张家界市消防救援支队

张家界市消防救援支队

关于申报消防安全重点单位的通告

根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规，为督促社会单位落实消防安全主体责任，现将《湖南省消防安全重点单位界定标准》、《张家界市消防安全重点单位监管分工界定标准（试行）》予以公布，请全市各单位对照标准，认真自查，凡符合重点单位界定标准的单位，应于4月15日前填写《消防安全重点单位备案申报表》并加盖公章，主动向所在地消防救援机构申报登记。

其中，2019年经市应急管理局发文明确为消防安全重点单位且至今未发生变化的，可以直接确定为2020年度消防安全重点单位，此次不再要求重新申报；因调整、整合或消失且已不符合消防安全重点单位界定条件的，应及时申报，由消防救援机构核查后从重点单位名录中予以调整删除。对未按要求申报的符合消防安全重点单位界定标准的社会单位，一经发现将根据相关规定将其纳入失信名单并追究相关责任。

附件：1、湖南省消防安全重点单位界定标准

2、张家界市消防安全重点单位监管分工界定标准（试行）

3、消防救援机构联系表

4、张家界市消防安全重点单位申报表

张家界市消防救援支队

2020年3月15日

附件1：

湖南省消防安全重点单位界定标准

（2013年修订版）

一、商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场等公众聚集场所

（一）建筑面积1000平方米以上（含本数，下同）以及设置在地下、半地下建筑面积500平方米以上且经营可燃商品的商场（商店、市场）；

（二）单体建筑内客房总数50间以上或者多栋建筑内客房总数100间以上或者设置于地下、半地下客房总数40间以上的宾馆（旅馆、饭店、培训中心等）；

（三）座位数3000个以上的室内公共体育场（馆）、座位数2000个以上的会堂；

（四）建筑面积500平方米以上的下列公共娱乐场所：

1、影剧院、录像厅、礼堂等演出放映场所；

2、舞厅、卡拉OK厅、酒吧等歌舞娱乐场所；

3、具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；

4、网吧、游艺游乐场所；

5、保龄球馆、台球馆、旱冰场、桑拿浴室、足浴场所等营业性健身、休闲场所。

（五）建筑面积2000平方米以上的公共餐饮场所。

二、医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园

（一）住院床位50张以上的医院；

（二）老人住宿床位50张以上的养老院；

（三）学生住宿床位100张以上的学校；

（四）幼儿住宿床位50张以上的托儿所、幼儿园。

三、国家机关

（一）县级以上的党委、人大、政府、政协；

（二）县级以上的人民检察院、人民法院。

四、广播、电视和邮政、通信枢纽

（一）县级以上的广播电台、电视台；

（二）县级以上的邮政和通信枢纽单位。

五、客运车站、码头、民用机场

（一）候车厅、候船厅的建筑面积在1000 平方米以上的客运车站和客运码头；

（二）民用机场。

六、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位

（一）建筑面积2000平方米以上的公共图书馆、展览馆；

（二）公共博物馆、档案馆；

（三）具有火灾危险性的县级以上文物保护单位。

七、发电厂(站)和电网经营企业

（一）火力发电厂；

（二）装机容量2.5万千瓦以上的水利水电枢纽；

（三）县级以上的电网经营企业、承担电力调度功能的供电单位。

八、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位

（一）生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、专用仓库（堆场、储罐场所）；

（二）易燃易爆气体和液体的灌装站、调压站；

（三）营业性汽车加油站、加气站，液化石油气供应站（换瓶站）；

（四）建筑面积在300平方米以上的易燃易爆化学物品经营商店。

九、劳动密集型生产、加工企业

企业员工总数1000人以上，或者在同一时段内生产车间员工总数在300人以上的服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工、纺织、印染、印刷等劳动密集型企业。

十、重要的科研单位

（一）省级以上科研单位；

（二）负责国家重点项目的科研单位；

（三）仪器设备总价值在5000万元以上的科研单位。

十一、高层公共建筑，地下铁道，地下观光隧道，粮棉、木材、百货等物资仓库和堆场，重点工程的施工现场

（一）高层公共建筑；

（二）城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道；

（三）国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其他粮库；

（四）总储量在500吨以上的棉库；

（五）总储量在10000立方米以上的木材堆场；

（六）总储存价值在5000万元以上的可燃物品仓库、堆场；

（七）国家和省级重点工程的施工现场。

十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位

（一）固定资产（建筑、设备、原材料等）价值在2亿元以上且具有火灾危险性的大中型生产、加工企业；

（二）3A级以上风景名胜区；

（三）县级以上的金融、保险机构；

（四）重要的报刊、网站等发生火灾可能导致重大社会影响的单位。

附件2：

张家界市消防安全重点单位监管分工界定标准（试行）

| 分类 项目 |  | 支队 | 大队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公众聚集场所 | 商场、市场； | 单体建筑面积≥20000m² | 1000m² ≤单体建筑面积<20000m² |  |
|  | （半）地下经营 可燃性商品商场 | 建筑面积≥15000m² | 500m² ≤建筑面积<15000m² |  |
|  | 宾馆、饭店、 旅馆、培训中心 | 单体建筑客房数≥200间 | 50间 ≤单体建筑客房数<200间 |  |
|  |  | 多栋建筑客房数≥250间 | 100间 ≤多栋建筑客房数<250间 |  |
|  |  | （半）地下≥100间 | 40间 ≤（半）地下<100间 |  |
|  | 室内公共体育场（馆） | 座位数≥10000个 | 3000个≤座位数<10000个 |  |
|  | 会堂 | 座位数≥10000个 | 2000个≤座位数<10000个 |  |
|  | 演出、放映场所；歌舞娱乐场所；具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；网吧、游艺、游乐场所；保龄球馆、台球馆、旱冰场、桑拿浴室、足浴场所等营业性健身、休闲场所； | 建筑面积≥3500m² | 500m² ≤建筑面积<3500m² |  |
|  | 公共餐饮场所 | 建筑面积 ≥ 10000m2 | 2000m2≤ 建筑面积<10000m2 |  |
| 医院 |  | 住院床位≥800张 | 50张≤住院床位<800张 |  |
| 养老院 |  | 住宿床位≥800张 | 800张＞住宿床位≥50张 |  |
| 学校 |  | 大专以上及 根据需要列管的学校 | 除支队列管外的其他学生住宿床位≥100张的学校 |  |
| 托儿所、幼儿园 |  | 住宿床位≥1000张 | 1000张＞住宿床位≥50张 |  |
| 国家机关（党委、人大、政府、政协、检察院、法院） |  | 市级 | 县级 |  |
| 广播电台、电视台 |  | 市级 | 县级 |  |
| 邮政、通信枢纽 |  | 市级 | 县级 |  |
| 客运车站、码头 |  | 候车厅、候船厅建筑面积≥10000m2 | 1000m2≤候车厅、候船厅建筑面积<10000m2 |  |
| 民用机场 |  | 市级 | —— |  |
| 公共图书馆、展览馆 |  | 建筑面积≥10000m2 | 10000m2＞建筑面积≥2000m2 |  |
| 公共博物馆、档案馆 |  | 建筑面积≥10000m2 | 10000m2＞建筑面积≥2000m2 |  |
| 具有火灾危险性的文物保护单位 |  | —— | 属地管辖 |  |
| 火力发电厂 |  | —— | 属地管辖 |  |
| 水利水电枢纽 |  | 装机容量≥25万千瓦 | 25万千瓦＞装机容量≥2.5万千瓦 |  |
| 电网经营企业、承担电力调度功能的供电单位 |  | 市级 | 县级 |  |
| 生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、专用仓库 |  | 支队指定管辖 | 其他属地管辖 |  |
| 易燃易爆气体和液体的罐装站、调压站 |  | 油库储罐≥20000立方米、 燃气储罐≥1000立方米 | 其他单位属地管辖 |  |
| 营业性汽车加油站、加气站 |  | —— | 其他单位属地管辖 |  |
| 液化石油气供应站 |  | —— | 属地管辖 |  |
| 易燃易爆化学物品经营商店 |  | —— | 属地管辖 |  |
| 生产服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工、纺织、印染、印刷等劳动密集型企业 |  | 员工总人数≥2000人或同一时段车间人数≥500人 | 1000人≤员工总人数﹤2000人或同一时段车间人数≥300人 |  |
| 科研单位 |  | 国家级以及仪器设备 总价值≥1亿元的单位 | 其他省级科研单位、负责国家重点项目的单位以及5000万元≤仪器设备总价值＜1亿元的单位 |  |
| 高层公共建筑 |  | 除地下车库、设备用房和住宅外建筑面积≥5万平方米 | 其他高层公共建筑 |  |
| 国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其他粮库 |  | 总储量≥50000吨 | 10000吨≤总储量＜50000吨 |  |
| 棉库 |  | 总储量≥5000吨 | 500吨≤总储量＜5000吨 |  |
| 木材堆场 |  | 总储量≥100000立方米 | 10000立方米≤总储量＜100000立方米 |  |
| 可燃物品仓库、堆场 |  | 总储存价值≥1亿元以上的场所 | 5000万≤其余总储存价值＜1亿元的场所 |  |
| 施工现场 |  | 国家级、省级重点工程 | —— |  |
| 具有火灾危险性的大中型生产、加工企业 |  | 固定资产≥5亿元的单位 | 2亿元≤固定资产＜5亿元的单位 |  |
| 风景名胜区 |  | 支队指定管辖 | 属地管辖 |  |
| 金融机构 |  | 市级国企银行 | 属地管辖 |  |
| 保险机构 |  | 市级央企保险机构 | 属地管辖 |  |
| 重要报刊、网站 |  | —— | 属地管辖 |  |

说明：一、永定、武陵源城区符合支队界定标准的的单位由支队进行列管，其他所有符合省公安厅消防安全重点单位界定标准的单位委托辖区大队管辖。

二、本规定中的建筑面积是指经营面积。

三、其他管辖权有争议的，由支队指定进行管辖。

附件3：

消防救援机构联系表

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 张家界市消防救援支队 | 毛参谋 | 0744-8279869 |
| 永定区消防救援大队 | 谷参谋 | 0744-8226465 |
| 武陵源区消防救援大队 | 王参谋 | 0744-5614908 |
| 慈利县消防救援大队 | 罗参谋 | 0744-3260119 |
| 桑植县消防救援大队 | 杨参谋 | 0744-6222686 |

附件4：

张家界市消防安全重点单位申报表

单位名称：

单位地址：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 消防安全 责任人 |  | 联系电话 |  |
| 消防安全 管理人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 专兼职消防管理人 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 固定资产 （万元） |  |  |  | 职工人数（人） |  | 建筑面积 （㎡） |  |
| 有无自动 消防设施 |  | □有 □无 |  |  | 组织机构代码 |  |  |  | 占地面积 （㎡） |  |
| 单位性质 |  | □机关 □团体 □事业 □国有企业 □集体企业 □私营企业 □联营企业 □股份制企业 □外商投资企业 □港澳台投资企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 报 单 位 类 别 | 主 类 |  |  | 分 类 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 1、商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所 |  |  | □ 1. 1 建筑面积≥1000㎡且经营可燃商品的商场（商店、市场） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 1. 2 客房数在50间以上，或客房数在40间以上但设有建筑面积在150平方米以上的公共娱乐场所的宾馆（旅馆、饭店） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 1. 3 公共的体育场（馆）、会堂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 1. 4场所建筑面积≥200㎡的下列公共娱乐场所：（1）影剧院、录像厅、礼堂等演出放映场所；（2）舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；（3）具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；（4）游艺、游乐场所；（5）保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室、美容院、棋牌室、洗脚房等营业性健身休闲场所 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 2、医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园 |  |  | □ 2. 1住院床位在50张以上的医疗保健机构 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 2. 2 老人住宿床位在50张以上的养老院 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 2. 3 学生住宿床位在100张以上的学校 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 2. 4幼儿住宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 3、国家机关 |  |  | □ 3. 1 县级以上的党委、人大、政府、政协 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 3. 2 县级以上的人民检察院、人民法院 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 4、广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 |  |  | □ 4 .1 广播电台、电视台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 4. 2 城镇的邮政和通信枢纽单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 5、客运车站、码头、民用机场 |  |  | □ 5. 1 候车亭、候船厅的建筑面积≥500㎡的客运车站和客运码头 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 5. 2 民用机场 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 6、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位 |  |  | □ 6. 1 建筑面积≥2000㎡的公共图书馆、展览馆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 6 .2 博物馆、档案馆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 6. 3 具有火灾危险性的县级以上文物保护单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 7、发电厂（站）和电网经营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 报 单 位 类 别 | □ 8、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 |  |  | □ 8. 1 生产易燃易爆化学物品的工厂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 8. 2易燃易爆气体和液体的灌装站、调压站 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 8. 3储存易燃易爆化学物品的专用仓库（堆场、储罐场所） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 8. 4易燃易爆化学物品的专业运输单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 8. 5营业性汽车加油站、加气站，液化石油气供应站（换瓶站） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 8. 6经营易燃易爆化学物品的化工商店：（1）经营甲、乙类易燃易爆化学物品内总存量200公斤或3立方米以上的商店（2）经营甲、乙类易燃易爆化学物品营业面积在100平方米以上的商店 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 8. 7经营管道燃气（含液化石油气、天然气、水煤气、油制气等）的单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 9、劳动密集型生产、加工企业 |  |  | □ 9. 1、生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 10、重要的科研单位 |  |  | □ 10. 1、国家和省级科研单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 10. 2、负责国家重点项目或者具有国际先进水平的科研单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 10. 3、科研中具有火灾爆炸危险的科研单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 11、高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道，粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场，重点工程的施工现场 |  |  | □ 11. 1、高层公共建筑的办公楼（写字楼）、公寓楼等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 11. 2、城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要交通隧道 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 11. 3、国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其他粮库 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 11. 4、总储量在500吨以上的棉库 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 11. 5、总储量在10000立方米以上的木材堆场 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 11. 6、总储存价值在1000万元以上的可燃物品仓库、堆场 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 11. 7、国家和省级等重点工程的施工现场 |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 12、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位 |  |  | □ 12. 1、生产、制造、储存、装卸火灾危险性较大的烟草、汽车、钢铁、造纸、纺织、电器、电子工业等中型以上企业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 12. 2、营业面积≥400㎡的证券交易所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 12. 3、建筑面积在2000平方米以上的青少年宫、文化馆等从事科学文化技术活动的场所 |  |  |  |  |  |  |
| 根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《湖南省消防安全重点单位界定标准》，我单位应属消防安全重点单位，现申报备案。 单位（盖章） 法定代表人或主要负责人（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各单位自行对照，并在申报单位类别栏内选择一项打“√”。