嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在地点 | 集雨 面积 (km2) | 库容(万方) |  |  | 坝型 | 坝顶 高程 (米) | 最大 坝高 (米) | 溢洪堰 |  |  |  | 运用情况 | 汛期控制运用指标 |  |  |  | 上年度最大蓄水量 万方 | 灌田(万亩) |  | 工程存在主要问题 | 防御特大 洪水措施 | 水库下游情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 库 容 | 有效 库容 | 死 库 容 |  |  |  | 堰顶高程 (米) | 实际堰宽 (米) | 最大泄量 m3/s | 现有防洪标准 % |  | 主汛期 |  | 汛末 |  |  | 设计 | 已达 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水位 (米) | 蓄量 万方 | 水位 (米) | 蓄量 万方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泮头 | 泮头 | 106.86 | 1690 | 1130 | 4 | 土坝 | 289.33 | 25.8 | 285.1 | 66.4 | 687 | 0.1 | 正常 | 285.1 | 1130 | 285.1 | 1130 | 1249 | 5.6 | 4.3 |  | 加强管理 | 人口10万人, 耕地3万亩 |  |
| 盘江 | 晋屏 | 44.1（5） | 3030 | 2644 | 22 | 土坝 | 282 | 42 | 278.5 | 55 | 320 | 0.1 | 控制 | 278.5 | 2644 | 278.5 | 2644 | 2018.8 | 7.5 | 5.76 |  | 控制蓄水 注意观察 | 人口18.6万人 耕地5.8万亩 |  |
| 观音山 | 普满 | 263.9 | 1040 | 620 | 144 | 浆砌石重力坝 | 227.2 | 39.4 | 218 | 30 | 1654 | 0.2 | 正常 | 224 | 764 | 224 | 764 | 770 | 1.64 | 0.99 |  | 加强管理 | 人口2.0万人 田地0.62万亩 |  |
| 千家洞 | 广发 | 35.2 (21) | 757 | 642 | 8 | 土坝 | 270.6 | 14.5 | 268.95 | 40 | 32.5 | 2 | 控制 | 265.84 | 260 | 267.16 | 390 | 380 | 2.20 | 1.1 | 副坝漏水 | 截断外引 注意观察 | 人口4.0万人, 耕地2万亩 | 病 |
| 邹山 | 广发 | 11.5 | 250 | 192 | 4 | 土坝 | 313 | 13 | 311.0 | 22 | 74 | 2 | 正常 | 310.65 | 180 | 311 | 192 | 120 | 0.5 | 0.11 |  | 加强观察 | 人口0.3万人, 耕地0.5万亩 |  |
| 双口洞 | 坦坪 | 0.9 (5) | 149 | 135 | 1.4 | 土坝 | 218.5 | 15.5 | 216.5 | 4 | 6 | 2 | 正常 | 216.0 | 125 | 216.5 | 135 | 100 | 0.35 | 0.25 | 外坡有绕坝渗漏 | 加强管理 | 人口0.2万人, 耕地0.4万亩 |  |
| 大田岭 | 珠泉 | 2.0 | 200 | 166 | 3.7 | 土坝 | 252.4 | 20 | 250.4 | 5 | 8 | 2 | 控制 | 246.74 | 80 | 248.37 | 110 | 120 | 0.25 | 0.11 | 低涵进口渗漏 | 控制蓄水 注意观察 | 人口0.2万人, 耕地0.2万亩 |  |
| 藕塘 | 晋屏 | 0.5 (1.6) | 122 | 103 | 3.4 | 土坝 | 321.5 | 21.5 | 317.5 | 3 | 7 | 2 | 正常 | 315.5 | 80 | 316.5 | 95 | 50 | 0.1 | 0.1 | 外坡有散渗 | 加强管理 | 人口0.3万人, 耕地0.5万亩 |  |
| 石古元 | 晋屏 | 2.5 | 122 | 108 | 0.5 | 土坝 | 246 | 21 | 244 | 11 | 14 | 2 | 正常 | 243.5 | 100 | 244 | 108 | 60 | 0.25 | 0.25 |  | 加强管理 | 人口1万人, 耕地0.3万亩 |  |
| 高寨 | 塘村 | 2.6 (2.4) | 127 | 104.5 | 1.0 | 土坝 | 236.0 | 9.5 | 234.6 | 10 | 9.08 | 2 | 正常 | 233.4 | 80 | 234.2 | 100 | 90 | 0.2 | 0.2 |  | 加强管理 | 人口0.8万人, 耕地0.7万亩 |  |
| 高甫 | 塘村 | 2.5 (0.1) | 135 | 120 | 4.6 | 土坝 | 279 | 15 | 277.5 | 5 | 7 | 2 | 正常 | 273.3 | 85 | 274.3 | 100 | 100 | 0.25 | 0.25 |  | 加强管理 | 人口1.5万人, 耕地0.8万亩 |  |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库 名称 | 所在地点 | 集雨 面积 (km2) | 库容(万方) |  |  | 坝型 | 坝顶 高程 (米) | 最大坝高 (米) | 溢洪堰 |  |  |  | 运用情况 | 汛期控制运用指标 |  |  |  | 上年度最大蓄水量 万方 | 灌田(万亩) |  | 工程存在主要问题 | 防御特大 洪水措施 | 水库下游情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 库 容 | 有效 库容 | 死 库 容 |  |  |  | 堰顶高程 (米) | 实际堰宽 (米) | 最大泄量 m3/s | 现有防洪标准 % |  | 主汛期 |  | 汛末 |  |  | 设计 | 已达 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水位 (米) | 蓄量 万方 | 水位 (米) | 蓄量 万方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高峰 | 塘村 | 1.25 (6.75) | 120.6 | 108.8 | 1 | 土坝 | 343.4 | 19.3 | 342.0 | 5 | 10 | 2 | 控制 | 340.0 | 85 | 341.5 | 100 | 70 | 0.2 | 0.23 | 老放水涵管渗漏 | 加强管理 | 人口2.6万人 耕地0.7万亩 |  |
| 兰嘉 | 塘村 | 2.3 | 410 | 334 | 2 | 土坝 | 343.3 | 13.5 | 338.8 | 15 | 31 | 2 | 控制 | 336.02 | 120 | 337.2 | 180 | 180 | 0.25 | 0.18 |  | 加强巡逻 加强管理 | 人口0.5万人 耕地0.3万亩 |  |
| 金山 | 龙潭 | 10.2 | 410 | 337 | 2 | 土坝 | 318.6 | 15.5 | 316 | 15 | 35 | 2 | 正常 | 315.5 | 290 | 316.0 | 338 | 400 | 0.8 | 0.75 |  | 加强巡逻 加强管理 | 人口0.8万人 耕地0.5万亩 |  |
| 周家洞 | 龙潭 | 2.25 | 125 | 114 | 6 | 土坝 | 317.2 | 15 | 315.3 | 4.4 | 11 | 2 | 正常 | 314.5 | 100 | 315.3 | 120 | 120 | 0.2 | 0.2 |  | 加强管理 | 人口0.1万人 耕地0.1万亩 |  |
| 邝一库 | 行廊 | 2.6 | 146 | 130 | 7 | 土坝 | 110 | 12.4 | 108.0 | 15 | 17.2 | 2 | 正常 | 106.5 | 90 | 108.0 | 137 | 100 | 0.3 | 0.3 |  | 加强管理 | 人口0.3万人 耕地0.2万亩 |  |
| 邝二库 | 行廊 | 0.8 (1.5) | 150 | 120 | 0.12 | 土坝 | 115 | 11.5 | 113.5 | 3 | 3 | 2 | 正常 | 112.5 | 105 | 113. 5 | 120 | 80 | 0.3 | 0.3 |  | 加强巡逻 加强管理 | 人口0.8万人 耕地0.3万亩 |  |

| 江里 | 普满 | 21.6 | 345 | 246 | 3 | 土坝 | 265.6 | 13.2 | 262 | 50 | 136 | 2 | 正常 | 261.5 | 235 | 262 | 249 | 305 | 1.0 | 1.0 |  | 加强管理 | 人口0.8万 耕地0.3万亩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大塘 | 普满 | 0.5 (2.5) | 103.8 | 94 | 1 | 土坝 | 228.6 | 12 | 226.8 | 5.5 | 3 | 2 | 正常 | 225.5 | 76 | 226.8 | 95 | 50 | 0.35 | 0.3 |  | 加强管理 | 人口0.8万人 耕地0.3万亩 |  |
| 冲头岭 | 石桥 | 1.0 (3.0) | 100.1 | 83.1 | 0.45 | 土坝 | 203.98 | 16 | 201.98 | 2 | 3 | 2 | 正常 | 200.98 | 70 | 201.98 | 84 | 80 | 0.2 | 0.15 |  | 加强管理 | 人口0.2万人 耕地0.3万亩 |  |
| 大井 | 石桥 | 2.3 (1.0) | 110.9 | 90.7 | 1.0 | 土坝 | 218 | 14.5 | 216.0 | 3.8 | 4 | 2 | 正常 | 215.28 | 80 | 216.0 | 90.7 | 23 | 0.25 | 0.2 |  | 加强管理 | 人口1.1万人 耕地0.2万亩 |  |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在乡村 | 集雨面积 （km2） | 坝高 （米） | 库容 （万m3） | 汛期蓄水 （万m3） | 汛末蓄水 （万m3） | 灌溉面积 （亩） | 工程存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小涵洞 | 珠 泉 荞麦塘 | 0.5 | 7.5 | 15.2 | 12 | 15 | 300 |  |  |
| 栗山冲 | 珠 泉 马 托 | 0.25 | 7 | 10 | 8 | 10 | 300 |  |  |
| 野鹿塘 | 珠 泉 杨 梅 | 0.3 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 200 |  |  |
| 莲 荷 | 珠 泉 莲 荷 | 0.3 | 12 | 10 | 8 | 10 | 300 |  |  |
| 水凹塘 | 珠 泉 沙 岭 | 0.5 | 9 | 11 | 3 | 5 | 320 | 除险加固工程 | 病 |
| 大塘社 | 珠 泉 龙 泉 | 1.4 | 10 | 20 | 16 | 20 | 400 | 库内有溶洞 |  |
| 乌 田 | 珠 泉 乌 田 | 1.2 | 12.5 | 25.6 | 15 | 18 | 800 |  |  |
| 芥菜园 | 珠 泉 大田岭 | 0.5 | 5.5 | 10.5 | 6 | 8 | 260 |  |  |
| 洪家槽 | 珠 泉 石 燕 | 0.5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 200 | 除险加固工程 | 病 |
| 红面庄 | 珠 泉 珠 水 | 0.35 | 8 | 10 | 7 | 9 | 240 |  |  |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在乡村 | 集雨面积 （km2） | 坝高 （米） | 库容 （万m3） | 汛期蓄水 （万m3） | 汛末蓄水 （万m3） | 灌溉面积 （亩） | 工程存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荞麦塘 | 珠 泉 荞麦塘 | 0.3 | 3.5 | 12 | 4 | 6 | 290 | 除险加固工程 | 病 |
| 泥白冲 | 珠 泉 平 世 | 0.4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 250 | 除险加固工程 | 病 |
| 自 然 | 广 发 新元坊 | 0.6 | 11 | 24 | 16 | 24 | 200 |  |  |
| 白云山 | 广 发 新元坊 | 0.5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 300 | 右干渠从大坝过并存在渗水 |  |
| 李白山 | 广 发 老儒峰 | 0.7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 500 | 坝左肩有渗漏 | 加强管理 注意观察 |
| 岩门口 | 广 发 云 里 | 0.4 | 3.5 | 28 | 20 | 24 | 420 | 大坝下游左肩有渗漏 | 加强管理 注意观察 |
| 栗 岭 | 广 发 陶 岭 | 0.5 | 6.5 | 10.5 | 7 | 8 | 220 |  |  |
| 冷 江 | 广 发 新元坊 | 0.3 | 5.5 | 10 | 3 | 5 | 200 | 除险加固工程 | 病 |
| 冷 溪 | 广 发 陶 岭 | 0.3 | 5.5 | 10 | 7 | 8 | 230 |  |  |
| 下凉亭 | 广 发 乌泥塘 | 0.2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 200 |  |  |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在乡村 | 集雨面积 （km2） | 坝高 （米） | 库容 （万m3） | 汛期蓄水 （万m3） | 汛末蓄水 （万m3） | 灌溉面积 （亩） | 工程存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井家冲 | 石 桥 石 门 | 1.2 | 7.2 | 48 | 40 | 40 | 1000 |  |  |
| 笼山下 | 石 桥 石 塘 | 1.0 | 8.4 | 35 | 25 | 35 | 700 |  |  |
| 南 岸 | 石 桥 南 岸 | 1.58 | 13 | 45 | 39 | 45 | 800 |  |  |
| 泮 桥 | 石 桥 泮 桥 | 0.35 | 12 | 25 | 23 | 25 | 400 |  |  |
| 白 泥 | 石 桥 枫子溪 | 0.5 | 9 | 15 | 8 | 13.5 | 300 |  |  |
| 欧 家 | 石 桥 石 市 | 0.4 | 8.5 | 12 | 8 | 10 | 300 |  |  |
| 背岗山 | 石 桥 岛 石 | 0.2 | 8 | 10.5 | 3 | 5 | 300 | 除险加固工程 | 病 |
| 无子岭 | 石 桥 周 家 | 0.18 | 7.6 | 10.5 | 3 | 5 | 140 | 除险加固工程 | 病 |
| 寨 溪 | 石 桥 神 渡 | 0.3 | 8.5 | 10.5 | 3 | 5 | 150 | 除险加固工程 | 病 |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在乡村 | 集雨面积 （km2） | 坝高 （米） | 库容 （万m3） | 汛期蓄水 （万m3） | 汛末蓄水 （万m3） | 灌溉面积 （亩） | 工程存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷 冲 | 石 桥 神 渡 | 0.5 | 11.5 | 10 | 3 | 5 | 250 | 除险加固工程 | 病 |
| 大山窝 | 石 桥 秀 庭 | 0.5 | 10 | 11 | 3 | 5 | 100 | 除险加固工程 | 病 |
| 风 格 | 石 桥 翰 石 | 0.3 | 8.5 | 11 | 3 | 5 | 250 | 除险加固工程 | 病 |
| 子妹山 | 石 桥 仙 江 | 0.6 | 6.5 | 10 | 3 | 5 | 150 | 除险加固工程 | 病 |
| 麻子冲 | 普 满 板 山 | 0.12 | 8.4 | 10 | 8 | 10 | 150 |  |  |
| 小家圳 | 普 满 旨 背 | 0.2 | 13 | 15 | 12 | 15 | 200 |  |  |
| 龙虎塘 | 普 满 下 庄 | 0.15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 160 |  |  |
| 苏木套 | 普 满 板 贝 | 0.4 | 6.5 | 20 | 16 | 20 | 200 |  |  |
| 邓子山 | 普 满 向 阳 | 0.2 | 7 | 11 | 8 | 10 | 150 |  |  |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在乡村 | 集雨面积 （km2） | 坝高 （米） | 库容 （万m3） | 汛期蓄水 （万m3） | 汛末蓄水 （万m3） | 灌溉面积 （亩） | 工程存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坌 头 | 普 满 坌 头 | 0.15 | 7 | 10 | 3 | 5 | 150 | 除险加固工程 | 病 |
| 葫 芦 | 行 廊 石凉亭 | 0.49 | 9 | 22 | 12 | 18 | 600 |  |  |
| 红土岭 | 行 廊 双 珠 | 0.2 | 8 | 13 | 10 | 13 | 120 |  |  |
| 牛背石 | 行 廊 白 毛 | 0.2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 180 |  |  |
| 龙家洞 | 行 廊 新 坠 | 0.5 | 8 | 12 | 6 | 10 | 180 |  |  |
| 田心一库 | 行 廊 田 心 | 0.3 | 8 | 29 | 20 | 29 | 120 |  |  |
| 田心二库 | 行 廊 田 心 | 0.5 | 15 | 35 | 27 | 35 | 200 |  |  |
| 锁石江 | 塘 村 清 水 | 0.5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 150 |  |  |
| 神塘山 | 塘 村 候 家 | 0.4 | 6.05 | 15 | 5 | 7 | 200 | 除险加固工程 | 病 |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在乡村 | 集雨面积 （km2） | 坝高 （米） | 库容 （万m3） | 汛期蓄水 （万m3） | 汛末蓄水 （万m3） | 灌溉面积 （亩） | 工程存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬瓜形 | 龙 潭 王阳甫 | 0.4 | 12 | 10 | 8 | 9 | 285 |  |  |
| 雅仙塘 | 龙 潭 廊 里 | 0.45 | 11 | 10 | 8 | 10 | 450 |  |  |
| 深 井 | 坦 坪 黄 甲 | 0.2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 400 |  |  |
| 呼 家 | 坦 坪 瑶 冲 | 0.1 | 10 | 11 | 7 | 11 | 500 |  |  |
| 长 冲 | 坦 坪 山 田 | 0.1 | 13.5 | 23 | 18 | 23 | 350 |  |  |
| 秀 湾 | 坦 坪 秀 湾 | 0.2 | 12 | 11 | 8 | 11 | 500 |  |  |
| 太平坊 | 坦 坪 玉 洞 | 0.2 | 9 | 14 | 4 | 7 | 500 | 放水涵整改完成，试运行 | 加强管理 注意观察 |
| 沙 凹 | 坦 坪 大屋地 | 0.4 | 6 | 10.1 | 3 | 5 | 240 | 除险加固工程 | 病 |
| 侯家冲 | 坦 坪 凌 云 | 0.6 | 9.5 | 11 | 3 | 5 | 290 | 除险加固工程 | 病 |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在乡村 | 集雨面积 （km2） | 坝高 （米） | 库容 （万m3） | 汛期蓄水 （万m3） | 汛末蓄水 （万m3） | 灌溉面积 （亩） | 工程存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胜 天 | 坦 坪 石富冲 | 0.2 | 8.5 | 10.5 | 3 | 5 | 250 | 除险加固工程 | 病 |
| 长头坡 | 坦 坪 新谢家 | 0.3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 250 | 除险加固工程 | 病 |
| 西牛门 | 坦 坪 雷 罗 | 0.4 | 13 | 18 | 14 | 18 | 350 |  |  |
| 野罗塘 | 坦 坪 皇 峰 | 0.4 | 6.6 | 24 | 20 | 24 | 480 |  |  |
| 百担禾田 | 坦 坪 坦 坪 | 0.5 | 9.5 | 15 | 10 | 12 | 600 |  |  |
| 谢 家 | 坦 坪 老谢家 | 0.45 | 9 | 18 | 9 | 15 | 400 |  |  |
| 四眼塘 | 坦 坪 南 源 | 0.4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 200 |  |  |
| 沙湖岭 | 袁 家 大 岭 | 0.85 | 17 | 45 | 35 | 40 | 600 | 库区内有山体滑坡 | 控制蓄水 加强观察 |
| 历山下 | 袁 家 麻 冲 | 0.4 | 13.5 | 10 | 7 | 9 | 190 |  |  |
| 南 岭 | 袁 家 小街田 | 0.45 | 7.5 | 10 | 7 | 9 | 230 |  |  |

嘉禾县2021年度小Ⅱ型以上水库汛期运用方案表

| 水库名称 | 所在乡村 | 集雨面积 （km2） | 坝高 （米） | 库容 （万m3） | 汛期蓄水 （万m3） | 汛末蓄水 （万m3） | 灌溉面积 （亩） | 工程存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥白冲 | 晋 屏 泉 凤 | 0.5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 180 | 除险加固工程 | 病 |
| 塘凹里 | 晋 屏 长田尾 | 0.4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 210 |  |  |
| 大炮岭 | 晋 屏 井 塘 | 0.5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 200 |  |  |
| 荒 塘 | 晋 屏 大坪岭 | 0.6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 240 | 除险加固工程 | 病 |
| 青 山 | 晋 屏 刘 家 | 5.9 | 24 | 43 | 40 | 43 | 1200 | 溢洪道破损坝，左肩坡脚散渗、汛期上坝公路无法通行 | 控制蓄水 加强观察 |
| 张家背 | 晋 屏 甫 口 | 0.8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 350 | 坝后闸、坝脚下游50米处有散渗、坝内坡有沉陷 | 控制蓄水 加强观察 |
| 鸭落洞 | 晋 屏 星 溪 | 0.4 | 12 | 10 | 3 | 5 | 240 | 除险加固工程 | 病 |
| 下星塘 | 晋 屏 雷公井 | 0.3 | 7 | 11 | 3 | 5 | 150 | 除险加固工程 | 病 |
| 何家洞 | 晋 屏 刘 家 | 0.4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 300 |  |  |