长沙政府采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：长沙自贸临空区招商配套服务中心项目装配式建筑及室外场景打造项目

政府采购编号：XSCG-F202201050029

采   购   人：湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

采购代理机构：湖南昊坤工程咨询有限公司

2022年1月

- 关键信息

一、资格性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》扫描件或近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》扫描件或近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。 |
| 3 | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。 |
| 4 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 |
| 5 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 |
| 6 | 信用记录查询情况 |
| 7 | 保证金缴纳情况 |
| 8 | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |
| 9 | 特定资格条件： |
| 说明： 1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。 3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 5.近三个月是指：2021年10月至2021年12月 6.上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 具体年度为：2020年度 7.特定资格条件是指：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |  |

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| （1） | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| （2） | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |
| （1） | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| （2） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| （3） | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| （4） | 投标有效期不足的； |
| （5） | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
| （6） | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| （7） | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 45% |
| 3 | 商务 | 25% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 |  | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 注：1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品配置及技术参数 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，本项计0分。技术参数要求完全满足招标文件要求的计10分，每负偏离一项扣1分。上述扣分项扣完为止。标注★号参数属于必需满足技术指标，不满足应按废标处理。 | 10 |
| 2 | 设计方案 | 根据投标人提供的整体设计方案及效果图（建筑效果图数量不低于4张，其中至少有1张为建筑鸟瞰图），对其整体造型、布局、功能配备、创意亮点、设计效果等方面进行综合评价。设计整体造型美观、布局合理、功能配备齐全、创意亮点多，设计效果佳，效果图与施工图完全吻合、设计效果美观大气、可行性强的计8分；整体造型基本美观、布局基本合理、功能配备基本齐全，效果图与施工图基本吻合、设计效果基本美观、具有一定可行性的计5分；整体效果一般、功能配备一般，设计效果不佳，效果图与施工图不吻合、设计效果差、可行性低的的计3分。未提供的不计分。 | 8 |
| 3 | 主要设备材料 | 根据投标人所投的主要设备材料（瓷砖、洁具等）及设备（空调设备、新风设备、净水系统等）的综合配备、性能、售后等进行综合评价综合配备、性能、售后等完全满足或优于采购人要求的计8分，综合配备、性能、售后基本满足采购人要求的计5分，综合配备、性能、售后一般的计3分。未提供的不计分。 | 8 |
| 4 | 装配式建筑建设实施方案 | 投标人根据现场及项目实际情况提供装配式建筑建设实施方案：从装配式总体建设实施方案及保证措施；装配式质量、安全、文明建设保证措施；装配式关键岗位人员、劳动力、机械设备和材料投入计划安排；装配式进度计划的可实施性和各阶段进度保证措施；装配式设备调试及整体运行保障方案；装配式验收及设备移交方案说明等综合对比。方案整体内容全面、保障依据合理可行、设备人员等配备合理、措施科学具体可行，符合项目实际情况的，计10分；方案整体内容较好、保障依据较合理、设备人员等配备较合理、措施较科学的，计7分；方案整体内容一般、保障依据一般、设备人员等配备一般、措施一般的计5分。未提供的不计分。 | 10 |
| 5 | 室外场景打造实施方案 | 投标人根据现场及项目实际情况提供室外场景打造实施方案：从室外场景打造整体实施方案及保证措施；室外场景打造质量、安全、文明实施保证措施；室外场景打造关键岗位人员、劳动力、机械设备和材料投入计划安排；室外场景打造进度计划的可实施性和各阶段进度保证措施；室外场景打造验收及移交方案说明。方案整体内容全面、保障依据合理可行、设备人员等配备合理、措施科学具体可行，符合项目实际情况的，计9分；方案整体内容较好、保障依据较合理、设备人员等配备较合理、措施较科学的，计6分；方案整体内容一般、保障依据一般、设备人员等配备一般、措施一般的计4分。未提供的不计分。 | 9 |

# 商务评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量 | 1、所投装配式建筑相关硅酸钙板产品具备且检验结论符合GB8624-2012的燃烧性能A级要求的，并且不含石棉的，计3分；所投装配式建筑相关硅酸钙板产品具有国家水泥混凝土制品质检中心颁发的检验报告，且检验结论符合GB6566-2010的放射性核素要求的，计3分。本项最多计6分。 2、所投装配式建筑防水卷材或防水涂料等其他相关防水材料具有国家建筑材料测试中心颁发的检测报告，检测内容至少包含最大拉力、断裂伸长率、热空气老化、不透水性、低温弯折性的，计3分。 3、所投装配式建筑钢结构连接件具有第三方机构出具的拉伸试验报告，试验内容至少包含抗拔紧固件、直板连接件、T型连接件、角码连接件和抗风拉件的，计3分。 （投标文件中提供相应证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） | 12 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人自2018年12月至投标截止时间止，具有类似项目（含装配式项目或改造项目）业绩的，每个合同计3分；最多计6分。（投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，以合同签订时间为准，否则不计分。） | 6 |
| 3 | 售后服务方案 | 1、投标人根据项目实际情况提供完善的售后服务方案，包括本地化服务、应急处理方案、7*24小时热线服务、专人负责售前、售中和售后服务、服务响应时间等。方案完整、科学合理、切合项目实际情况的，计5分；方案基本完整、基本符合项目实际情况的，计3分；方案不完整、缺乏针对性的，计2分。未提供的不计分。 2、所投产品(设施设备)在质保期满足本项目招标要求的前提下，投标人承诺延长质保期一年的，计2分。 | 7 |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	2

第二章 投标须知	5

投标须知前附表	5

正文	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	12

四、投标	15

五、开标，资格审查和评标	16

六、中标信息公布	17

七、合同签订	18

八、其他规定	18

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	19

评标方法及标准前附表	19

评标因素及标准	21

正文	25

第四章 技术规格、参数与要求	28

第五章 政府采购合同	33

第一节 政府采购合同协议书	33

第二节 政府采购合同通用条款	35

第三节 政府采购合同专用条款	39

第六章 投标文件的组成	40

一、封面	41

二、投标函	43

三、开标一览表	44

四、分项价格表	45

五、商务响应偏离表	46

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表	47

七、中小企业声明函	52

八、投标人认为需提供的其他资料	54

九、技术响应偏离表	55

十、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件	56

十一、投标人认为需要提供的其他资料	57

十二、电子开标一览表	58

十三、资格证明文件封面	59

十四、法定代表人身份证明	61

十五、法定代表人授权委托书	62

十六、投标人具备投标资格的证明文件	63

十七、投标保证金	70

十八、其他材料	71

第一章 投标邀请

湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司对长沙自贸临空区招商配套服务中心项目装配式建筑及室外场景打造项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购标段名称、编号及预算金额

采购标段名称：长沙自贸临空区招商配套服务中心项目装配式建筑及室外场景打造项目

政府采购编号：XSCG-F202201050029

采购标段预算：11243312.28元

采购标段最高限价(设定最高限价的)：11243312.28元

- 采购人的采购需求：

详见第四章 技术规格、参数及要求。

是否为定点项目：否

定点家数和定点方式：否

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目 □

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品 □

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业） □

2、采购进口产品：本项目拒绝进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、投标人特定资格条件：无。

4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

/。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）免费下载招标文件。

2、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“长沙公共资源交易电子服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

3、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2022-  2  - 15   09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2022- 2  - 15  09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为投标人在 “长沙公共资源交易电子服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2022-  1 -  17  17:00至2022-  1  - 24    17:00止（5个工作日）。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

七、疑问及质疑：

投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

地  址：长沙县大元路黄花综合保税区综合大楼五楼

联系人： 汤先生

电  话： 0731- 81890672

采购代理机构：湖南昊坤工程咨询有限公司

地  址：长沙县万家丽北路山东商会大厦8楼

联系人：宋丹、袁乞岚

邮  编：410100

电  话：0731-86969178

传  真：/

E-MAIL：/

九、投标保证金：

递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：人民币壹拾万元整。

投标人应以银行转账（含网银、支票、汇票、本票）方式从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行

账  号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号（具体获取方式和要求见投标须知前附表）

未按时足额缴纳投标保证金的，其投标无效。

十、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：100000.00元，由中标人向代理机构支付。

采购人委托代理机构代理事项内容：

（一）、起草、编制采购文件;（二）、组织专家对采购文件进行论证;（三）、组织采购答疑会;（四）、制作、发布采购信息公告;（五）、组织开展供应商资格预审;（六）、依法组建评审委员会;（七）、邀请财政部门及有关部门现场监督;（八）、组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告;（九）、制作、发布中标（成交）信息公告;（十）、发送供应商中标（成交）通知书;（十一）、答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理;（十二）、整理移交采购活动的采购文件档案;（十三）、法律法规规定的其他事项。

十一、招标人补充其他内容

1、本招标项目采用电子化招标采购，请投标人在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、需要按照招标文件要求办理企业CA数字证书（含电子印章），具体办理流程详见长沙政府采购网或长沙公共资源交易电子服务平台数字证书专区相关信息。

4、CA数字证书（含电子印章）办理地址： 长沙市政务服务中心二楼E12电子认证窗口，咨询电话：

4006682666、0731-88665058、0731-88665087；长沙公共资源交易中心一楼电子招投标软件办理咨询处，咨询电话：0731-89938899转湖南CA（长沙市岳麓区岳华路279号）。

- 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 长沙自贸临空区招商配套服务中心项目装配式建筑及室外场景打造项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司 地 址：长沙县大元路黄花综合保税区综合大楼五楼 联系人： 汤先生 电 话： 0731- 81890672 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南昊坤工程咨询有限公司 地址：长沙县万家丽北路山东商会大厦8楼 联系人：宋丹、袁乞岚 联系电话：0731-86969178 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：投标人应提供资格审查资料：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。 4、联合体投标：本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求：/ 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：/地点：/联系人：/，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 第6.2款 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | - 2022 -1 - 26 17:00前。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | - 1 - 17 17:00至2022- 1 -24 17:00 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn） |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2022-2 - 15 09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 投标人应按招标文件的规定进行报价。 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：11243312.28元 如果设定最高限价，最高限价：11243312.28元 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间：/ 地点：/。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： / |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | □不要求提供☑要求提供 数额为：100000.00元（人民币）。 缴纳方式：：1、银行转帐 2、电子保函 3、□其他形式保函 1、银行转帐。从投标人银行帐户以网银、支票、汇票、本票等形式缴入到如下帐户： 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行 账 号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 投标保证金账号获取： 1.1投标人登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin），在点击“我要投标”标示下载招标文件后，在“我的项目-流程管理-保证金管理”中获取项目（标段）子账号，子账号为投标人缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一账号，请注意保密。 1.2投标保证金应以投标人自身名义一次性足额缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 1.3投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。投标人以转账方式缴纳投标保证金的，可通过长沙公共资源交易电子服务平台“保证金管理”和“保证金退款查询”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 1.4对项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。 1.5投标保证金到账截止时间与投标（响应）截止时间一致。 2、电子保函。 2.1投标人应在投标截止时间前登录“长沙公共资源交易金融服务支撑平台”，在线完成所投项目电子保函的申请，由选定的金融机构审核后开具电子保函。 2.2要求“一项目(标段)一保函”，开具成功时间须在所投项目保证金缴纳截止时间之前。 2.3电子保函的开立情况在投标截止时间之前为加密状态，开标时交易系统自动解密开具成功的电子保函进行现场公示并接受监督。 2.4投标人和担保人对电子保函的真实性和合法性负责。 2.5保函填写的受益人和投标人的全称，应与招标人和投标人名称一致。保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。 2.6若本项目重新招标，已成功申请电子保函的投标人须重新申请，原电子保函失效。 3、其他形式保函。 开标后由采购人对电子投标文件中的保函扫描件进行核验。投标人和担保人对保函的真实性和合法性负责。本项目不接受现场递交的纸质保函。 |
| 第21.1款 | 电子投标文件 制作要求 | 电子投标文件必须使用长沙公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |  |  |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □允许分包。 分包内容：/ 分包金额/和资质要求/等。 ☑不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第34.1款 | 履约担保 | ☑不要求提供□要求提供，履约担保的金额为：/。缴纳期限：/。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：100000.00元，由中标人向代理机构支付。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.hunan.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 钟柯 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13875880163 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

十四、投标保证金

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。

13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的

（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

### 四、投标

20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为.CSZF或.CSCF格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。

21．投标文件的编制

21.1 电子投标文件的编制

21.1.1投标人应当使用长沙公共资源交易政府采购电子化平台认可的“政府采购电子投标文件制作工具”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21.1.2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

21.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21.1.4电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。

21.1.7长沙公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交

22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“长沙公共资源交易电子服务平台”（http://fwpt.csggzy.cn）中登录“长沙政府采购电子交易系统”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899转政府采购电子交易系统技术支持）。

22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

24.分包

24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在长沙公共资源交易电子服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

27. 资格审查

27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.hunan.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 投标人询问及质疑

32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

32.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9投标人提出质疑的，应以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人和采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34. 履约担保

34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》《长沙市两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理委托内容及服务费

38.1招标代理委托内容：

（一）、起草、编制采购文件;（二）、组织专家对采购文件进行论证;（三）、组织采购答疑会;（四）、制作、发布采购信息公告;（五）、组织开展供应商资格预审;（六）、依法组建评审委员会;（七）、邀请财政部门及有关部门现场监督;（八）、组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告;（九）、制作、发布中标（成交）信息公告;（十）、发送供应商中标（成交）通知书;（十一）、答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理;（十二）、整理移交采购活动的采购文件档案;（十三）、法律法规规定的其他事项。

38.2本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

39. 需要补充的其他内容

39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为： 轻钢结构 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报 价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产 品报价÷总报价）。 3、两型产品： 商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品报 价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①给予小型、微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％，不重复享受政策； ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/%。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/% ③两型产品:对于技术、价格分和商务分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/%、商务/%。其中商务评标项加分，两型产品供应商需设有完善的售后服务机构和网点。 上述三类产品中取其中一类进行加分。 |

附页3-1

## 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
|  | 投标人缴纳税收和社会保险费的证明材料 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一: 缴纳税收证明资料:《税务登记证》扫描件或近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。 缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》扫描件或近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。 |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件（含社保证明） | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件； |
|  | 财务报告 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明扫描件。 |
|  | 其他说明 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 信用记录查询情况 | 信用记录查询情况 |
|  | 保证金缴纳情况 | 保证金缴纳情况 |
|  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料 | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料 |
| 条款号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
|  | 投标文件响应性 | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |  |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
|  | 投标标的范围小于采购标的范围的 | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
|  | 不符合★条款 | 不符合★条款 |
|  | 投标文件电子文档有病毒 | 投标文件电子文档有病毒 |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
|  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
|  | 法律、法规规定的其他情形 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第四章 技术规格、参数与要求

# 一、项目概况

长沙自贸临空区招商配套服务中心项目装配式建筑及室外场景打造项目位于自贸临空区，项目总用地面积5500m2，总建筑面积约为1000m2，其中采购内容包括室外场景打造、装配式建筑主体、室内装修、空调、直饮水、暖通、弱电及安防设备等。

二、项目需求及清单

# 1.采购内容

包括室外场景打造、装配式建筑主体、室内装修、空调、直饮水、暖通、弱电及安防设备等。具体内容详见清单。

2.采购要求

（一）装配式建筑主体要求：

（1）基坑开挖，采用人工或机械开挖；基坑开挖一次成型，开挖时充分考虑周围环境、工程地质和结构受力情况，综合分析确定。(开挖土方就地成形处理)

（2）管线迁移加固，做好施工后地面排水系统，及时抽排，使基坑开挖在干燥状态下顺利进行。

（3）土方回填：回填土前应将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净，肥槽回填前，必须清理到基础底标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

（4）钢筋混凝土地基基础设计前应进行岩土工程勘察（施工前，由中标人提供项目实地地勘报告，以确定地基基础形式），并应符合下列规定：

1）有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用，评价其危害程度；

2）建筑物范围内的地层结构及其均匀性，各岩土层的物理学性质指标，以及对建筑材料的腐蚀性；

（5）主体建筑出入口处需设置室外安全通道，钢管架搭设，顶面可采用竹架板、竹纤板等。

（6）室外廊道必须设置无障碍通道（《无障碍设计规范》（GB50763-2012）），轮椅坡道的净宽度不应小于1.00m；无障碍出入口的轮椅坡道净宽度不应小于1.20m；轮椅坡道的高度超过300mm且坡度1:20时，应在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯；栏杆扶手材质可采用304不锈钢、铝合金、木质等，地面材料可采用石材、地砖、防腐木等。

（7）屋面防水：3MM 彩石颗粒自饰面沥青瓦和3mmSBS自粘防水卷材；其它防水：龙骨下防水3mmSBS自粘防水卷材，窗台防水3mmSBS自粘防水卷材。屋面防水材料的选择和施工应遵照《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）。

（8）建筑主体结构采用装配式轻钢结构，建筑物外墙保温棉+10mm厚硅酸钙防火基板+丙纶防水卷材+双层8mm厚硅酸钙防火基板+5mm厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网玻璃纤维网格布+防水腻子两遍+外墙漆；内墙有水部分（卫生间）保温棉+双层8mm厚硅酸钙防火基板+1.5厚聚氨酯防水涂料+20mm抗裂砂浆（3D钢丝网）+丙纶德高防水涂料+釉面砖；内墙无水部分：保温棉+双层8mm厚硅酸钙板+8mm厚硅酸钙板饰面板，室内吊顶：钢龙骨屋架+丙纶防水卷材或单向呼吸纸+双层6mm防火硅酸钙板/双层9mm防水石膏板（腻子，无机油漆）或成品铝扣板或成品铝扣板吊顶。设计要求、制作、安装如下：

1）概述：本工程为一层钢结构建筑，主体为轻型钢结构，局部采用型钢梁柱结构。

2）设计依据：

《建筑结构荷载规范》（2006年版）GB 50009-2001

《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010

《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

《钢结构防火涂料通用技术条件》GB14907-2002

《建筑结构荷载规范》GB-50009-2001（2006）

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

3）产品要求：

a、结构设计使用年限：50年以上

b、建筑结构安全等级：二级

c、抗震设防

d、抗震设防类别：丙类

e、主体结构材料抗低温冷冻环境（-30℃），室内温度达到基本恒温要求。

4）材料：钢结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068）和《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153）的规定。建筑钢结构的安全等级应取二级，其他各类结构构件的安全等级与整个结构安全等级相同。

（9）建筑主体室外四周需设置尺寸为：宽300mm×长500mm×厚20mm以上排水沟槽，沟盖板材质采用球墨铸铁方形盖板、水泥钢纤维沟盖板等等。

（10）建筑主体窗户均采用1.2mm及以上厚度的铝合金、8mm及以上厚度的双层中空钢化玻璃。建筑外门窗抗风压性能等级不低于3级，气密性等级不低于Ⅵ级，水密性能等级不低于3级，保温性等级不低于Ⅶ级，隔声性能等级不低于Ⅲ级。

（二）室外场景打造要求：

a、功能布局规划合理，层次感强；

b、季节性变化明显，尽可能最大限度的保留原有植被，呈现建筑与自然的和谐共处及融合；

c、户外满足局部的水体景观，考虑景观及水体照明及整体场景氛围；

d、造景丰富精致，适当点缀造型好的造景植被，体现整体意境等；

e、考虑水循环净化设备系统；

（三）设施设备要求：

a、配备空气能循环水系统；

b、配备中央空调系统，中央空调配比比例需达到280W/㎡；

c、配备全热交换式新风机系统，新风系统配比比例需达到人均1.5m³/时；

d、配备水净化系统；

e、配备园区安防系统，需考虑园区出入口、室内外出入口及户外园区整体安防，尽量无盲区；出入口需设置门禁系统，园区门头配备车辆智能识别道闸。

（四）设计要求

（1）需出具整体策划、方案设计、效果图；

（2）设计风格采用现代中式风格或现代风格，建筑外观、室外场景和室内装饰风格内外需统一协调，需考虑布局及交通组织关系的合理性；

（3）中标人中标后最终提交给采购人的设计成果（设计方案、施工图）须由具有设计资质的单位加盖公章确认，本项目参照国家工程建设项目验收标准予以验收（包含设计方案、施工图、相关项目的检验资料、竣工报告等）。

三、项目实施要求

1、技术服务要求

投标人负责货物的运输、安装、调试、人员培训和验收，向采购人提供结果报告，所需费用由投标人承担。

2、质量及安全保证

2.1 本项目质保期要求不少于一年，自验收合格之日起计算。

2.2 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3、产品验收

3.1项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3依据甲乙双方最终确定设计施工手册进行验收。

3.4验收依据：招标文件、中标投标文件、中标通知书、厂家货物技术标准说明及国家有关设计、施工质量等标准规定，均为验收依据。

3.5货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购内容及技术要求进行验收。

3.6系统验收：中标人根据采购要求进行设施设备安装、调试、测试后，由采购人进行使用性能和整体效果方面的验收；中标人需向采购人提供完整的竣工资料，包括各应用系统使用说明、设施设备技术说明书等。

4、产品运输、保险及保管

4.1中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

4.2中标人负责产品在交货验收前的保管。

4.3中标人在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场验收合格后统一签收，中标人不负责现场保管责任，现场卸货由中标人承担。

5、现场踏勘

本项目不组织集中现场踏勘，投标人可根据需要自行对本项目现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用及安全责任。

6、售后服务

6.1投标人应按照本采购项目特点提供良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证；

6.2中标人应提供设备相关的配套技术资料，包括维修保养手册等。

6.3投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

6.4中标人应免费为采购人提供成交设备的操作、使用及维护的技术培训服务。

6.5质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费，免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

6.6质保期满后，中标供应商须继续为采购人提供终身维修、维护服务以及相关的软件升级，由此发生的费用由采购人承担。

四、项目其他要求及说明

1.交付时间与地点及方式：

1.1交付时间：共50天。其中签订合同后设计工期10天，装配式及场景打造40天内完成。

1.2交付地点：采购人指定地点。

1.3交付方式：中标人运送至采购人指定地点并安装调试验收合格。

2.结算方法：

2.1付款人：湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

2.2付款方式：装配式建筑主要材料到场后支付至合同金额的30%；装配式建筑主体完成，乙方组织完成初验支付至合同金额的50%；经中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会验收合格后，支付至合同金额的95%；验收合格满一年后，支付至合同金额的100%。乙方应在甲方认可的正规、合法、等额的税务发票。如乙方提供虚假发票的，应承担全部法律责任及由此给甲方造成的损失。

3.本项目采用费用包干方式采购，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

4.采购人有权无偿对中标人提供的设计方案、图纸、材料以及设备品牌等进行合理的优化调整，中标结算价款不予调整。

5.中标人中标后最终提交给采购人的设计成果（设计方案、施工图）须由具有设计资质的单位加盖公章确认，本项目参照国家工程建设项目验收标准予以验收（包含设计方案、施工图、相关项目的检验资料、竣工报告等）。

6.中标人在项目实施过程中由于操作不当等原因发生一切安全事故与采购人无关，一切责任由中标人全部

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五章 政府采购合同

- 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的期限、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

- 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 采购人：湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司 地 址：长沙县大元路黄花综合保税区综合大楼五楼 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 详见第四章“技术规格、参数与要求” |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 服务期 | 详见第四章“技术规格、参数与要求” |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见第四章“技术规格、参数与要求” |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见第四章“技术规格、参数与要求” |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 详见第四章“技术规格、参数与要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 由甲乙双方共同协商解决。 |

第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、中小企业声明函

八、投标人认为需提供的其他资料

九、技术响应偏离表

十、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

十一、投标人认为需要提供的其他资料

十二、电子开标一览表

十三、资格证明文件封面

十四、法定代表人身份证明

十五、法定代表人授权委托书

十六、投标人具备投标资格的证明文件

十七、投标保证金

十八、其他材料

- 一、封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

投标人 ：

日  期 ：

二、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

十四、投标保证金

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         ；邮箱：          。

投标人名称（盖单位章）：

日期：               年      月     日

- 三、开标一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式：□支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 其他事项申明： |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：

日期：          年        月     日

- 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

（4）投标人分项报价按工程清单明细以表2、分项报价表的格式进行报价。

2、分项报价表

项目编号：                                          金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌场地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

| 建设项目汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：长沙自贸临空区招商配套服务中心项目装配式建筑及室外场景打造项目 |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 室外 | 3401367.34 |  |
| 1.1 | 室外景观布置 | 1784400.93 |  |
| 1.2 | 室外苗木 | 1046105.86 |  |
| 1.3 | 室外安装 | 570860.54 |  |
| 2 | 建筑基础 | 2466000.08 |  |
| 3 | 建筑钢结构 | 824607.69 |  |
| 4 | 室内布置 | 3470671.55 |  |
| 5 | 设施设备安装 | 760884.32 |  |
| 6 | 设计费 | 319781.29 |  |
| 合 计 |  | 11243312.28 |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：室外景观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 室外铺装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050201001001 | 50mm厚花岗岩铺装 1.50mm厚900*300黄金麻自然面石板; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3.100mm厚C30混凝土垫层; 4.φ10@200单层双钢筋; 5.素土夯实(密实度≥95%); | 1.50mm厚900*300黄金麻自然面石板; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3.100mm厚C30混凝土垫层; 4.φ10@200单层双钢筋; 5.素土夯实(密实度≥95%); | m2 | 458.661 | 1033.38 | 473972.78 |
| 2 | 050201001002 | 30mm厚花岗岩铺装 1.30mm厚600*300芝麻黑烧面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3.100mm厚C30混凝土垫层; 4.φ10@200单层双钢筋; 5.素土夯实(密实度≥95%); | 1.30mm厚600*300芝麻黑烧面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3.100mm厚C30混凝土垫层; 4.φ10@200单层双钢筋; 5.素土夯实(密实度≥95%); | m2 | 17.323 | 689.15 | 11938.10 |
| 3 | 010507004001 | 台阶 1.100mm厚芝麻黑荔枝面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖; 4.100mm厚碎石垫层; 5.素土夯实(密实度≥95%); | 1.100mm厚芝麻黑荔枝面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖; 4.100mm厚碎石垫层; 5.素土夯实(密实度≥95%); | m2 | 16.861 | 1039.13 | 17520.75 |
| 4 | 050201001003 | 卵石路面 1.50-80厚砾石路面; 2.2层土工布; 3.素土夯实(密实度≥95%); | 1.50-80厚砾石路面; 2.2层土工布; 3.素土夯实(密实度≥95%); | m2 | 221.825 | 252.8 | 56077.36 |
|  |  | 室外景观 |  |  |  |  |  |
|  |  | 景墙 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | m3 | 6.894 | 22.55 | 155.46 |
| 6 | 010103001001 | 回填方 1.回填方式:人工夯填; | 1.回填方式:人工夯填; | m3 | 2.066 | 33.23 | 68.65 |
| 7 | 010501001001 | 垫层 1.100mm厚C20商品砼垫层; | 1.100mm厚C20商品砼垫层; | m3 | 2.556 | 884.21 | 2260.03 |
| 8 | 010503001001 | 基础梁 1.220*220mmC20商品砼地梁; | 1.220*220mmC20商品砼地梁; | m3 | 1.71 | 830.16 | 1419.58 |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 1.220*220mmC20商品砼柱; | 1.220*220mmC20商品砼柱; | m3 | 1.317 | 852.85 | 1123.20 |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 1.220*220mmC20商品砼顶梁; | 1.220*220mmC20商品砼顶梁; | m3 | 1.676 | 831.53 | 1393.65 |
| 11 | 010401003001 | 砖砌景墙 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆); | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆); | m3 | 22.789 | 981.79 | 22374.08 |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm; | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm; | t | 0.169 | 9904.35 | 1673.84 |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径12mm; | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径12mm; | t | 0.347 | 9661.61 | 3352.58 |
| 14 | 011201001001 | 墙面抹灰 1.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 233.93 | 138.35 | 32364.33 |
| 15 | 011406001001 | 真石漆墙面 1.墙面喷20mm厚米白色真石漆; | 1.墙面喷20mm厚米白色真石漆; | m2 | 233.93 | 151.19 | 35367.88 |
| 16 | 011204001001 | 20厚芝麻黑花岗岩贴面 1.20mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.20mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 0.963 | 276.28 | 266.06 |
| 17 | 011204001002 | 30厚芝麻黑花岗岩贴面 1.300*300*30mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.300*300*30mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 7.624 | 417.77 | 3185.10 |
| 18 | 011206001001 | 花岗岩压顶 1.600*300*50mm厚芝麻黑自然面压顶; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.600*300*50mm厚芝麻黑自然面压顶; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 12.568 | 488.04 | 6133.70 |
| 19 | 011502001001 | 不锈钢包边 1.2mm厚304不锈钢玫瑰金包边; | 1.2mm厚304不锈钢玫瑰金包边; | m | 4.145 | 57.25 | 237.32 |
|  |  | 跌水水景 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | m3 | 68.839 | 22.55 | 1552.36 |
| 21 | 010103001002 | 回填方 1.回填方式:人工夯填; | 1.回填方式:人工夯填; | m3 | 2.342 | 33.23 | 77.82 |
| 22 | 010201001001 | 碎石垫层 1.100mm厚碎石垫层; | 1.100mm厚碎石垫层; | m3 | 9.438 | 359.53 | 3393.24 |
| 23 | 010401003002 | 砖砌体 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆); | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆); | m3 | 16.513 | 981.79 | 16212.35 |
| 24 | 010501004001 | 水池池底 1.200mm厚C20商品砼水池底板; | 1.200mm厚C20商品砼水池底板; | m3 | 18.876 | 910.86 | 17193.42 |
| 25 | 010504001001 | 水池池壁 1.200mm厚C20商品砼水池池壁; | 1.200mm厚C20商品砼水池池壁; | m3 | 8.774 | 1133.26209 | 9943.241578 |
| 26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm; | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm; | t | 0.138 | 9904.37549 | 1366.803818 |
| 27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径12mm; | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径12mm; | t | 2.489 | 9661.61087 | 24047.74946 |
| 28 | 010903002001 | 防水涂料 1.1.5mm厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯); 2.20mm厚M5水泥砂浆找平; | 1.1.5mm厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯); 2.20mm厚M5水泥砂浆找平; | m2 | 170.02 | 100.1343 | 17024.83369 |
| 29 | 011204001004 | 30厚芝麻黑花岗岩贴面 1.300*300*30mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.300*300*30mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 14.867 | 417.77286 | 6211.02911 |
| 30 | 011204001003 | 50厚芝麻黑花岗岩贴面 1.600*600*50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.600*600*50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 87.453 | 806.16834 | 70501.83984 |
| 31 | 011102001001 | 30厚福鼎黑花岗岩贴面 1.600*600*30mm厚福鼎黑光面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.600*600*30mm厚福鼎黑光面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 82.567 | 423.13 | 34936.93 |
|  |  | 水景 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 32 | 010101003003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | m3 | 29.879 | 22.55 | 673.79 |
| 33 | 010103001003 | 回填方 1.回填方式:人工夯填; | 1.回填方式:人工夯填; | m3 | 2.057 | 33.23 | 68.35 |
| 34 | 010201001002 | 碎石垫层 1.100mm厚碎石垫层; | 1.100mm厚碎石垫层; | m3 | 3.831 | 359.53 | 1377.36 |
| 35 | 010501004002 | 水池池底 1.200mm厚C20商品砼水池底板; | 1.200mm厚C20商品砼水池底板; | m3 | 7.056 | 924.05 | 6520.10 |
| 36 | 010504001002 | 水池池壁 1.200mm厚C20商品砼水池池壁; | 1.200mm厚C20商品砼水池池壁; | m3 | 3.66 | 1133.26 | 4147.74 |
| 37 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm; | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm; | t | 0.054 | 9904.46 | 534.84 |
| 38 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径12mm; | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径12mm; | t | 0.964 | 9661.61 | 9313.79 |
| 39 | 010903002002 | 防水涂料 1.1.5mm厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯); 2.20mm厚M5水泥砂浆找平; | 1.1.5mm厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯); 2.20mm厚M5水泥砂浆找平; | m2 | 53.58 | 100.13 | 5365.20 |
| 40 | 011102001002 | 30厚福鼎黑花岗岩贴面 1.600*600*30mm厚福鼎黑光面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.600*600*30mm厚福鼎黑光面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 57.739 | 423.13 | 24431.35 |
|  |  | 花池 |  |  |  |  |  |
| 41 | 010101003004 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | m3 | 7.417 | 22.55 | 167.26 |
| 42 | 010103001004 | 回填方 1.回填方式:人工夯填; | 1.回填方式:人工夯填; | m3 | 2.472 | 33.23 | 82.14 |
| 43 | 010501001002 | 垫层 1.100mm厚C20商品砼垫层; | 1.100mm厚C20商品砼垫层; | m3 | 3.709 | 884.21 | 3279.52 |
| 44 | 010401003003 | 砖砌花池 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆); | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆); | m3 | 11.675 | 1047.46 | 12229.05 |
| 45 | 011204001005 | 50厚芝麻黑花岗岩贴面 1.50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 52.92 | 792.57 | 41942.96 |
|  |  | 中庭花池 |  |  |  |  |  |
| 46 | 010101003005 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | m3 | 5.554 | 22.55 | 125.25 |
| 47 | 010103001006 | 回填方 1.回填方式:人工夯填; | 1.回填方式:人工夯填; | m3 | 4.08 | 33.23 | 135.57 |
| 48 | 010501001005 | 垫层 1.100mm厚C20商品砼垫层; | 1.100mm厚C20商品砼垫层; | m3 | 0.398 | 884.21 | 351.91 |
| 49 | 010401003004 | 砖砌花池 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆); | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆); | m3 | 1.076 | 1047.46 | 1127.06 |
| 50 | 011204001006 | 50厚芝麻黑花岗岩贴面 1.50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 3.06 | 792.57 | 2425.27 |
| 51 | 011204001007 | 30厚芝麻黑花岗岩贴面 1.30mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | 1.30mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2.20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆); | m2 | 3.57 | 417.77 | 1491.45 |
|  |  | 跌级花池 |  |  |  |  |  |
| 52 | 050307016001 | 跌级花池 1.100mm厚C20商品砼垫层; 2.400mm厚原石砌筑; | 1.100mm厚C20商品砼垫层; 2.400mm厚原石砌筑; | m | 56.74 | 426.72 | 24211.88 |
|  |  | 旱溪 |  |  |  |  |  |
| 53 | 050307020001 | 旱溪 1.100mm厚φ50-100鹅卵石层; 2.200mm厚细砂层; 3.300mm厚粗砂层; 4.300mm厚碎石垫层; 5.素土夯实(密实度≥95%); | 1.100mm厚φ50-100鹅卵石层; 2.200mm厚细砂层; 3.300mm厚粗砂层; 4.300mm厚碎石垫层; 5.素土夯实(密实度≥95%); | m2 | 38.334 | 560.30 | 21478.48 |
| 54 | 050301005001 | 景石 1.黑山石造景; | 1.黑山石造景; | t | 60.00 | 3380.28 | 202816.97 |
|  |  | 景观亭 |  |  |  |  |  |
| 55 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | m3 | 9.90 | 22.55 | 223.25 |
| 56 | 010103001005 | 回填方 1.回填方式:人工夯填; | 1.回填方式:人工夯填; | m3 | 8.99 | 33.23 | 298.71 |
| 57 | 010501001003 | 砼垫层 1.100mm厚C15商品砼垫层; | 1.100mm厚C15商品砼垫层; | m3 | 1.845 | 872.63 | 1610.01 |
| 58 | 010501001004 | 碎石垫层 1.100mm厚碎石垫层; | 1.100mm厚碎石垫层; | m3 | 1.521 | 359.53 | 546.84 |
| 59 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C25商品砼; | 1.混凝土强度等级:C25商品砼; | m3 | 0.49 | 847.94 | 415.49 |
| 60 | 010503002002 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C25商品砼; | 1.混凝土强度等级:C25商品砼; | m3 | 2.22 | 855.77 | 1899.81 |
| 61 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm; | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm; | t | 0.13 | 9904.38 | 1287.57 |
| 62 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm; | t | 0.368 | 9477.44 | 3487.70 |
| 63 | 011102001003 | 30mm厚芝麻灰花岗岩 1.300*300*30mm厚芝麻灰荔枝面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); | 1.300*300*30mm厚芝麻灰荔枝面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); | m2 | 10.89 | 266.72 | 2904.61 |
| 64 | 011102001004 | 30mm厚芝麻黑花岗岩 1.300*300*30mm厚芝麻黑火烧面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); | 1.300*300*30mm厚芝麻黑火烧面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); | m2 | 4.32 | 310.38 | 1340.85 |
| 65 | 050307019001 | 成品防腐木亭 1.5700*5700mm成品定制防腐木景观亭; 2.含刷漆、屋面、美人靠; 3.含制作、安装; | 1.5700*5700mm成品定制防腐木景观亭; 2.含刷漆、屋面、美人靠; 3.含制作、安装; | 座 | 1.00 | 115137.00 | 115137.00 |
|  |  | 成品 |  |  |  |  |  |
| 66 | 040205011001 | 成品入口门头 1.包含成品岗亭、厚塑石包裹门头; 2.包含安装; | 1.包含成品岗亭、厚塑石包裹门头; 2.包含安装; | 座 | 1.00 | 285134.09 | 285134.09 |
| 67 | 040205011002 | 成品双开大门 1.成品电动双开式大门; 2.含安装,含门禁系统; | 1.成品电动双开式大门; 2.含安装,含门禁系统; | 座 | 1.00 | 85057.26 | 85057.26 |
| 68 | 040205006002 | 成品篱笆 1.500mm高GRC成品篱笆; | 1.500mm高GRC成品篱笆; | m | 150.00 | 250.17 | 37525.94 |
| 69 | 011702001001 | 垫层模板 |  | m2 | 38.883 | 57.06 | 2218.54 |
| 70 | 011702001002 | 独立基础模板 |  | m2 | 2.80 | 82.61 | 231.30 |
| 71 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | m2 | 15.545 | 73.75 | 1146.38 |
| 72 | 011702002001 | 矩形柱模板 |  | m2 | 23.954 | 90.07 | 2157.64 |
| 73 | 011702004001 | 异形柱模板 |  | m2 | 9.164 | 119.23 | 1092.63 |
| 74 | 011702006001 | 矩形梁模板 |  | m2 | 15.237 | 80.32 | 1223.79 |
| 75 | 011702014001 | 屋面板模板 |  | m2 | 19.363 | 93.90 | 1818.20 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 1784400.93 |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = |  |  |  |  |

| E.18：分部分项项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：室外苗木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
|  |  | 整理绿化用地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 1.整理绿化用地; | 1.整理绿化用地; | m2 | 1592.00 | 5.03 | 8005.85 |  |
|  |  | 乔木 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植椤木石楠 1.种类:椤木石楠; 2.地径:18-22cm,高度:10-12m,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:椤木石楠; 2.地径:18-22cm,高度:10-12m,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 1.00 | 11479.27 | 11479.27 |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植造型黑松 1.种类:造型黑松; 2.地径:18-23cm,高度:600-700cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:造型黑松; 2.地径:18-23cm,高度:600-700cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 1.00 | 115470.03 | 115470.03 |  |
| 4 | 050102001003 | 栽植黑松A 1.种类:黑松A; 2.地径:12-15cm,高度:300-350cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:黑松A; 2.地径:12-15cm,高度:300-350cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 3.00 | 44900.63 | 134701.90 |  |
| 5 | 050102001004 | 栽植黑松B 1.种类:黑松B; 2.地径:10-12cm,高度:250cm,冠幅:250cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:黑松B; 2.地径:10-12cm,高度:250cm,冠幅:250cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 3.00 | 40554.43 | 121663.28 |  |
| 6 | 050102001005 | 栽植罗汉松 1.种类:罗汉松; 2.地径:12-15cm,高度:300-400cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:罗汉松; 2.地径:12-15cm,高度:300-400cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 7643.17 | 15286.34 |  |
| 7 | 050102001006 | 栽植桂花A 1.种类:丛生桂花; 2.地径:18-22cm,高度:300-400cm,冠幅:400cm; 3.8分支以上,每支3cm; 4.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 5.含肥料; | 1.种类:丛生桂花; 2.地径:18-22cm,高度:300-400cm,冠幅:400cm; 3.8分支以上,每支3cm; 4.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 5.含肥料; | 株 | 2.00 | 13234.78 | 26469.56 |  |
| 8 | 050102001007 | 栽植桂花F 1.种类:桂花F; 2.地径:10-12cm,高度:250cm,冠幅:250cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:桂花F; 2.地径:10-12cm,高度:250cm,冠幅:250cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 4.00 | 1166.51 | 4666.05 |  |
| 9 | 050102001008 | 栽植香柚 1.种类:香柚; 2.地径:20-22cm,冠幅:300cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:香柚; 2.地径:20-22cm,冠幅:300cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 13250.43 | 26500.86 |  |
| 10 | 050102001009 | 栽植香泡A 1.种类:香泡A; 2.地径:20-25cm,高度:500-600cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:香泡A; 2.地径:20-25cm,高度:500-600cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 1.00 | 14525.57 | 14525.57 |  |
| 11 | 050102001010 | 栽植香泡B 1.种类:香泡B; 2.地径:18-20cm,冠幅:300cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:香泡B; 2.地径:18-20cm,冠幅:300cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 12493.39 | 24986.77 |  |
| 12 | 050102001011 | 栽植乌桕 1.种类:乌桕; 2.地径:25-30cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:乌桕; 2.地径:25-30cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 13732.57 | 27465.13 |  |
| 13 | 050102001021 | 栽植丛生乌桕 1.种类:丛生乌桕; 2.地径:25-30cm,冠幅:600cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:丛生乌桕; 2.地径:25-30cm,冠幅:600cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 16440.66 | 32881.32 |  |
| 14 | 050102001012 | 栽植杨梅 1.种类:杨梅; 2.地径:18-20cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:杨梅; 2.地径:18-20cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 4409.73 | 8819.46 |  |
| 15 | 050102001022 | 栽植丛生杨梅 1.种类:丛生杨梅; 2.地径:18-20cm,冠幅:600cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:丛生杨梅; 2.地径:18-20cm,冠幅:600cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 11856.98 | 23713.96 |  |
| 16 | 050102001023 | 栽植丛生朴树 1.种类:丛生朴树; 2.地径:18-20cm,冠幅:600cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:丛生朴树; 2.地径:18-20cm,冠幅:600cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 1.00 | 18627.22 | 18627.22 |  |
| 17 | 050102001024 | 栽植紫玉兰 1.种类:紫玉兰; 2.胸径:12cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:紫玉兰; 2.胸径:12cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 1.00 | 3039.42 | 3039.42 |  |
| 18 | 050102001025 | 栽植香朴 1.种类:香朴; 2.地径:18-20cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:香朴; 2.地径:18-20cm,冠幅:400cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 1.00 | 6847.02 | 6847.02 |  |
| 19 | 050102001013 | 栽植红豆杉 1.种类:红豆杉; 2.地径:10-12cm,高度:300-350cm,冠幅:200cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:红豆杉; 2.地径:10-12cm,高度:300-350cm,冠幅:200cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 9.00 | 5567.16 | 50104.45 |  |
| 20 | 050102001014 | 栽植果石榴 1.种类:果石榴; 2.胸径:15-25cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:果石榴; 2.胸径:15-25cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 1.00 | 13101.61 | 13101.61 |  |
| 21 | 050102001015 | 栽植红枫 1.种类:红枫; 2.胸径:10-12cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:红枫; 2.胸径:10-12cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 3.00 | 3523.71 | 10571.13 |  |
| 22 | 050102001016 | 栽植腊梅 1.种类:腊梅; 2.胸径:10-15cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:腊梅; 2.胸径:10-15cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 788.44 | 1576.87 |  |
| 23 | 050102001017 | 栽植小叶紫薇 1.种类:小叶紫薇; 2.胸径:6-10cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:小叶紫薇; 2.胸径:6-10cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 478.51 | 957.02 |  |
| 24 | 050102001018 | 栽植鸡爪槭 1.种类:鸡爪槭; 2.胸径:10-12cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:鸡爪槭; 2.胸径:10-12cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 2846.68 | 5693.36 |  |
| 25 | 050102001019 | 栽植金桔 1.种类:金桔; 2.胸径:10-12cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:金桔; 2.胸径:10-12cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 2.00 | 8939.90 | 17879.79 |  |
| 26 | 050102001020 | 栽植羽毛枫 1.种类:羽毛枫; 2.胸径:10-15cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:羽毛枫; 2.胸径:10-15cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 1.00 | 12330.85 | 12330.85 |  |
| 27 | 050102001026 | 栽植金钱橘 1.种类:金钱橘; 2.胸径:5-8cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:金钱橘; 2.胸径:5-8cm; 3.树木支撑及草绳绕树干,养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 3.00 | 588.13 | 1764.40 |  |
| 28 | 050102003001 | 栽植竹子 1.种类:竹子; 2.地径:3cm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:竹子; 2.地径:3cm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 25.00 | 63.12 | 1578.08 |  |
| 29 | 050102002001 | 栽植红叶石楠球 1.种类:红叶石楠球; 2.冠幅:180-200cm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:红叶石楠球; 2.冠幅:180-200cm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 3.00 | 816.05 | 2448.16 |  |
| 30 | 050102002002 | 栽植冬青 1.种类:冬青; 2.冠幅:150-200cm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:冬青; 2.冠幅:150-200cm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 3.00 | 965.48 | 2896.45 |  |
| 31 | 050102002003 | 栽植三角梅 1.种类:三角梅; 2.冠幅:120-180cm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 1.种类:三角梅; 2.冠幅:120-180cm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.含肥料; | 株 | 6.00 | 436.98 | 2621.88 |  |
|  |  | 草皮及花镜 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 050102012001 | 铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草皮; 2.铺种方式:满铺; 3.含肥料; | 1.草皮种类:马尼拉草皮; 2.铺种方式:满铺; 3.含肥料; | m2 | 1318.74 | 45.98 | 60635.67 |  |
| 33 | 050102012002 | 苔藓造景 1.草皮种类:苔藓; 2.铺种方式:满铺; 3.含肥料; 4.含起坡造型; | 1.草皮种类:苔藓; 2.铺种方式:满铺; 3.含肥料; 4.含起坡造型; | m2 | 158.00 | 392.81 | 62063.98 |  |
| 34 | 050102008001 | 栽植花镜 1.苗木种类:花镜; 2.铺种方式:满铺; 3.含肥料; | 1.苗木种类:花镜; 2.铺种方式:满铺; 3.含肥料; | m2 | 144.00 | 876.68 | 126241.92 |  |
| 35 | 050102012001 | 撒播草籽 1.草皮种类:马尼拉草皮; 2.铺种方式:满铺; 3.含肥料; | 1.草皮种类:马尼拉草皮; 2.铺种方式:满铺; 3.含肥料; | m2 | 956.00 | 16.17 | 15461.39 |  |
| 36 | 050102015001 | 加筋麦克垫 1.含制作安装; | 1.含制作安装; | m2 | 956.00 | 34.55 | 33029.80 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 1046105.86 |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：室外安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017007 | 室外庭院灯具安装布置 | 1.名称:室外照明配电箱; 2.安装方式:挂墙安装; | 台 | 1.00 | 2615.20 | 2615.20 |  |
| 2 | 030412007001 |  | 1.名称:草坪灯; 2.规格:立柱式; 3.型号:节能灯~220V; | 套 | 2.00 | 718.48 | 1436.97 |  |
| 3 | 030412007002 |  | 1.名称:高草坪灯; 2.规格:立柱式; 3.型号:节能灯~220V; | 套 | 11.00 | 871.56 | 9587.14 |  |
| 4 | 030412007003 |  | 1.名称:水底灯; 2.安装部位:水池; 3.型号:节能灯 220V 12W; | m | 4.00 | 481.12 | 1924.49 |  |
| 5 | 030412007004 |  | 1.名称:亭顶灯; | 套 | 1.00 | 579.02 | 579.02 |  |
| 6 | 030412007006 |  | 1.名称:植物射灯; 2.规格:节能灯 220V 12W; | 套 | 43.00 | 438.29 | 18846.63 |  |
| 7 | 030412007005 |  | 1.规格:三火以下; 2.型号:金卤灯 220V 30W; 3.附件配置要求:含光源、灯杆、地脚螺栓等; 4.C25商品砼基础; | 套 | 20.00 | 2315.26 | 46305.20 |  |
| 8 | 030411001007 |  | 1.名称:塑料管埋地; 2.配置形式:承插箍胶粘接口; 3.规格:PC40; | m | 1275.41 | 15.86 | 20231.89 |  |
| 9 | 030408001005 |  | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:VV-3*4mm2; | m | 1317.55 | 21.33 | 28103.80 |  |
| 10 | 040103001003 |  | 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; | m3 | 532.74 | 26.47 | 14102.74 |  |
| 11 | 040101002003 |  | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; | m3 | 532.74 | 72.70 | 38731.70 |  |
|  |  | 室外给水 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn32 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; | 1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn32 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; | m | 305.00 | 23.74 | 7241.93 |  |
| 13 | 031001007001 | 复合管 1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢骨架塑料复合管 dn110; 4.连接形式:电熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; | 1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢骨架塑料复合管 dn110; 4.连接形式:电熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; | m | 750.00 | 101.31 | 75980.95 |  |
| 14 | 040103001005 | 人工填土夯实 槽、坑 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; | 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; | m3 | 58.36 | 26.47 | 1544.91 |  |
| 15 | 040101002005 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; | m3 | 58.36 | 72.70 | 4242.94 |  |
| 16 | 031003013003 | 水表 1.名称:普通水表; 2.型号、规格:DN25; 3.连接形式:螺纹连接; 4.附件配置:含闸阀1个; | 1.名称:普通水表; 2.型号、规格:DN25; 3.连接形式:螺纹连接; 4.附件配置:含闸阀1个; | 个 | 1.00 | 178.19 | 178.19 |  |
| 17 | 030221001001 | 水滤循环设备 |  | 套 | 2.00 | 42256.76 | 84513.52 |  |
| 18 | 030221001002 | 雾化设备（雾森系统) |  | 套 | 1.00 | 35924.80 | 35924.80 |  |
|  |  | 室外排水 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040103001006 | 人工填土夯实 槽、坑 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; | 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; | m3 | 33.18 | 26.47 | 878.34 |  |
| 20 | 040101002006 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; | m3 | 33.18 | 72.70 | 2412.28 |  |
| 21 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC排水管 dn110; 4.连接形式:胶粘接口; | 1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC排水管 dn110; 4.连接形式:胶粘接口; | m | 79.33 | 72.96 | 5788.00 |  |
|  |  | 绿化灭蚊设备 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030221001003 | 灭蚊设备 1.名称:必扑灭蚊系统; | 1.名称:必扑灭蚊系统; | 套 | 1.00 | 47151.30 | 47151.30 |  |
| 23 | 030412001006 | 普通灯具 1.名称:灭蚊灯; | 1.名称:灭蚊灯; | 套 | 6.00 | 6960.43 | 41762.58 |  |
|  |  | 鱼池净化设备 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030109011001 | 潜水泵 1.规格:循环泵 Q=25m/h,H=10m,N=2.2kW; 2.电机检查接线; | 1.规格:循环泵 Q=25m/h,H=10m,N=2.2kW; 2.电机检查接线; | 台 | 7.00 | 2545.47 | 17818.32 |  |
| 25 | 030109011002 | 定制鱼池净化系统 |  | 项 | 1.00 | 61745.76 | 61745.76 |  |
| 26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 | 1211.95 | 1211.95 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 570860.54 |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：建筑基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
|  | 一 | 土石方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.机械场地平整; | 1.机械场地平整; | m2 | 1054.57 | 1.86 | 1956.95 |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑、基槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | 1.土壤类别:普通土; 2.人工清底:是; | m3 | 912.1693 | 25.47 | 23235.20 |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.综合人工及机械回填土; 2.回填方式:夯填; | 1.综合人工及机械回填土; 2.回填方式:夯填; | m3 | 506.1254 | 16.00 | 8097.04 |  |
| 4 | 010103002001 | 土方外运 1.挖掘机挖土新型智能环保渣土车运土; 2.运距综合包干,含弃土场费用; | 1.挖掘机挖土新型智能环保渣土车运土; 2.运距综合包干,含弃土场费用; | m3 | 406.0439 | 40.16 | 16307.13 |  |
|  | 二 | 桩基础 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302005001 | 洛阳铲桩 1.桩径:D350mm; 2.单根桩长:10m; 3.桩身砼等级:C30商品砼; 4.其他:含凿桩头; 5.含超灌部分; | 1.桩径:D350mm; 2.单根桩长:10m; 3.桩身砼等级:C30商品砼; 4.其他:含凿桩头; 5.含超灌部分; | m | 1779.96 | 161.90 | 288173.51 |  |
| 2 | 010515004001 | 制作、安放钢筋笼 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋,直径8mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋,直径8mm; | t | 3.06 | 9070.39 | 27755.39 |  |
| 3 | 010515004002 | 制作、安放钢筋笼 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋,直径12mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋,直径12mm; | t | 7.58 | 9196.67 | 69710.77 |  |
| 4 | 010103002001 | 土方外运 1.挖掘机挖土新型智能环保渣土车运土; 2.运距综合包干,含弃土场费用; | 1.挖掘机挖土新型智能环保渣土车运土; 2.运距综合包干,含弃土场费用; | m3 | 171.16 | 39.92 | 6832.05 |  |
| 5 | 010103002002 | 废渣外运 1.挖掘机挖废渣新型智能环保渣土车运废渣; 2.运距综合包干,含弃土场费用; | 1.挖掘机挖废渣新型智能环保渣土车运废渣; 2.运距综合包干,含弃土场费用; | m3 | 7.84 | 49.12 | 385.07 |  |
|  | 三 | 基础 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品砼C15; | 1.混凝土强度等级:商品砼C15; | m3 | 58.08 | 885.40 | 51424.03 |  |
| 2 | 010501002001 | 条形基础 1.混凝土强度等级:商品砼C30; | 1.混凝土强度等级:商品砼C30; | m3 | 267.2727 | 893.64 | 238845.58 |  |
| 3 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:商品砼C25; | 1.混凝土强度等级:商品砼C25; | m3 | 10.0819 | 913.82 | 9213.08 |  |
| 4 | 010512001001 | 预制空心板 1.制作、安装、灌缝; 2.混凝土强度等级:C30; 3.含运输费用,运距综合; | 1.制作、安装、灌缝; 2.混凝土强度等级:C30; 3.含运输费用,运距综合; | m3 | 96.55 | 1753.86 | 169335.18 |  |
| 5 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土强度等级:商品砼C30; | 1.混凝土强度等级:商品砼C30; | m3 | 1.3932 | 910.52 | 1268.54 |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm; | t | 4.358 | 10102.50 | 44026.70 |  |
| 7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm; | t | 0.775 | 9659.67 | 7486.24 |  |
| 8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm; | t | 11.475 | 9334.20 | 107109.95 |  |
| 9 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm; | t | 7.666 | 9140.02 | 70067.36 |  |
| 10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm; | t | 0.037 | 8966.59 | 331.76 |  |
| 11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20mm; | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20mm; | t | 0.175 | 8878.84 | 1553.80 |  |
| 12 | 031002003001 | 钢套管 1.DN80mm钢套管通风孔; | 1.DN80mm钢套管通风孔; | 个 | 205.00 | 95.58 | 19593.90 |  |
|  | 四 | 保温 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011001003001 | 外墙外保温 1.18mm保温挤塑板; 2.20mm*40mm防腐木方; 3.0.7厚丙纶防水卷材; 4.10mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 5.外墙龙骨(内填厚保温棉140mm)(已另计); | 1.18mm保温挤塑板; 2.20mm*40mm防腐木方; 3.0.7厚丙纶防水卷材; 4.10mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 5.外墙龙骨(内填厚保温棉140mm)(已另计); | m2 | 556.986 | 286.94 | 159821.56 |  |
| 14 | 011001003002 | 保温棉140mm填充 1.140mm厚保温棉; | 1.140mm厚保温棉; | m2 | 527.61 | 142.39 | 75126.39 |  |
| 15 | 011001003003 | 保温棉90mm填充 1.89mm厚保温棉; | 1.89mm厚保温棉; | m2 | 1046.33 | 108.52 | 113547.73 |  |
|  | 五 | 屋面及防水 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010901001001 | 屋1 1.3mm彩石颗粒自饰面沥青瓦; 2.3mmSBS厚自粘防水卷材(国标); 3.6mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 4.11mm(OSB-3)结构级欧松板; 5.轻钢龙骨屋架(内填90mm保温棉); | 1.3mm彩石颗粒自饰面沥青瓦; 2.3mmSBS厚自粘防水卷材(国标); 3.6mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 4.11mm(OSB-3)结构级欧松板; 5.轻钢龙骨屋架(内填90mm保温棉); | m2 | 1376.3483 | 402.84 | 554448.15 |  |
| 17 | 010606011001 | 成品彩铝天沟 1.规格:200mm*200mm; 2.壁厚:3mm; | 1.规格:200mm*200mm; 2.壁厚:3mm; | m | 160.96 | 398.29 | 64109.08 |  |
| 18 | 010902004001 | 屋面排水管 1.管径:80*100mm; 2.管材质:彩铝排水管; 3.其他:含雨水斗; | 1.管径:80*100mm; 2.管材质:彩铝排水管; 3.其他:含雨水斗; | m | 22.50 | 123.44 | 2777.49 |  |
| 19 | 010901001002 | 铺设防水卷材 1.铺设3mm厚SBS防水卷材; 2.部位:轻钢龙骨基底、外窗底部; | 1.铺设3mm厚SBS防水卷材; 2.部位:轻钢龙骨基底、外窗底部; | m2 | 138.15 | 56.11 | 7751.87 |  |
|  | 六 | 室外附属 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010507001002 | 散水 1.参图集:11ZJ901 7/3; 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆饰面(预拌砂浆); 3.60mmC10混凝土; | 1.参图集:11ZJ901 7/3; 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆饰面(预拌砂浆); 3.60mmC10混凝土; | m2 | 78.24 | 191.11 | 14952.60 |  |
| 21 | 010507003001 | 暗沟 1.参图集:11ZJ901-3/7、B/8; 2.土方挖填运; 3.C15砼垫层及砖砌沟壁; 4.水泥砂浆沟壁、沟底抹灰; 5.预制C25钢筋砼沟盖板制作、安装; 6.平均深度270mm; | 1.参图集:11ZJ901-3/7、B/8; 2.土方挖填运; 3.C15砼垫层及砖砌沟壁; 4.水泥砂浆沟壁、沟底抹灰; 5.预制C25钢筋砼沟盖板制作、安装; 6.平均深度270mm; | m | 155.50 | 287.56 | 44715.58 |  |
| 22 | 010507001003 | 坡道 1.20mm厚1:2水泥砂浆面层; 2.20mm厚1:1金刚砂粒水泥防滑条,突出坡道面,素水泥浆结合层一遍(内参建筑胶); 3.60mm厚C20混凝土; 4.300mm厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm; 5.素土夯实; | 1.20mm厚1:2水泥砂浆面层; 2.20mm厚1:1金刚砂粒水泥防滑条,突出坡道面,素水泥浆结合层一遍(内参建筑胶); 3.60mm厚C20混凝土; 4.300mm厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm; 5.素土夯实; | m2 | 7.94 | 344.24 | 2733.30 |  |
| 23 | 010507004001 | 台阶 1.600mm*600mm仿古地砖,水泥砂浆勾缝; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.60mm厚C20混凝土,台阶向外坡1%; 300mm厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100mm; | 1.600mm*600mm仿古地砖,水泥砂浆勾缝; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.60mm厚C20混凝土,台阶向外坡1%; 300mm厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100mm; | m2 | 5.02 | 785.14 | 3941.40 |  |
| 24 | 010507004002 | 台阶平台 1.600mm*600mm仿古地砖,水泥砂浆勾缝; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.60mm厚C20混凝土,台阶向外坡1%; 300mm厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100mm; | 1.600mm*600mm仿古地砖,水泥砂浆勾缝; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.60mm厚C20混凝土,台阶向外坡1%; 300mm厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100mm; | m2 | 34.67 | 564.62 | 19575.38 |  |
| 25 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 1186.41 | 68.74 | 81553.82 |  |
| 26 | 011703001001 | 垂直运输费 |  | m2 | 1186.41 | 41.01 | 48654.67 |  |
| 27 | 011702001001 | 垫层模板 |  | m2 | 100.36 | 58.87 | 5908.39 |  |
| 28 | 011702001002 | 条形基础模板 |  | m2 | 908.8239 | 82.90 | 75341.50 |  |
| 29 | 011702019001 | 预制空心板模板 |  | m3 | 96.55 | 282.27 | 27253.17 |  |
| 30 | 011702014001 | 有梁板模板 |  | m2 | 11.61 | 92.92 | 1078.75 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 2466000.08 |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010603002001 | 钢柱(GZ1) 1.钢材品种:Q235-B方钢; 2.规格:200mm*200mm*8mm; 3.除锈方式:喷砂除锈; 4.综合钢运距; 5.面刷防锈漆两道; 6.厚涂型防火涂料; | 1.钢材品种:Q235-B方钢; 2.规格:200mm*200mm*8mm; 3.除锈方式:喷砂除锈; 4.综合钢运距; 5.面刷防锈漆两道; 6.厚涂型防火涂料; | t | 1.74 | 18426.86 | 32062.74 |
| 2 | 010603002002 | 钢柱(GZ2) 1.钢材品种:Q235-B方钢; 2.规格:200mm*200mm*8mm; 3.除锈方式:喷砂除锈; 4.综合钢运距; 5.面刷防锈漆两道; 6.厚涂型防火涂料; | 1.钢材品种:Q235-B方钢; 2.规格:200mm*200mm*10mm; 3.除锈方式:喷砂除锈; 4.综合钢运距; 5.面刷防锈漆两道; 6.厚涂型防火涂料; | t | 0.54 | 17445.86 | 9420.77 |
| 3 | 010604001001 | 钢梁(GL1) 1.钢材品种:Q235-B方钢; 2.规格:150mm*200mm*6mm; 3.除锈方式:喷砂除锈; 4.综合钢运距; 5.面刷防锈漆两道; 6.薄涂型防火涂料; | 1.钢材品种:Q235-B方钢; 2.规格:150mm*200mm*6mm; 3.除锈方式:喷砂除锈; 4.综合钢运距; 5.面刷防锈漆两道; 6.薄涂型防火涂料; | t | 1.833 | 15967.15 | 29267.78 |
| 4 | 010604001002 | 钢梁(GL2) 1.钢材品种:Q235-B方钢; 2.规格:150mm*300mm*8mm; 3.除锈方式:喷砂除锈; 4.综合钢运距; 5.面刷防锈漆两道; 6.薄涂型防火涂料; | 1.钢材品种:Q235-B方钢; 2.规格:150mm*300mm*8mm; 3.除锈方式:喷砂除锈; 4.综合钢运距; 5.面刷防锈漆两道; 6.薄涂型防火涂料; | t | 0.60 | 15159.48 | 9095.69 |
| 5 | 010602001001 | 轻钢结构 1.钢材品种:Q550-C型钢; 2.除锈方式:喷砂除锈; 3.综合钢运距暂按5km; 4.面刷防锈漆两道; 5.铝锌处理 | 1.钢材品种:Q550-C型钢; 2.除锈方式:喷砂除锈; 3.综合钢运距暂按5km; 4.面刷防锈漆两道; 5.铝锌处理 | t | 45.08 | 16418.60 | 740150.27 |
| 6 | 010516002001 | 预埋铁件 1.预埋铁件; | 1.预埋铁件; | t | 0.18 | 16963.20 | 3053.38 |
| 7 | 010516001001 | 化学螺栓 1.化学螺栓 φ16; | 1.化学螺栓 φ16; | 套 | 80.00 | 19.46 | 1557.08 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 824607.69 |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室内布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  |  | 项 目 特 征 描 述 |  |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一 |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011102003001 |  | 地1(800mm*800mm地砖) 1.12mm厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(800mm*800mm地砖); 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:餐包1、会客厅、餐包2、餐包3、传菜通道、休息室、员工用餐间、仓库、园区展厅; 6.含美缝费用; |  |  |  | 1.12mm厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(800mm*800mm地砖); 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:餐包1、会客厅、餐包2、餐包3、传菜通道、休息室、员工用餐间、仓库、园区展厅; 6.含美缝费用; |  |  |  |  |  | m2 | 373.54 |  | 460.73 | 172099.81 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011102003004 |  | 地1(600mm*600mm仿古地砖) 1.15mm厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(600mm*600mm防滑地砖); 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:通道; 6.含美缝费用; |  |  |  | 1.15mm厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(600mm*600mm防滑地砖); 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:通道; 6.含美缝费用; |  |  |  |  |  | m2 | 201.47 |  | 413.42 | 83291.21 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011102003003 |  | 地1(600mm*600mm防滑地砖) 1.10mm厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(600mm*600mm防滑地砖); 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:备餐间1、备餐间2、洗手间、内廊道; 6.含美缝费用; |  |  |  | 1.10mm厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(600mm*600mm防滑地砖); 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:备餐间1、备餐间2、洗手间、内廊道; 6.含美缝费用; |  |  |  |  |  | m2 | 48.30 |  | 439.97 | 21250.73 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011102003007 |  | 地1(200mm*1200mm仿木纹地砖) 1.11mm厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(200mm*1200mm仿木纹地砖); 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:弱电房、配电房; |  |  |  | 1.11mm厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(200mm*1200mm仿木纹地砖); 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:弱电房、配电房; |  |  |  |  |  | m2 | 105.47 |  | 411.19 | 43368.12 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011102003002 |  | 地2(600mm*600mm水磨石地砖) 1.12mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(600mm*600mm水磨石地砖); 2.25mm厚1:2干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm,1.3mm厚专用配套粘结料满粘; 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 7.部位:卫6、卫5、卫7、卫4; |  |  |  | 1.12mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(600mm*600mm水磨石地砖); 2.25mm厚1:2干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm,1.3mm厚专用配套粘结料满粘; 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 7.部位:卫6、卫5、卫7、卫4; |  |  |  |  |  | m2 | 14.13 |  | 532.13 | 7519.03 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011102003006 |  | 地2(300mm*300mm防滑地砖) 1.12mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(300mm*300mm防滑地砖); 2.25mm厚1:2干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm,1.3mm厚专用配套粘结料满粘; 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 7.部位:清洁间、厨房; |  |  |  | 1.12mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(300mm*300mm防滑地砖); 2.25mm厚1:2干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm,1.3mm厚专用配套粘结料满粘; 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 7.部位:清洁间、厨房; |  |  |  |  |  | m2 | 34.94 |  | 532.13 | 18592.71 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011102003008 |  | 地2(水磨石预制板) 1.20mm厚水磨石预制板; 2.25mm厚1:2干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm,1.3mm厚专用配套粘结料满粘; 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 7.部位:卫4、卫5、卫6; |  |  |  | 1.20mm厚水磨石预制板; 2.25mm厚1:2干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm,1.3mm厚专用配套粘结料满粘; 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 7.部位:卫4、卫5、卫6; |  |  |  |  |  | m2 | 3.62 |  | 686.74 | 2486.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011102003005 |  | 地2(300mm*300mm防滑地砖) 1.10mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(300mm*300mm防滑地砖); 2.25mm厚1:2干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.C10轻骨料混凝土找坡层找坡,坡向地漏; 6.0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm,1.3mm厚专用配套粘结料满粘; 7.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 8.素水泥浆一遍; 9.80mmC15厚混凝土垫层; 10.回填层,夯实; 7.部位:卫1、卫2.卫3、女卫生间、男卫生间; |  |  |  | 1.10mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(300mm*300mm防滑地砖); 2.25mm厚1:2干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.C10轻骨料混凝土找坡层找坡,坡向地漏; 6.0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm,1.3mm厚专用配套粘结料满粘; 7.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 8.素水泥浆一遍; 9.80mmC15厚混凝土垫层; 10.回填层,夯实; 7.部位:卫1、卫2.卫3、女卫生间、男卫生间; |  |  |  |  |  | m2 | 36.03 |  | 687.01 | 24753.12 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011102001001 |  | 门槛石 1.20mm厚黑白根石材; 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); |  |  |  | 1.20mm厚黑白根石材; 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); |  |  |  |  |  | m2 | 9.73 |  | 442.57 | 4306.18 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 011102003009 |  | 地毯地面 1.羊毛地毯; 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:路演厅; |  |  |  | 1.羊毛地毯; 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料; 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5.部位:路演厅; |  |  |  |  |  | m2 | 48.80 |  | 1039.54 | 50729.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二 |  | 内墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011207001004 |  | 内墙1 1.8mmA级防火装饰一体板; 2.8mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; |  |  |  | 1.8mmA级防火装饰一体板; 2.8mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; |  |  |  |  |  | m2 | 983.78 |  | 492.33 | 484344.41 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011201001003 |  | 内墙2(300mm*600mm面砖) 1.釉面砖,背面水泥砂浆,表面白水泥浆擦缝(300mm*600mm); 2.丙纶布,刷德高防水涂料; 3.20mm抗裂砂浆(3D钢丝网)(吊顶以下); 4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5.8mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; 6.含美缝费用; |  |  |  | 1.釉面砖,背面水泥砂浆,表面白水泥浆擦缝(300mm*600mm); 2.丙纶布,刷德高防水涂料; 3.20mm抗裂砂浆(3D钢丝网)(吊顶以下); 4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5.8mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; 6.含美缝费用; |  |  |  |  |  | m2 | 255.35 |  | 703.62 | 179669.37 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 011201001008 |  | 内墙2(600mm*600mm水磨石面砖) 1.釉面砖,背面水泥砂浆,表面白水泥浆擦缝(600mm*600mm水磨石面砖); 2.丙纶布,刷德高防水涂料; 3.20mm抗裂砂浆(3D钢丝网)(吊顶以下); 4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5.8mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; 6.含美缝费用; |  |  |  | 1.釉面砖,背面水泥砂浆,表面白水泥浆擦缝(600mm*600mm水磨石面砖); 2.丙纶布,刷德高防水涂料; 3.20mm抗裂砂浆(3D钢丝网)(吊顶以下); 4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5.8mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; 6.含美缝费用; |  |  |  |  |  | m2 | 61.09 |  | 737.34 | 45044.02 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 011201001010 |  | 内墙2(300mm*600mm面砖) 1.釉面砖,背面水泥砂浆,表面白水泥浆擦缝(300mm*600mm); 2.丙纶布,刷德高防水涂料; 3.20mm抗裂砂浆(3D钢丝网)(吊顶以下); 4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5.12mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; 6.含美缝费用; |  |  |  | 1.釉面砖,背面水泥砂浆,表面白水泥浆擦缝(300mm*600mm); 2.丙纶布,刷德高防水涂料; 3.20mm抗裂砂浆(3D钢丝网)(吊顶以下); 4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5.12mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; 6.含美缝费用; |  |  |  |  |  | m2 | 51.03 |  | 715.04 | 36488.72 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 011201001007 |  | 内墙3(乳胶漆) 1.腻子两遍,乳胶漆两遍; 2.8mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; |  |  |  | 1.腻子两遍,乳胶漆两遍; 2.8mm双层A级防火纤维增强硅酸钙板; |  |  |  |  |  | m2 | 28.17 |  | 265.57 | 7481.25 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 011210003001 |  | 玻璃隔断 1.40mm厚方形玻璃砖墙; |  |  |  | 1.40mm厚方形玻璃砖墙; |  |  |  |  |  | m2 | 20.10 |  | 1402.13 | 28182.76 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 011210003002 |  | 玻璃隔断 1.长虹玻璃隔断; 2.15mm厚长虹玻璃; |  |  |  | 1.长虹玻璃隔断; 2.15mm厚长虹玻璃; |  |  |  |  |  | m2 | 13.92 |  | 819.51 | 11407.58 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 011105006001 |  | 铝制明装踢脚线 1.50mm高铝制明装踢脚线; |  |  |  | 1.50mm高铝制明装踢脚线; |  |  |  |  |  | m | 324.33 |  | 169.90 | 55102.58 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 011502001001 |  | 黑钛不锈钢拉丝包边 1.1.2mm厚; |  |  |  | 1.1.2mm厚; |  |  |  |  |  | m | 6.28 |  | 28.70 | 180.27 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 011502008002 |  | D字方阳角线条 1.颜色:哑黑; |  |  |  | 1.颜色:哑黑; |  |  |  |  |  | m | 315.20 |  | 58.61 | 18473.58 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 011502008003 |  | 工字连接装饰条 1.工字连接装饰条; |  |  |  | 1.工字连接装饰条; |  |  |  |  |  | m | 636.94 |  | 16.26 | 10357.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三 |  | 外墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 011207001002 |  | 外墙1 1.35mm厚SPF胶合木板; 2.双层8mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 3.含独立柱面; |  |  |  | 1.35mm厚SPF胶合木板; 2.双层8mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 3.含独立柱面; |  |  |  |  |  | m2 | 392.58 |  | 553.93 | 217461.84 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 011201001005 |  | 外墙2 1.外墙专用哑光白色质感砂浆仿石漆; 2.防水腻子两遍; 3.5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; |  |  |  | 1.外墙专用哑光白色质感砂浆仿石漆; 2.防水腻子两遍; 3.5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; |  |  |  |  |  | m2 | 389.32 |  | 170.08 | 66215.34 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 011201001009 |  | 外墙2(封檐板) 1.外墙专用哑光白色质感砂浆仿石漆; 2.防水腻子两遍; 3.5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4.6mm厚轻质纤维增强硅酸盐防火板; 5.单项呼吸纸; 6.6mm厚轻质纤维增强硅酸盐防火板(错缝拼接,801胶掺外墙石膏粉补钉眼); |  |  |  | 1.外墙专用哑光白色质感砂浆仿石漆; 2.防水腻子两遍; 3.5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4.6mm厚轻质纤维增强硅酸盐防火板; 5.单项呼吸纸; 6.6mm厚轻质纤维增强硅酸盐防火板(错缝拼接,801胶掺外墙石膏粉补钉眼); |  |  |  |  |  | m2 | 48.29 |  | 309.67 | 14954.05 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 011201001006 |  | 外墙3 1.20mm厚蘑菇石,水泥浆擦缝; 2.5~6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶); |  |  |  | 1.20mm厚蘑菇石,水泥浆擦缝; 2.5~6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶); |  |  |  |  |  | m2 | 92.3813 |  | 406.20 | 37524.87 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 011502008001 |  | SPF板材线条 1.120*50*1.5SPF胶合木板; |  |  |  | 1.120*50*1.5SPF胶合木板; |  |  |  |  |  | m | 147.82 |  | 128.27 | 18960.59 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 011207001003 |  | 木格栅 1.SPF胶合木板格栅; |  |  |  | 1.SPF胶合木板格栅; |  |  |  |  |  | m2 | 35.58 |  | 1558.03 | 55434.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 四 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 011302001002 |  | 棚1 1.两遍腻子,三遍无机内墙漆; 2.9mm防水纸面石膏板(错缝拼装); 3.单向呼吸纸; 4.9mm防水纸面石膏板; 4.装配式轻钢龙骨吊顶; |  |  |  | 1.两遍腻子,三遍无机内墙漆/9mm厚竹木纤维板; 2.9mm防水纸面石膏板(错缝拼装); 3.单向呼吸纸; 4.9mm防水纸面石膏板; 4.装配式轻钢龙骨吊顶; |  |  |  |  |  | m2 | 205.17 |  | 228.19 | 46816.87 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 011302001001 |  | 棚1 1.9mm竹木纤维平缝板; 2.9mm防水纸面石膏板(错缝拼装); 3.单向呼吸纸; 4.9mm防水纸面石膏板; 5.装配式轻钢龙骨吊顶; 6.跌级; |  |  |  | 1.9mm竹木纤维平缝板; 2.9mm防水纸面石膏板(错缝拼装); 3.单向呼吸纸; 4.9mm防水纸面石膏板; 5.装配式轻钢龙骨吊顶; 6.跌级; |  |  |  |  |  | m2 | 342.30 |  | 343.45 | 117562.90 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 011302001003 |  | 棚2 1.9mm防水纸面石膏板(两遍防水腻子,三遍无机内墙漆); 2.丙纶防水卷材; 3.9mm厚防水石膏板; 4.装配式轻钢龙骨吊顶; |  |  |  | 1.9mm防水纸面石膏板(两遍防水腻子,三遍无机内墙漆); 2.丙纶防水卷材; 3.9mm厚防水石膏板; 4.装配式轻钢龙骨吊顶; |  |  |  |  |  | m2 | 264.35 |  | 302.54 | 79976.78 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 011302001005 |  | 棚3 1.耐碱玻璃纤维网布+抗裂砂浆+两遍防水腻子+三遍乳胶漆; 2.6mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 3.丙纶防水卷材门厅/挑檐(室外); 4.6mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 5.钢龙骨屋架; |  |  |  | 1.耐碱玻璃纤维网布+抗裂砂浆+两遍防水腻子+三遍乳胶漆; 2.6mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 3.丙纶防水卷材门厅/挑檐(室外); 4.6mmA级防火纤维增强硅酸钙板; 5.钢龙骨屋架; |  |  |  |  |  | m2 | 301.73 |  | 309.08 | 93257.95 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 011302001004 |  | 棚4 1.成品铝扣板吊顶(600mm*600mm); 2.12mm防水石膏板; 3.呼吸纸; 3.配套龙骨; |  |  |  | 1.成品铝扣板吊顶(600mm*600mm); 2.12mm防水石膏板; 3.呼吸纸; 3.配套龙骨; |  |  |  |  |  | m2 | 32.92 |  | 253.92 | 8359.03 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 011302001006 |  | 灯槽 1.直线型; 2.12mm耐火纸面石膏板; 3.两遍腻子,三遍无机内墙漆; |  |  |  | 1.直线型; 2.12mm耐火纸面石膏板; 3.两遍腻子,三遍无机内墙漆; |  |  |  |  |  | m | 78.19 |  | 49.27 | 3852.67 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 011302001007 |  | 吊顶线条 1.1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢; |  |  |  | 1.1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢; |  |  |  |  |  | m | 102.23 |  | 49.58 | 5068.74 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 011302001009 |  | 外窗不锈钢包边 1.1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢; |  |  |  | 1.1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢; |  |  |  |  |  | m | 242.40 |  | 45.72 | 11082.39 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 011302001008 |  | 吊顶线条 1.10mm宽黑色铝合金“工”字条; |  |  |  | 1.10mm宽黑色铝合金“工”字条; |  |  |  |  |  | m | 40.83 |  | 25.29 | 1032.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 五 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 010802003001 |  | 钢质防火门(FM乙0818) 1.门类型:钢质防火门(乙级); 2.尺寸:800*1800mm; 3.五金:五金配件,L型执手杆锁,闭门器; |  |  |  | 1.门类型:钢质防火门(乙级); 2.尺寸:800*1800mm; 3.五金:五金配件,L型执手杆锁,闭门器; |  |  |  |  |  | 樘 | 2.00 |  | 1781.07 | 3562.14 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 010802003002 |  | 钢质防火门(FM乙1424) 1.门类型:钢质防火门(乙级); 2.尺寸:1400*2400mm; 3.五金:五金配件,L型执手杆锁,闭门器,顺序器; |  |  |  | 1.门类型:钢质防火门(乙级); 2.尺寸:1400*2400mm; 3.五金:五金配件,L型执手杆锁,闭门器,顺序器; |  |  |  |  |  | 樘 | 1.00 |  | 3919.91 | 3919.91 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 010803001001 |  | 断桥隔热铝合金平开门(M0921') 1.门类型:断桥隔热铝合金平开门; 2.玻璃材质:6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃; 3.尺寸:900mm*2100mm; 4.含锁及五金配件; |  |  |  | 1.门类型:断桥隔热铝合金平开门; 2.玻璃材质:6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃; 3.尺寸:900mm*2100mm; 4.含锁及五金配件; |  |  |  |  |  | 樘 | 1.00 |  | 1677.85 | 1677.85 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 010803001002 |  | 断桥隔热铝合金推拉门(TLM0921) 1.门类型:断桥隔热铝合金推拉门; 2.玻璃材质:6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃; 3.尺寸:900mm*2100mm; 4.含锁及五金配件; |  |  |  | 1.门类型:断桥隔热铝合金推拉门; 2.玻璃材质:6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃; 3.尺寸:900mm*2100mm; 4.含锁及五金配件; |  |  |  |  |  | 樘 | 4.00 |  | 1655.46 | 6621.86 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 010803001003 |  | 断桥隔热铝合金推拉门(TLM2424) 1.门类型:断桥隔热铝合金推拉门; 2.玻璃材质:6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃; 3.尺寸:2400mm*2400mm; 4.含锁及五金配件; |  |  |  | 1.门类型:断桥隔热铝合金推拉门; 2.玻璃材质:6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃; 3.尺寸:2400mm*2400mm; 4.含锁及五金配件; |  |  |  |  |  | 樘 | 2.00 |  | 4952.90 | 9905.79 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 010801001001 |  | 成品实木门(M0921) 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:900mm*2100mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  | 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:900mm*2100mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  |  |  | 樘 | 12.00 |  | 3173.37 | 38080.43 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 010801001002 |  | 成品实木门(M1021) 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1000mm*2100mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  | 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1000mm*2100mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  |  |  | 樘 | 1.00 |  | 3446.72 | 3446.72 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 010801001007 |  | 成品实木门(M1021) 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1000mm*2100mm; 3.含门套及线子,指纹电子锁及五金配件,闭门器; |  |  |  | 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1000mm*2100mm; 3.含门套及线子,指纹电子锁及五金配件,闭门器; |  |  |  |  |  | 樘 | 4.00 |  | 4940.84 | 19763.36 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 010801001003 |  | 成品实木门(M1424) 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1400mm*2400mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  | 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1400mm*2400mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  |  |  | 樘 | 1.00 |  | 5269.58 | 5269.58 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 010801001004 |  | 成品实木门(M1427) 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1400mm*2700mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  | 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1400mm*2700mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  |  |  | 樘 | 2.00 |  | 5889.48 | 11778.95 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 010801001008 |  | 成品实木门(M1627) 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1600mm*2700mm; 3.含门套及线子,含指纹电子锁及五金配件,含油漆; |  |  |  | 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:1600mm*2700mm; 3.含门套及线子,含指纹电子锁及五金配件,含油漆; |  |  |  |  |  | 樘 | 1.00 |  | 10301.30 | 10301.30 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 010801001006 |  | 成品实木门(M2627) 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:2600mm*2700mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  | 1.实木装饰门(免漆); 2.门尺寸:2600mm*2700mm; 3.含门套及线子,含锁及五金配件,门碰珠; |  |  |  |  |  | 樘 | 1.00 |  | 10419.81 | 10419.81 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 010802004001 |  | 节能型防盗外门(M1624) 1.门类型:钢质防盗门 2.尺寸:1600*2400mm; 3.框、扇材质:甲级门(门体厚度 11cm)门框2mm 厚钢板,前板1mm+后板1mm厚钢板; 4.五金:L型执手锁; |  |  |  | 1.门类型:钢质防盗门 2.尺寸:1600*2400mm; 3.框、扇材质:甲级门(门体厚度 11cm)门框2mm 厚钢板,前板1mm+后板1mm厚钢板; 4.五金:L型执手锁; |  |  |  |  |  | 樘 | 5.00 |  | 4962.49 | 24812.47 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 010802004002 |  | 节能型防盗外门(M2224) 1.门类型:钢质防盗门 2.尺寸:2200*2400mm; 3.框、扇材质:甲级门(门体厚度 11cm)门框2mm 厚钢板,前板1mm+后板1mm厚钢板; 4.五金:指纹电子锁; |  |  |  | 1.门类型:钢质防盗门 2.尺寸:2200*2400mm; 3.框、扇材质:甲级门(门体厚度 11cm)门框2mm 厚钢板,前板1mm+后板1mm厚钢板; 4.五金:指纹电子锁; |  |  |  |  |  | 樘 | 1.00 |  | 10687.86 | 10687.86 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 010807001001 |  | 断桥隔热铝合金平开窗 1.窗类型:平开窗; 2.扇材质、外围尺寸:85系列电泳料,铝材厚1.4mm; 3.玻璃品种、厚度、五金:含五金配件,6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃窗; |  |  |  | 1.窗类型:平开窗; 2.扇材质、外围尺寸:85系列电泳料,铝材厚1.4mm; 3.玻璃品种、厚度、五金:含五金配件,6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃窗; |  |  |  |  |  | m2 | 104.28 |  | 957.45 | 99842.41 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 010807001002 |  | 断桥隔热铝合金推拉窗 1.窗类型:推拉窗; 2.扇材质、外围尺寸:85系列电泳料,铝材厚1.4mm; 3.玻璃品种、厚度、五金:含五金配件,6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃窗; |  |  |  | 1.窗类型:推拉窗; 2.扇材质、外围尺寸:90系列电泳料,铝材厚1.4mm; 3.玻璃品种、厚度、五金:含五金配件,6中透光LowE+12A+6透明)中空玻璃窗; |  |  |  |  |  | m2 | 12.06 |  | 776.99 | 9370.50 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 010807001003 |  | 钢制防火窗(FC乙1515) 1.窗类型:钢制防火窗; 2.玻璃品种、厚度、五金:镀膜防火中空玻璃6+9A+6; |  |  |  | 1.窗类型:钢制防火窗; 2.玻璃品种、厚度、五金:镀膜防火中空玻璃6+9A+6; |  |  |  |  |  | m2 | 2.25 |  | 740.17 | 1665.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 六 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 011505010001 |  | 银镜 1.银镜安装; |  |  |  | 1.银镜安装; |  |  |  |  |  | m2 | 14.40 |  | 1375.61 | 19808.71 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 011505001001 |  | 人造大理石洗漱台 1.人造大理石洗漱台; |  |  |  | 1.人造大理石洗漱台; |  |  |  |  |  | m2 | 1.35 |  | 816.60 | 1102.40 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 011505001002 |  | 成品拖把池 1.拖把池; |  |  |  | 1.拖把池; |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  | 225.99 | 225.99 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 010401012001 |  | 卫生间隔断 1.二类抗倍特板; 2.高1900mm; |  |  |  | 1.二类抗倍特板; 2.高1900mm; |  |  |  |  |  | m2 | 23.54 |  | 671.82 | 15814.55 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 010401012003 |  | 卫生间小便池隔断 1.实木+藤编款隔断板; |  |  |  | 1.实木+藤编款隔断板; |  |  |  |  |  | 片 | 3.00 |  | 302.21 | 906.63 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 010401012002 |  | 卫生间隔断 1.10mm厚磨砂玻璃; 2.高2000mm; |  |  |  | 1.10mm厚磨砂玻璃; 2.高2000mm; |  |  |  |  |  | m2 | 21.70 |  | 452.05 | 9809.53 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 011503001001 |  | 卫生间扶手 1.成品304不锈钢扶手; |  |  |  | 1.成品304不锈钢扶手; |  |  |  |  |  | m | 5.84 |  | 155.64 | 908.91 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 011505001003 |  | 定制成品洗手台 1.定制成品洗手台; |  |  |  | 1.定制成品洗手台; |  |  |  |  |  | m | 9.40 |  | 13534.14 | 127220.90 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 011501006002 |  | 定制免漆板展示柜 1.定制免漆板展示柜; 2.含制作安装; |  |  |  | 1.定制免漆板展示柜; 2.含制作安装; |  |  |  |  |  | m2 | 10.86 |  | 2577.93 | 27996.33 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 011501009004 |  | 定制免漆板橱柜 1.定制免漆板橱柜; 2.含制作安装; 3.部位:商务套房接待区; |  |  |  | 1.定制免漆板橱柜; 2.含制作安装; 3.部位:商务套房接待区; |  |  |  |  |  | m2 | 2.86 |  | 5014.08 | 14340.26 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 011501007001 |  | 定制橱柜 1.定制免漆板厨柜(人造石台面); 2.部位:备餐间; |  |  |  | 1.定制免漆板厨柜(人造石台面); 2.部位:备餐间; |  |  |  |  |  | 套 | 2.00 |  | 14049.73 | 28099.45 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 011501009005 |  | 定制免漆板衣柜 1.定制免漆板衣柜; 2.含制作安装; |  |  |  | 1.定制免漆板衣柜; 2.含制作安装; |  |  |  |  |  | m2 | 9.60 |  | 3222.41 | 30935.17 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 011501009006 |  | 定制床头柜 1.定制床头柜; 2.截面尺寸:550mm*270mm; 3.含制作安装; |  |  |  | 1.定制床头柜; 2.截面尺寸:550mm*270mm; 3.含制作安装; |  |  |  |  |  | 个 | 6.00 |  | 1546.76 | 9280.55 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 011505010002 |  | 防雾镜 1.防雾镜(带补光灯); |  |  |  | 1.防雾镜(带补光灯); |  |  |  |  |  | 个 | 2.00 |  | 1778.77 | 3557.55 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 011505010003 |  | 穿衣镜 1.防雾镜(带补光灯); |  |  |  | 1.防雾镜(带补光灯); |  |  |  |  |  | 个 | 3.00 |  | 515.59 | 1546.76 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 011204001002 |  | 挂贴石材 1.挂贴20mm厚水磨石预制板; |  |  |  | 1.挂贴20mm厚水磨石预制板; |  |  |  |  |  | m2 | 1.54 |  | 597.05 | 919.46 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 011204003003 |  | 定制实木格栅 1.定制实木格栅; |  |  |  | 1.定制实木格栅; |  |  |  |  |  | m2 | 5.40 |  | 5155.86 | 27841.66 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 011204003004 |  | 定制纱画 1.定制纱画; |  |  |  | 1.定制纱画; |  |  |  |  |  | m2 | 4.20 |  | 5155.86 | 21654.62 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 011204003005 |  | 定制景观庭院坐凳 1.定制景观庭院坐凳; |  |  |  | 1.定制景观庭院坐凳; |  |  |  |  |  | m | 27.88 |  | 2577.93 | 71872.72 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 011204003006 |  | 定制景观庭院景壁 1.大理石饰面干挂+格栅造型; |  |  |  | 1.大理石饰面干挂+格栅造型; |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  | 77337.94 | 77337.94 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 011505008001 |  | 卫生纸盒 1.不锈钢卫生间纸盒; |  |  |  | 1.不锈钢卫生间纸盒; |  |  |  |  |  | 个 | 12.00 |  | 137.42 | 1649.05 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 011505006001 |  | 毛巾杆(架) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 4.00 |  | 406.76 | 1627.02 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 010514001001 |  | 垃圾桶 1.成品垃圾桶; |  |  |  | 1.成品垃圾桶; |  |  |  |  |  | 个 | 16.00 |  | 386.69 | 6187.03 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 010514001002 |  | 置物篮 1.成品置物篮; |  |  |  | 1.成品置物篮; |  |  |  |  |  | 个 | 6.00 |  | 257.79 | 1546.76 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 011701006001 |  | 满堂脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 866.30 |  | 12.71 | 11007.92 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 011701001001 |  | 改架工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 866.30 |  | 2.06 | 1781.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030404017003 |  | 配电箱 1.名称:配电箱AZ; 2.安装方式:挂墙安装; |  |  |  | 1.名称:配电箱AZ; 2.安装方式:挂墙安装; |  |  |  |  |  | 台 | 1.00 |  | 2458.03 | 2458.03 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030404017002 |  | 配电箱 1.名称:配电箱AL-1; 2.安装方式:嵌墙暗装; |  |  |  | 1.名称:配电箱AL-1; 2.安装方式:嵌墙暗装; |  |  |  |  |  | 台 | 1.00 |  | 1659.55 | 1659.55 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030404017005 |  | 配电箱 1.名称:配电箱AL-2; 2.安装方式:嵌墙暗装; |  |  |  | 1.名称:配电箱AL-2; 2.安装方式:嵌墙暗装; |  |  |  |  |  | 台 | 1.00 |  | 1172.34 | 1172.34 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 030404017004 |  | 配电箱 1.名称:配电箱AP-KRX; 2.安装方式:嵌墙暗装; |  |  |  | 1.名称:配电箱AP-KRX; 2.安装方式:嵌墙暗装; |  |  |  |  |  | 台 | 1.00 |  | 1140.76 | 1140.76 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030404035001 |  | 插座 1.名称:冰箱插座; 2.型号:15A 4孔; |  |  |  | 1.名称:冰箱插座; 2.型号:15A 4孔; |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  | 49.52 | 49.52 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030412001001 |  | 普通灯具 1.名称:LED平板灯; |  |  |  | 1.名称:LED平板灯; |  |  |  |  |  | 套 | 5.00 |  | 351.58 | 1757.90 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030412001002 |  | 普通灯具 1.名称:壁灯; |  |  |  | 1.名称:壁灯; |  |  |  |  |  | 套 | 7.00 |  | 582.37 | 4076.61 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030412004001 |  | 装饰灯 1.名称:天棚荧光灯带; |  |  |  | 1.名称:天棚荧光灯带; |  |  |  |  |  | m | 312.37 |  | 64.52 | 20154.56 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030412004002 |  | 装饰灯 1.名称:射灯; 2.安装形式:吸顶式; |  |  |  | 1.名称:射灯; 2.安装形式:吸顶式; |  |  |  |  |  | 套 | 135.00 |  | 162.14 | 21889.41 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030412001003 |  | 普通灯具 1.名称:双头斗胆灯; |  |  |  | 1.名称:双头斗胆灯; |  |  |  |  |  | 套 | 9.00 |  | 190.62 | 1715.59 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030412001004 |  | 普通灯具 1.名称:嵌入式筒灯; |  |  |  | 1.名称:嵌入式筒灯; |  |  |  |  |  | 套 | 195.00 |  | 116.58 | 22733.23 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030412001005 |  | 普通灯具 1.名称:艺术吊灯; |  |  |  | 1.名称:艺术吊灯; |  |  |  |  |  | 套 | 8.00 |  | 6884.25 | 55074.00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030404035001 |  | 插座 1.名称:床头插座; |  |  |  | 1.名称:床头插座; |  |  |  |  |  | 个 | 33.00 |  | 49.81 | 1643.89 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030404035002 |  | 插座 1.名称:防溅水插座; |  |  |  | 1.名称:防溅水插座; |  |  |  |  |  | 个 | 19.00 |  | 56.72 | 1077.62 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030404035003 |  | 插座 1.名称:会议桌多功能插座; |  |  |  | 1.名称:会议桌多功能插座; |  |  |  |  |  | 个 | 2.00 |  | 68.22 | 136.44 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030404035004 |  | 插座 1.名称:一般插座; |  |  |  | 1.名称:一般插座; |  |  |  |  |  | 个 | 55.00 |  | 49.81 | 2739.82 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030404035001 |  | 插座 1.名称:地面单相安全插座; |  |  |  | 1.名称:地面单相安全插座; |  |  |  |  |  | 个 | 4.00 |  | 250.63 | 1002.52 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030404034001 |  | 照明开关 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:单联单控; 3.型号:按设计; |  |  |  | 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:单联单控; 3.型号:按设计; |  |  |  |  |  | 个 | 15.00 |  | 42.02 | 630.33 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030404034002 |  | 照明开关 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:单联双控; 3.型号:按设计; |  |  |  | 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:单联双控; 3.型号:按设计; |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  | 38.46 | 38.46 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030404034003 |  | 照明开关 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:三联双控; 3.型号:按设计; |  |  |  | 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:三联双控; 3.型号:按设计; |  |  |  |  |  | 个 | 8.00 |  | 53.71 | 429.65 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030404034004 |  | 照明开关 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:三联单控; 3.型号:按设计; |  |  |  | 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:三联单控; 3.型号:按设计; |  |  |  |  |  | 个 | 8.00 |  | 66.01 | 528.08 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030404034005 |  | 照明开关 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:双联双控; 3.型号:按设计; |  |  |  | 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:双联双控; 3.型号:按设计; |  |  |  |  |  | 个 | 7.00 |  | 65.56 | 458.91 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030404034006 |  | 照明开关 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:双联单控; 3.型号:按设计; |  |  |  | 1.名称:扳式暗开关; 2.规格:双联单控; 3.型号:按设计; |  |  |  |  |  | 个 | 17.00 |  | 46.58 | 791.83 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030411006001 |  | 接线盒 1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢质; 3.规格: 86H50~60; 4.安装形式: 暗装; |  |  |  | 1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢质; 3.规格: 86H50~60; 4.安装形式: 暗装; |  |  |  |  |  | 个 | 473.00 |  | 9.02 | 4267.60 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030411006002 |  | 接线盒 1.名称: 开关盒; 2.材质: 钢质; 3.规格: 86H50~60; 4.安装形式: 暗装; |  |  |  | 1.名称: 开关盒; 2.材质: 钢质; 3.规格: 86H50~60; 4.安装形式: 暗装; |  |  |  |  |  | 个 | 56.00 |  | 9.00 | 503.99 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030411001001 |  | 配管 1.名称:刚性阻燃管; 2.配置形式:砖混结构暗配; 3.规格:PC15; |  |  |  | 1.名称:刚性阻燃管; 2.配置形式:砖混结构暗配; 3.规格:PC15; |  |  |  |  |  | m | 1142.84 |  | 9.96 | 11380.94 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030411001002 |  | 配管 1.名称:刚性阻燃管; 2.配置形式:砖混结构暗配; 3.规格:PC20; |  |  |  | 1.名称:刚性阻燃管; 2.配置形式:砖混结构暗配; 3.规格:PC20; |  |  |  |  |  | m | 533.53 |  | 11.12 | 5932.91 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030411001003 |  | 配管 1.名称:刚性阻燃管; 2.配置形式:砖混结构暗配; 3.规格:PC50; |  |  |  | 1.名称:刚性阻燃管; 2.配置形式:砖混结构暗配; 3.规格:PC50; |  |  |  |  |  | m | 51.40 |  | 20.00 | 1027.79 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030411001004 |  | 配管 1.名称:薄壁钢管; 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3.规格:SC25; |  |  |  | 1.名称:薄壁钢管; 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3.规格:SC25; |  |  |  |  |  | m | 1.25 |  | 16.74 | 20.92 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030411001005 |  | 配管 1.名称:焊接钢管; 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3.规格:DN80; |  |  |  | 1.名称:焊接钢管; 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3.规格:DN80; |  |  |  |  |  | m | 59.36 |  | 98.40 | 5841.06 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030411004001 |  | 配线 1.名称:管内穿线; 2.型号:BV-2.5mm2; |  |  |  | 1.名称:管内穿线; 2.型号:BV-2.5mm2; |  |  |  |  |  | m | 3489.66 |  | 3.82 | 13341.81 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030411004002 |  | 配线 1.名称:管内穿线; 2.型号:BV-4mm2; |  |  |  | 1.名称:管内穿线; 2.型号:BV-4mm2; |  |  |  |  |  | m | 1671.99 |  | 5.48 | 9164.36 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 030411004003 |  | 配线 1.名称:管内穿线; 2.型号:NH-BV-4mm2; |  |  |  | 1.名称:管内穿线; 2.型号:NH-BV-4mm2; |  |  |  |  |  | m | 11.85 |  | 5.92 | 70.16 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 030408001001 |  | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV-3*25mm2; |  |  |  | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV-3*25mm2; |  |  |  |  |  | m | 63.40 |  | 65.10 | 4127.13 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 030408001002 |  | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV-5*25mm2; |  |  |  | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV-5*25mm2; |  |  |  |  |  | m | 3.60 |  | 116.10 | 417.94 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 030408001003 |  | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV-5*10mm2; |  |  |  | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV-5*10mm2; |  |  |  |  |  | m | 46.71 |  | 49.91 | 2331.07 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 030408001004 |  | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV-5*150mm2; |  |  |  | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV-5*150mm2; |  |  |  |  |  | m | 3.96 |  | 594.24 | 2353.18 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 030408001006 |  | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV22-4*185+1*95mm2; |  |  |  | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:YJV22-4*185+1*95mm2; |  |  |  |  |  | m | 200.00 |  | 698.36 | 139672.00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 030411001010 |  | 配管 1.名称:焊接钢管; 2.配置形式:埋地敷设; 3.规格:DN200; |  |  |  | 1.名称:焊接钢管; 2.配置形式:埋地敷设; 3.规格:DN200; |  |  |  |  |  | m | 200.00 |  | 237.70 | 47539.03 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 030408006001 |  | 电力电缆头 1.名称:户内热缩式电力电缆头; 2.材质、类型:铜芯; 3.型号:3*25m2; |  |  |  | 1.名称:户内热缩式电力电缆头; 2.材质、类型:铜芯; 3.型号:4*50+1*25mm2; |  |  |  |  |  | 个 | 2.00 |  | 100.30 | 200.59 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 030408006002 |  | 电力电缆头 1.名称:户内热缩式电力电缆头; 2.材质、类型:铜芯; 3.型号:5*35mm2; |  |  |  | 1.名称:户内热缩式电力电缆头; 2.材质、类型:铜芯; 3.型号:5*35mm2; |  |  |  |  |  | 个 | 2.00 |  | 167.15 | 334.30 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 030408006003 |  | 电力电缆头 1.名称:户内热缩式电力电缆头; 2.材质、类型:铜芯; 3.型号:5*25mm2; |  |  |  | 1.名称:户内热缩式电力电缆头; 2.材质、类型:铜芯; 3.型号:5*25mm2; |  |  |  |  |  | 个 | 2.00 |  | 100.30 | 200.59 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 030408006004 |  | 电力电缆头 1.名称:户内热缩式电力电缆头; 2.材质、类型:铜芯; 3.型号:4*185+1*95mm2; |  |  |  | 1.名称:户内热缩式电力电缆头; 2.材质、类型:铜芯; 3.型号:4*185+1*95mm2; |  |  |  |  |  | 个 | 2.00 |  | 409.38 | 818.76 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 030414002001 |  | 送配电装置系统 1.电压等级（kV）:1Kv; |  |  |  | 1.电压等级（kV）:1Kv; |  |  |  |  |  | 系统 | 1.00 |  | 409.38 | 409.38 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 030413002002 |  | 凿(压)槽 1.名称:砖墙凿槽; 2.规格:管径15mm; 3.含切割,刨沟,清理,填补; |  |  |  | 1.名称:砖墙凿槽; 2.规格:管径15mm; 3.含切割,刨沟,清理,填补; |  |  |  |  |  | m | 95.20 |  | 14.01 | 1333.49 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 030413002003 |  | 凿(压)槽 1.名称:砖墙凿槽; 2.规格:管径20mm; 3.含切割,刨沟,清理,填补; |  |  |  | 1.名称:砖墙凿槽; 2.规格:管径20mm; 3.含切割,刨沟,清理,填补; |  |  |  |  |  | m | 65.40 |  | 15.77 | 1031.14 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 040103001007 |  | 人工填土夯实 槽、坑 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; |  |  |  | 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; |  |  |  |  |  | m3 | 120.00 |  | 26.59 | 3191.22 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 040101002007 |  | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; |  |  |  | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; |  |  |  |  |  | m3 | 120.00 |  | 73.04 | 8764.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 030404017006 |  | 配电箱 1.名称: 应急照明配电箱ALE; 2.安装方式: 挂墙安装; |  |  |  | 1.名称: 应急照明配电箱ALE; 2.安装方式: 挂墙安装; |  |  |  |  |  | 台 | 1.00 |  | 4801.99 | 4801.99 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 030412004005 |  | 装饰灯 1.名称:应急照明灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  | 1.名称:应急照明灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  |  |  | 套 | 28.00 |  | 224.15 | 6276.21 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 030412004004 |  | 装饰灯 1.名称:安全出口指示灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  | 1.名称:安全出口指示灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  |  |  | 套 | 2.00 |  | 274.55 | 549.10 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 030412004003 |  | 装饰灯 1.名称:单向疏散指示灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  | 1.名称:单向疏散指示灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  |  |  | 套 | 14.00 |  | 274.55 | 3843.72 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 030412004006 |  | 装饰灯 1.名称:疏散出口指示灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  | 1.名称:疏散出口指示灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  |  |  | 套 | 3.00 |  | 274.55 | 823.65 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 030412004007 |  | 装饰灯 1.名称:双向疏散指示灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  | 1.名称:双向疏散指示灯; 2.安装形式:墙壁式; |  |  |  |  |  | 套 | 1.00 |  | 274.55 | 274.55 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 030411001006 |  | 配管 1.名称:薄壁钢管; 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3.材质:SC20; |  |  |  | 1.名称:薄壁钢管; 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3.材质:SC20; |  |  |  |  |  | m | 175.15 |  | 13.03 | 2281.52 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 030411004004 |  | 配线 1.名称:管内穿线; 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2; |  |  |  | 1.名称:管内穿线; 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2; |  |  |  |  |  | m | 355.30 |  | 3.82 | 1358.40 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 030413002001 |  | 凿(压)槽 1.名称:砖墙凿槽; 2.规格:管径20mm; 3.含切割,刨沟,清理,填补; |  |  |  | 1.名称:砖墙凿槽; 2.规格:管径20mm; 3.含切割,刨沟,清理,填补; |  |  |  |  |  | m | 58.00 |  | 15.77 | 914.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防雷及接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 030409003001 |  | 避雷引下线 1.安装形式: 利用建筑物主筋引下; 2.综合: 接地跨接; 3.其他: 焊接两根主筋/柱; |  |  |  | 1.安装形式: 利用建筑物主筋引下; 2.综合: 接地跨接; 3.其他: 焊接两根主筋/柱; |  |  |  |  |  | m | 72.47 |  | 19.08 | 1382.90 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 030409004001 |  | 均压环 1.安装形式:利用梁内主筋; |  |  |  | 1.安装形式:利用梁内主筋; |  |  |  |  |  | m | 244.69 |  | 8.20 | 2006.24 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 030409008001 |  | 断接卡子箱安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 2.00 |  | 81.02 | 162.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 031001006001 |  | 塑料管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn20 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn20 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 47.37 |  | 31.86 | 1509.22 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 031001006002 |  | 塑料管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn25 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn25 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 48.74 |  | 36.32 | 1770.00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 031001006003 |  | 塑料管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn32 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn32 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 43.06 |  | 41.53 | 1788.09 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 031001006004 |  | 塑料管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn40 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn40 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 90.22 |  | 51.29 | 4627.60 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 031001006005 |  | 塑料管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn63 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R dn63 1.25MPa; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 2.98 |  | 77.29 | 230.32 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 031001007001 |  | 复合管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 5.43 |  | 129.64 | 703.95 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 031001007002 |  | 复合管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 5.42 |  | 141.29 | 765.80 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 031003001001 |  | 螺纹阀门 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN15; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  | 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN15; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  | 47.35 | 47.35 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 031003001002 |  | 螺纹阀门 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN20; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  | 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN20; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  |  |  | 个 | 8.00 |  | 51.22 | 409.80 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 031003001003 |  | 螺纹阀门 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN25; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  | 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN25; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 031003001004 |  | 螺纹阀门 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN32; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  | 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN32; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  |  |  | 个 | 2.00 |  | 97.37 | 194.75 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 031003013001 |  | 水表 1.名称:普通水表; 2.型号、规格:DN32; 3.连接形式:螺纹连接; 4.附件配置:含闸阀1个; |  |  |  | 1.名称:普通水表; 2.型号、规格:DN32; 3.连接形式:螺纹连接; 4.附件配置:含闸阀1个; |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 031003013002 |  | 水表 1.名称:法兰水表组(无旁通管); 2.型号、规格:DN100; 3.连接形式:法兰连接; 4.附件配置:含蝶阀2个、止回阀1个; |  |  |  | 1.名称:法兰水表组(无旁通管); 2.型号、规格:DN100; 3.连接形式:法兰连接; 4.附件配置:含蝶阀2个、止回阀1个; |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  | 2228.61 | 2228.61 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 040103001001 |  | 人工填土夯实 槽、坑 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; |  |  |  | 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; |  |  |  |  |  | m3 | 16.50 |  | 26.59 | 438.79 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; |  |  |  | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; |  |  |  |  |  | m3 | 16.50 |  | 73.04 | 1205.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 031001003001 |  | 不锈钢管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN15（15*0.8）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN15（15*0.8）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 70.11 |  | 39.73 | 2785.64 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 031001003002 |  | 不锈钢管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN20（20*1.0）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN20（20*1.0）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 79.39 |  | 48.37 | 3840.20 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 031001003003 |  | 不锈钢管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN25（25*1.0）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN25（25*1.0）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 54.90 |  | 59.03 | 3240.69 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 031001003004 |  | 不锈钢管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN32（32*1.2）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN32（32*1.2）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 5.86 |  | 69.33 | 406.25 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 031003001005 |  | 螺纹阀门 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN15; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  | 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN15; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  |  |  | 个 | 6.00 |  | 47.35 | 284.07 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 031003001006 |  | 螺纹阀门 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN20; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  | 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN20; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  |  |  | 个 | 2.00 |  | 51.22 | 102.45 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 031208002001 |  | 管道绝热 1.绝热材料品种:玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:50mm以下; |  |  |  | 1.绝热材料品种:玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:50mm以下; |  |  |  |  |  | m3 | 5.0687 |  | 1273.56 | 6455.28 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 031002001001 |  | 管道支架 1.材质:碳钢; 2.管架形式:一般管架; 3.单价质量:10kg以内; 4.其它:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍; |  |  |  | 1.材质:碳钢; 2.管架形式:一般管架; 3.单价质量:10kg以内; 4.其它:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍; |  |  |  |  |  | Kg | 52.7136 |  | 21.46 | 1131.34 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 031208001001 |  | 设备绝热 1.绝热材料品种:玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:室外热水箱; |  |  |  | 1.绝热材料品种:玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:室外热水箱; |  |  |  |  |  | m3 | 0.60 |  | 1338.27 | 802.96 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 031006012001 |  | 热水器、开水炉 1.能源种类:空气能热水器; 2.型号、容积:5P; |  |  |  | 1.能源种类:空气能热水器; 2.型号、容积:5P; |  |  |  |  |  | 台 | 1.00 |  | 30994.76 | 30994.76 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 031006015001 |  | 水箱 1.材质、类型:不锈钢热水箱; 2.型号:4立方; |  |  |  | 1.材质、类型:不锈钢热水箱; 2.型号:4立方; |  |  |  |  |  | 台 | 1.00 |  | 5973.62 | 5973.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直饮水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 031001003005 |  | 不锈钢管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN25（25*1.0）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN25（25*1.0）; 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 58.08 |  | 59.03 | 3428.41 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 031004018001 |  | 饮水器 1.名称:立式热饮机（内置压力桶) |  |  |  | 1.名称:立式热饮机（内置压力桶) |  |  |  |  |  | 套 | 1.00 |  | 9533.79 | 9533.79 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 031004018003 |  | 饮水器 1.类型:前置过滤器; |  |  |  | 1.类型:前置过滤器; |  |  |  |  |  | 台 | 1.00 |  | 5990.87 | 5990.87 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 031004018004 |  | 饮水器 1.类型:智能超滤机; |  |  |  | 1.类型:智能超滤机; |  |  |  |  |  | 套 | 1.00 |  | 5990.87 | 5990.87 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 031004018002 |  | 智能饮水机 1.名称:智能饮水机（内置压力桶) |  |  |  | 1.名称:智能饮水机（内置压力桶) |  |  |  |  |  | 套 | 1.00 |  | 5321.68 | 5321.68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 031001006006 |  | 塑料管 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管 dn75; 4.连接形式:胶粘连接; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管 dn75; 4.连接形式:胶粘连接; |  |  |  |  |  | m | 48.73 |  | 49.91 | 2431.88 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 031001006007 |  | 塑料管 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管 dn110; 4.连接形式:胶粘连接; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管 dn110; 4.连接形式:胶粘连接; |  |  |  |  |  | m | 76.55 |  | 67.85 | 5193.80 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 031004006001 |  | 大便器 1.材质:陶瓷; 2.规格、类型:蹲式大便器 感应开关 埋入式; 3.组装形式:成套; 4.感应器检查接线; |  |  |  | 1.材质:陶瓷; 2.规格、类型:蹲式大便器 感应开关 埋入式; 3.组装形式:成套; 4.感应器检查接线; |  |  |  |  |  | 组 | 5.00 |  | 1191.52 | 5957.60 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 031004006002 |  | 大便器 1.材质:陶瓷; 2.规格、类型:自闭阀冲洗坐便器; 3.组装形式:成套; |  |  |  | 1.材质:陶瓷; 2.规格、类型:自闭阀冲洗坐便器; 3.组装形式:成套; |  |  |  |  |  | 组 | 7.00 |  | 2554.87 | 17884.11 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 031004007001 |  | 小便器 1.材质:陶瓷; 2.规格、类型:壁挂式小便器 感应开关 埋入式; 3.组装形式:成套; 4.感应器检查接线; |  |  |  | 1.材质:陶瓷; 2.规格、类型:壁挂式小便器 感应开关 埋入式; 3.组装形式:成套; 4.感应器检查接线; |  |  |  |  |  | 组 | 5.00 |  | 2298.08 | 11490.42 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 031004003001 |  | 洗脸盆 1.材质:陶瓷; 2.规格、类型:台下式 冷热水; 3.组装形式:成套; |  |  |  | 1.材质:陶瓷; 2.规格、类型:台下式 冷热水; 3.组装形式:成套; |  |  |  |  |  | 组 | 11.00 |  | 1748.02 | 19228.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 031001007003 |  | 复合管 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢骨架塑料复合管 dn40; 4.连接形式:电熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢骨架塑料复合管 dn40; 4.连接形式:电熔连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; |  |  |  |  |  | m | 5.67 |  | 60.04 | 340.45 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 030901013001 |  | 灭火器 1.形式:箱体安放; 2.规格、型号:含两个MF/ABC3灭火器; |  |  |  | 1.形式:箱体安放; 2.规格、型号:含两个MF/ABC3灭火器; |  |  |  |  |  | 具 | 1.00 |  | 142.95 | 142.95 | 消防微型箱（灭火器+面罩+灭火布，为一箱/套，市场价1280元/套，厨房一套、户外连廊一套），两套 |  |  |  |  |
| 100 |  | 031003001007 |  | 螺纹阀门 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN32; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  | 1.名称:黄铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:J11F/W-16T DN32; 4.连接形式:螺纹连接; |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  | 97.37 | 97.37 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 040103001002 |  | 人工填土夯实 槽、坑 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; |  |  |  | 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; |  |  |  |  |  | m3 | 2.05 |  | 26.59 | 54.52 | 能否合并至主项？ |  |  |  |  |
| 102 |  | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; |  |  |  | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; |  |  |  |  |  | m3 | 2.05 |  | 73.04 | 149.72 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  | 4066.43 | 4066.43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3470671.56 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:设施设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  |  | 项 目 特 征 描 述 |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电系统及安防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502012001 |  | 信息插座 1.名称:网络插座; |  |  |  | 1.名称:网络插座; |  |  |  |  | 个 | 18.00 | 32.00 |  | 575.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411006003 |  | 接线盒 1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢质; 3.规格: 86H50~60; 4.安装形式: 暗装; |  |  |  | 1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢质; 3.规格: 86H50~60; 4.安装形式: 暗装; |  |  |  |  | 个 | 18.00 | 8.96 |  | 161.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001008 |  | 配管 1.名称:刚性阻燃管; 2.配置形式:砖混结构暗配; 3.规格:PC20; |  |  |  | 1.名称:刚性阻燃管; 2.配置形式:砖混结构暗配; 3.规格:PC20; |  |  |  |  | m | 485.17 | 11.04 |  | 5357.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030502005001 |  | 双绞线缆 1.名称:六类非屏蔽网络双绞线; 2.敷设方式:管/暗槽内穿放; |  |  |  | 1.名称:六类非屏蔽网络双绞线; 2.敷设方式:管/暗槽内穿放; |  |  |  |  | m | 597.83 | 5.16 |  | 3086.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030501009001 |  | 路由器 1.名称:无线AP; |  |  |  | 1.名称:无线AP; |  |  |  |  | 台 | 5.00 | 862.13 |  | 4310.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030413002004 |  | 凿(压)槽 1.名称:砖墙凿槽; 2.规格:管径20mm; 3.含切割,刨沟,清理,填补; |  |  |  | 1.名称:砖墙凿槽; 2.规格:管径20mm; 3.含切割,刨沟,清理,填补; |  |  |  |  | m | 65.40 | 15.66 |  | 1024.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030501005001 |  | 插箱、机柜 1.名称:24U机柜; 2.规格:650*600*600; |  |  |  | 1.名称:24U机柜; 2.规格:650*600*600; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 1622.31 |  | 1622.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音箱系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030507014001 |  | 显示设备 1.规格:p2全彩屏，带控制器，视频处理器; |  |  |  | 1.规格:p2全彩屏，带控制器，视频处理器; |  |  |  |  | m2 | 6.00 | 14546.88 |  | 87281.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030506001001 |  | 扩声系统设备 1.名称:会议平板; 2.规格:85寸; 3.类别:高速20点触控书写，支持手势上拉菜单，菜单可快捷调节亮度声音，以及切换信号源;前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便安卓6.0系统自带投屏，电子白板，批注功能，批注功能等 |  |  |  | 1.名称:会议平板; 2.规格:85寸; 3.类别:高速20点触控书写，支持手势上拉菜单，菜单可快捷调节亮度声音，以及切换信号源;前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便安卓6.0系统自带投屏，电子白板，批注功能，批注功能等 |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 25608.79 |  | 25608.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030506001002 |  | 扩声系统设备 1.名称:展厅平板; 2.规格:65寸; 3.类别:高速20点触控书写，支持手势上拉菜单，菜单可快捷调节亮度声音，以及切换信号源前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便安卓6.0系统自带投屏，电子白板，批注功能，批注功能等 |  |  |  | 1.名称:展厅平板; 2.规格:65寸; 3.类别:高速20点触控书写，支持手势上拉菜单，菜单可快捷调节亮度声音，以及切换信号源前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便安卓6.0系统自带投屏，电子白板，批注功能，批注功能等 |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 20149.18 |  | 20149.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030507014002 |  | 显示设备 1.名称:机房显示屏; 2.规格:65寸; |  |  |  | 1.名称:机房显示屏; 2.规格:65寸; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 4344.21 |  | 4344.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030506004001 |  | 背景音乐系统设备 1.名称:十寸全频音箱; |  |  |  | 1.名称:十寸全频音箱; |  |  |  |  | 台 | 2.00 | 1674.03 |  | 3348.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030506004002 |  | 背景音乐系统设备 1.名称:专业功放; 2.规格:MA2040; |  |  |  | 1.名称:专业功放; 2.规格:MA2040; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 3227.38 |  | 3227.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030506004003 |  | 背景音乐系统设备 1.名称:效果器; 2.规格:DSP-3000; |  |  |  | 1.名称:效果器; 2.规格:DSP-3000; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 1960.99 |  | 1960.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030506004004 |  | 背景音乐系统设备 1.名称:电源时序器; 2.规格:X08; |  |  |  | 1.名称:电源时序器; 2.规格:X08; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 882.08 |  | 882.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030506001004 |  | 扩声系统设备 1.名称:一拖四无线麦; 2.规格:HT704; |  |  |  | 1.名称:一拖四无线麦; 2.规格:HT704; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 2853.79 |  | 2853.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030506001005 |  | 扩声系统设备 1.名称:反馈抑制器; 2.规格:YC2420; |  |  |  | 1.名称:反馈抑制器; 2.规格:YC2420; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 2299.32 |  | 2299.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030505004001 |  | 电视机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 4.00 | 7814.68 |  | 31258.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030507005001 |  | 出入口目标识别设备 1.名称:人脸识别门禁机; |  |  |  | 1.名称:人脸识别门禁机; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 2866.25 |  | 2866.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030507006001 |  | 出入口控制设备 1.名称:道闸系统; 2.含布线 |  |  |  | 1.名称:道闸系统; 2.含布线 |  |  |  |  | 台 | 2.00 | 9125.13 |  | 18250.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030507005002 |  | 出入口目标识别设备 1.名称:车牌识别系统一体机; |  |  |  | 1.名称:车牌识别系统一体机; |  |  |  |  | 台 | 4.00 | 8247.72 |  | 32990.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030507016001 |  | 停车场管理设备 1.停车场管理系统 |  |  |  | 1.停车场管理系统 |  |  |  |  | 套 | 1.00 | 13426.22 |  | 13426.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030504001001 |  | 服务器 1.名称:工作站管理设备; |  |  |  | 1.名称:工作站管理设备; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 5125.29 |  | 5125.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411004006 |  | 配线 1.配线形式:管内穿线; 2.规格:RVV-2*2.5; |  |  |  | 1.配线形式:管内穿线; 2.规格:RVV-2*2.5; |  |  |  |  | m | 100.00 | 6.10 |  | 610.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030507008001 |  | 监控摄像设备 1.名称:400万网络高清半球摄像机; |  |  |  | 1.名称:400万网络高清半球摄像机; |  |  |  |  | 台 | 3.00 | 923.01 |  | 2769.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030507008002 |  | 监控摄像设备 1.名称:400万网络枪式摄像机; |  |  |  | 1.名称:400万网络枪式摄像机; |  |  |  |  | 台 | 10.00 | 1280.10 |  | 12801.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030507013001 |  | 录像设备 1.名称:16路NVR硬盘录像机; |  |  |  | 1.名称:16路NVR硬盘录像机; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 1561.09 |  | 1561.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030501004001 |  | 存储设备 1.名称:6T硬盘; |  |  |  | 1.名称:6T硬盘; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 1130.27 |  | 1130.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030501012001 |  | 交换机 1.名称:16口交换机; |  |  |  | 1.名称:16口交换机; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 1116.52 |  | 1116.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030501012002 |  | 交换机 1.名称:8口交换机; |  |  |  | 1.名称:8口交换机; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 786.33 |  | 786.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030502005002 |  | 双绞线缆 1.名称:管内穿双绞线; 2.规格:CAT5E; |  |  |  | 1.名称:管内穿双绞线; 2.规格:CAT5E; |  |  |  |  | m | 1300.00 | 5.45 |  | 7090.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004007 |  | 配线 1.配线形式:管内穿线; 2.型号:RVV-3*1.0mm2; |  |  |  | 1.配线形式:管内穿线; 2.型号:RVV-3*1.0mm2; |  |  |  |  | m | 1000.00 | 4.56 |  | 4558.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030411004008 |  | 配线 1.配线形式:管内穿线; 2.型号:RVV-4*0.5mm2; |  |  |  | 1.配线形式:管内穿线; 2.型号:RVV-4*0.5mm2; |  |  |  |  | m | 1000.00 | 3.95 |  | 3953.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030411004009 |  | 配线 1.配线形式:管内穿线; 2.型号:RVV-3*0.75mm2; |  |  |  | 1.配线形式:管内穿线; 2.型号:RVV-3*0.75mm2; |  |  |  |  | m | 1000.00 | 4.04 |  | 4043.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030502007001 |  | 光缆 1.名称:四芯单模光纤; |  |  |  | 1.名称:四芯单模光纤; |  |  |  |  | m | 300.00 | 8.56 |  | 2567.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030502013001 |  | 光纤盒 1.名称:光纤收发器; |  |  |  | 1.名称:光纤收发器; |  |  |  |  | 对 | 1.00 | 335.47 |  | 335.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030501009003 |  | 路由器 1.规格:WiFi，ER3600; 2.名称:带AC管理的主路由; |  |  |  | 1.规格:WiFi，ER3600; 2.名称:带AC管理的主路由; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 1858.83 |  | 1858.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030411001009 |  | 配管 1.名称:塑料管埋地; 2.配置形式:承插箍胶粘接口; 3.规格:PC25; |  |  |  | 1.名称:塑料管埋地; 2.配置形式:承插箍胶粘接口; 3.规格:PC25; |  |  |  |  | m | 450.00 | 11.14 |  | 5014.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030411001011 |  | 水泥中岛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1.00 | 2800.00 |  | 2800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 040103001004 |  | 人工填土夯实 槽、坑 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; |  |  |  | 1.密实度要求:夯填; 2.填土方式:人工; |  |  |  |  | m3 | 159.408 | 26.41 |  | 4209.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 040101002004 |  | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; |  |  |  | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; 3.开挖方式:人工开挖; |  |  |  |  | m3 | 159.408 | 72.53 |  | 11562.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 | 1342.95 |  | 1342.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702001001 |  | 碳钢通风管道 1.名称:圆形风管; 2.材质:镀锌薄钢板; 3.规格:直径(mm) ≤320; 4.板材厚度:0.5mm; 5.接口形式:咬口; 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆; |  |  |  | 1.名称:圆形风管; 2.材质:镀锌薄钢板; 3.规格:直径(mm) ≤320; 4.板材厚度:0.5mm; 5.接口形式:咬口; 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆; |  |  |  |  | m2 | 80.09 | 292.86 |  | 23455.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030703007002 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:碳钢圆形散流器; 2.规格:直径(mm) ≤200; 3.型号:按设计; |  |  |  | 1.名称:碳钢圆形散流器; 2.规格:直径(mm) ≤200; 3.型号:按设计; |  |  |  |  | 个 | 24.00 | 100.42 |  | 2410.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030701003001 |  | 空调器 1.名称:新风机; 2.规格:新风量800m3/h,换气次数1.4次(次/h); |  |  |  | 1.名称:新风机; 2.规格:新风量800m3/h,换气次数1.4次(次/h); |  |  |  |  | 台 | 3.00 | 13539.09 |  | 40617.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030701003002 |  | 空调器 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND40P/B; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND40P/B; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 8290.25 |  | 8290.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030701003005 |  | 空调器 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND50P/B; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND50P/B; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 8392.81 |  | 8392.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030701003006 |  | 空调器 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND63P/B; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND63P/B; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  |  | 台 | 2.00 | 8649.24 |  | 17298.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030701003007 |  | 空调器 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND71P/B; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND71P/B; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  |  | 台 | 2.00 | 9162.08 |  | 18324.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030701003008 |  | 空调器 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND90PM/AS; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND90PM/AS; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  |  | 台 | 4.00 | 11598.09 |  | 46392.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030701003009 |  | 空调器 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND112PM/AS; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND112PM/AS; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  |  | 台 | 2.00 | 12034.01 |  | 24068.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030701003010 |  | 空调器 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND140PM/AS; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室内机; 2.安装形式:吊顶式; 3.型号:GMV-ND140PM/AS; 4.其它:支架制作安装,检查接线; |  |  |  |  | 台 | 3.00 | 12803.27 |  | 38409.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030701003003 |  | 空调器 1.名称:多联机室外机; 2.规格:制冷量（kW） ≤90; 3.型号:GMV-350WM/A1; 4.其它:检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室外机; 2.规格:制冷量（kW） ≤90; 3.型号:GMV-350WM/A1; 4.其它:检查接线; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 52957.32 |  | 52957.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030701003004 |  | 空调器 1.名称:多联机室外机; 2.规格:制冷量（kW） ≤200; 3.型号:GMV-ND1010PM/AS; 4.其它:检查接线; |  |  |  | 1.名称:多联机室外机; 2.规格:制冷量（kW） ≤200; 3.型号:GMV-ND1010PM/AS; 4.其它:检查接线; |  |  |  |  | 台 | 1.00 | 108391.84 |  | 108391.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031001001001 |  | 镀锌钢管 1.安装部位: 室内; 2.规格、压力等级: DN25; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗，压力试验; 5.保温: 橡塑保温管保温20mm厚; |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.规格、压力等级: DN25; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗，压力试验; 5.保温: 橡塑保温管保温20mm厚; |  |  |  |  | m | 29.40 | 24.23 |  | 712.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001001002 |  | 镀锌钢管 1.安装部位: 室内; 2.规格、压力等级: DN32; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗，压力试验; 5.保温: 橡塑保温管保温20mm厚; |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.规格、压力等级: DN32; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗，压力试验; 5.保温: 橡塑保温管保温20mm厚; |  |  |  |  | m | 58.69 | 26.61 |  | 1561.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031001004001 |  | 铜管 φ9.53 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ9.53; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ9.53; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 89.19 | 68.35 |  | 6096.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001004002 |  | 铜管 φ12.7 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ12.7; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ12.7; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 7.76 | 81.70 |  | 634.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031001004003 |  | 铜管 φ15.88 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ15.88; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ15.88; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 74.61 | 94.09 |  | 7020.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001004004 |  | 铜管 φ19.05 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ19.05; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ19.05; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 20.23 | 103.00 |  | 2083.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031001004005 |  | 铜管 φ22.23 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ22.23; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ22.23; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 8.48 | 115.93 |  | 983.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031001004006 |  | 铜管 φ25.4 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ25.4; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ25.4; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 5.18 | 127.96 |  | 662.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031001004007 |  | 铜管 φ28.58 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ28.58; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ28.58; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 2.58 | 143.89 |  | 371.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031001004008 |  | 铜管 φ31.75 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ31.75; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ31.75; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 8.79 | 153.10 |  | 1345.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 031001004009 |  | 铜管38.1 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ38.1; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷媒; 3.规格、压力等级:φ38.1; 4.材质: 机组配套铜管，供气液管均采用焊接,气密度试验详见GB50274-2010第2.6.4条;抽真空试验详见GB50274-2010第2.6.5条; 5.连接形式：焊接 6.工作内容包括管道,管件，支架，吊架安装等。 |  |  |  |  | m | 5.34 | 166.08 |  | 886.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031208003001 |  | 冷煤水管道保温 1.保温;离心玻璃棉保温 厚度20mm |  |  |  | 1.保温;离心玻璃棉保温 厚度20mm |  |  |  |  | m3 | 0.81 | 2282.29 |  | 1848.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030804010001 |  | 分歧管 1、外径＜20mm； 2、连接方式：焊接： |  |  |  | 1、外径＜20mm； 2、连接方式：焊接： |  |  |  |  | 个 | 15.00 | 104.78 |  | 1571.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030804010002 |  | 分歧管 1、外径＜30mm； 2、连接方式：焊接： |  |  |  | 1、外径＜30mm； 2、连接方式：焊接： |  |  |  |  | 个 | 4.00 | 190.02 |  | 760.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030804010003 |  | 分歧管 1、外径＜40mm； 2、连接方式：焊接： |  |  |  | 1、外径＜40mm； 2、连接方式：焊接： |  |  |  |  | 个 | 3.00 | 341.08 |  | 1023.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 | 2192.03 |  | 2192.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760884.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计费计算表(2002年修订本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际计费额(万元) |  |  |  |  | 费率 | 计费额 |  |  | 收费基价 | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0 | 200.00 |  |  | 9.00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0 | 500.00 |  |  | 20.90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0 | 1000.00 |  |  | 38.80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.0325 | 3000.00 |  |  | 103.80 | 41.80147572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0 | 5000.00 |  |  | 163.90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0 | 8000.00 |  |  | 249.60 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0 | 10000.00 |  |  | 304.80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 20000.00 |  |  | 566.80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 40000.00 |  |  | 1054.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 60000.00 |  |  | 1515.20 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 80000.00 |  |  | 1960.10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 100000.00 |  |  | 2393.40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 200000.00 |  |  | 4450.80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 400000.00 |  |  | 8276.70 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 600000.00 |  |  | 11897.50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 800000.00 |  |  | 15391.40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 1000000.00 |  |  | 18793.80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | 2000000.00 |  |  | 34948.90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092.353099 |  |  |  |  | 0.00 | >2000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际计费额(万元) |  |  |  |  | 1092.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程复杂程度(1、2、3) |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 难度系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计阶段工程量比例表 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计费小计 |  |  |  |  | 355312.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘价服2013[131]号文件 |  |  |  |  | 319781.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 319781.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、商务响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

- 本项目不适用

- 中小企业声明函

- 本项目不适用

- 八、投标人认为需提供的其他资料

- 九、技术响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 十、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

- 十一、投标人认为需要提供的其他资料

- 十二、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

- 十三、资格证明文件封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

投标人 ：

日  期 ：

十四、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

- 十五、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明及委托代理人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

- 十六、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页9-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页9-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）

附页9-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页9-4 联合体协议书（格式）

附页9-5 其他说明

附页 9-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页9-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：       年  月  日

附页9-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》原件扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》原件扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件）；

④定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。

3、法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。

4、上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明扫描件。

5、保证金缴纳情况

6、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

7、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

附页9-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页9-4

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页9-5

其他说明

附页9-6

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

- 十七、投标保证金

采用银行转账的，请附投标人投标保证金银行进账单复印件
采用电子保函的，投标人的保函开具情况以长沙公共资源交易管理信息平台提供的《投标保证金到账信息公示表》为准

采用其他非电子保函形式的，附投标保函原件（格式附后）

保函格式如下。

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（政府采购编号：）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：            （盖单位章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年   月   日

十八、其他材料