施工现场安全告知书

为校园施工现场的安全，现将施工现场安全要求告知如下，望严格遵守执行。

1、应在施工中制定消防应急措施，确保施工安全。

2、施工现场应有明显防火宣传标志，应对施工人员进行安全、防火知识教育，施工作业应佩戴出入证、安全帽，防止治安、伤害事故的发生。

3、严禁将校（院）消防器材及设施挪作他用，严禁占用消防栓及消防通道，严禁破坏公共区域设施设备。

4、使用易燃易爆材料、明火作业，应有防火要求和措施，报校（院）保卫部同意后严格按规定进行，并要对有关人员进行防火安全教育。

5、从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证，现场配备专业操作人员，动火前需清除附近易燃易爆物。

6、施工材料、设备的存放和保管要符合防火安全要求。禁止采用可燃保温材料。禁止将施工现场建筑物作仓库使用或长期存放超量易燃可燃材料，施工需要的易燃可燃材料，要根据工程计划限量进入，并有可靠的防火措施。

7、严禁在施工现场使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器作业。

8、严禁在施工现场吸烟、喝酒、赌博、打架斗殴、无理取闹和进行其他违法犯罪活动。

9、施工期间在施工区域如发生火灾和治安、安全方面事故，均由施工方负责。

10、文明施工，对施工现场的垃圾要及时清理，尤其对建筑垃圾等易燃易爆杂物必须随时清扫，清除火灾隐患。

11、所有施工人员，装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出。

12、加大施工现场的防火巡查，及时消除火灾隐患。

13、对违反上述条款有关的单位及个人，校（院）保卫部视情节轻重及态度好坏给予批评、书面通知、赔偿直至交公安或消防机构处理。

湖南省委党校（湖南行政学院）保卫部

施工方负责人（电话）：

年  　月 　 日

施工进场备案表

申请部门：                 主要负责人签字：

联系人:                    电话：

| 工程项目 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 施工位置 |  |
| 施工时段 |  |
| 施工单位负责人及联系方式 |  |
| 备 注 |  |