- 附件1：专题展区二层4—6号展厅展柜照明系统改造项目清单

| 名称 | 展示面 |  | 单位 | 数量 | 现有灯光系统 | 小射灯数量 （件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展柜 | 3600 | 1800 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 18 |
| 展柜 | 1700 | 1800 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 7 |
| 展柜 | 4950 | 1800 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 21 |
| 展柜 | 2690 | 1800 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 12 |
| 展柜 | 1030 | 677 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 6 |
| 展柜 | 1030 | 677 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 6 |
| 展柜 | 1525 | 1500 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 6 |
| 展柜 | 2029 | 2200 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 9 |
| 展柜 | 1326 | 677 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 6 |
| 展柜 | 2126 | 677 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 10 |
| 展柜 | 1300 | 2000 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 5 |
| 展柜 | 1327 | 677 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 6 |
| 展柜 | 1300 | 1800 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 5 |
| 展柜 | 1527 | 677 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 8 |
| 展柜 | 1827 | 677 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 8 |
| 展柜 | 1627 | 677 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 8 |
| 展柜 | 1690 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 7 |
| 展柜 | 1690 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 7 |
| 展柜 | 3995 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 20 |
| 展柜 | 2095 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 9 |
| 展柜 | 1695 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 7 |
| 展柜 | 3495 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 16 |
| 展柜 | 1695 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 7 |
| 展柜 | 2095 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 9 |
| 展柜 | 1695 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 7 |
| 展柜 | 3995 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 20 |
| 展柜 | 5095 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 24 |
| 展柜 | 5095 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 24 |
| 展柜 | 1695 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 7 |
| 展柜 | 3095 | 1900 | 组 | 1 | 小射灯+灯板 | 14 |

- 注：灯板长度共计约70米。