清除杂草、机械平整场地 清除杂草、机械平整场地 40*40渠道 石家团渠道 注； 1、清除地被植物43.989亩； 2、机械平整场地47.985亩； ## 工程量以实际发生量为准；; 设计单位： 资质证书编号: A352010382 建筑行业乙级 市政行业乙级 环境工程专业乙级 风景园林专业乙级. 图纸专用章：. 注册章：. 项目负责人; 沈振森. 专业负责人; 沈振森. 审 定; 沈振森. 校 对; 高晓康. 审 核; 颜其林. 设 计; 沈振森. 建设单位： 靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司. 工程名称： 渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目. 图名： 平面布置图（1/2）. 工程编号; SZ2025001; 专 业; JS. 版 次; 初版; 日 期; 2025.07. 设计阶段; 施工图; 图 号; 01.

## Φ160PE管/长385m 管材、管件清单表 材料名称; 单位; 规 格; 数量. De160（1.0Mpa）PE塑料管; 385.00. De110（1.0Mpa）PE塑料管; 4.00. De160PE塑料管45度弯头; 5.00. De160PE塑料管正三通; 1.00. De160*110PE塑料管异三通; 3.00. Dn200钢制法兰盘; 10.00. Dn150钢制法兰盘; 6.00. Dn150钢制闸阀; Dn150钢制软密封暗杆闸阀; 5.00. Dn100钢制闸阀; Dn100钢制软密封暗杆闸阀; 3.00. Dn200钢制开口器; Dn200钢制开口器; 3.00. De110PE塑料管弯头; 3.00. 砖砌阀门井 （内外均水泥砂浆抹面）; 井净空尺寸： 650*650*1000； 井盖板为700*700*60铸铁盖板; 5.00.; 设计单位： 资质证书编号: A352010382 建筑行业乙级 市政行业乙级 环境工程专业乙级 风景园林专业乙级. 图纸专用章：. 注册章：. 项目负责人; 沈振森. 专业负责人; 沈振森. 审 定; 沈振森. 校 对; 高晓康. 审 核; 颜其林. 设 计; 沈振森. 建设单位： 靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司. 工程名称： 渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目. 图名： 平面布置图（2/2）. 工程编号; SZ2025001; 专 业; JS. 版 次; 初版; 日 期; 2025.07. 设计阶段; 施工图; 图 号; 02.

设计单位： 资质证书编号: A352010382 建筑行业乙级 市政行业乙级 环境工程专业乙级 风景园林专业乙级. 图纸专用章：. 注册章：. 项目负责人; 沈振森. 专业负责人; 沈振森. 审 定; 沈振森. 校 对; 高晓康. 审 核; 颜其林. 设 计; 沈振森. 建设单位： 靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司. 工程名称： 渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目. 图名： 砼渠道典型断面图. 工程编号; SZ2025001; 专 业; JS. 版 次; 初版; 日 期; 2025.07. ## 设计阶段; 施工图; 图 号; 03.

注册章： 设计单位： 资质证书编号: A352010382 建筑行业乙级 市政行业乙级 环境工程专业乙级 风景园林专业乙级 图纸专用章： 项目负责人; 沈振森. 专业负责人; 沈振森. 审 定; 沈振森. 校 对; 高晓康. 审 核; 颜其林. 设 计; 沈振森. 建设单位： 靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司 工程名称： 渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目 图名： 管道安装典型剖面图 工程编号; SZ2025001; 专 业; JS. 版 次; 初版; 日 期; 2025.07. ## 设计阶段; 施工图; 图 号; 04.

高1m~2m内田埂恢复剖面图① 高2m~5m内田埂恢复剖面图②.; 设计单位： 资质证书编号: A352010382 建筑行业乙级 市政行业乙级 环境工程专业乙级 风景园林专业乙级. 图纸专用章：. 注册章：. 项目负责人 专业负责人; 沈振森 沈振森. 审 定; 沈振森. 校 对; 高晓康. 审 核; 颜其林. 设 计; 沈振森. 建设单位： 靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司. 工程名称： 渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目. 图名： 田埂恢复剖面图. 工程编号; SZ2025001; 专 业; JS. 版 次; 初版; 日 期; 2025.07. ## 设计阶段; 施工图; 图 号; 05.

设计单位： 资质证书编号: A352010382 建筑行业乙级 市政行业乙级 环境工程专业乙级 风景园林专业乙级. 图纸专用章：. 注册章：. 项目负责人; 沈振森. 专业负责人; 沈振森. 审 定; 沈振森. 校 对; 高晓康. 审 核; 颜其林. 设 计; 沈振森. 建设单位： 靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司. 工程名称： 渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目. 图名： 工程量表. 工程编号; SZ2025001; 专 业; JS. 版 次; 初版; 日 期; 2025.07. ## 设计阶段; 施工图; 图 号; 06.