

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 清除杂草、机械平整场地      清除杂草、机械平整场地          40\*40渠道  石家团渠道  注；  1、清除地被植物43.989亩；  2、机械平整场地47.985亩；  工程量以实际发生量为准； | 设计单位：          资质证书编号: A352010382  环境工程专业乙级 风景园林专业乙级  建筑行业乙级  市政行业乙级 | | | | | | | 图纸专用章： | | | | | | | 注册章： | | | | | | | 项目负责人 | | 沈振森 | |  | | | 专业负责人 | | 沈振森 | |  | | | 审 定 | | 沈振森 | |  | | | 校 对 | | 高晓康 | |  | | | 审 核 | | 颜其林 | |  | | | 设 计 | | 沈振森 | |  | | | 建设单位：  靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司 | | | | | | | 工程名称：  渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目 | | | | | | | 图名：  平面布置图（1/2） | | | | | | | 工程编号 | SZ2025001 | | 专 业 | | JS | | 版 次 | 初版 | | 日 期 | | 2025.07 | | 设计阶段 | 施工图 | | 图 号 | | 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Φ160PE管/长385m  管材、管件清单表   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 材料名称 | 单位 | 规 格 | 数量 | | De160（1.0Mpa）PE塑料管 |  |  | 385.00 | | De110（1.0Mpa）PE塑料管 |  |  | 4.00 | | De160PE塑料管45度弯头 |  |  | 5.00 | | De160PE塑料管正三通 |  |  | 1.00 | | De160\*110PE塑料管异三通 |  |  | 3.00 | | Dn200钢制法兰盘 |  |  | 10.00 | | Dn150钢制法兰盘 |  |  | 6.00 | | Dn150钢制闸阀 |  | Dn150钢制软密封暗杆闸阀 | 5.00 | | Dn100钢制闸阀 |  | Dn100钢制软密封暗杆闸阀 | 3.00 | | Dn200钢制开口器 |  | Dn200钢制开口器 | 3.00 | | De110PE塑料管弯头 |  |  | 3.00 | | 砖砌阀门井  （内外均水泥砂浆抹面） |  | 井净空尺寸： 650\*650\*1000； 井盖板为700\*700\*60铸铁盖板 | 5.00 | | 设计单位：          资质证书编号: A352010382  环境工程专业乙级 风景园林专业乙级  建筑行业乙级  市政行业乙级 | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | 图纸专用章： | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | 注册章： | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | 项目负责人 | | 沈振森 | |  | | | |  | | 专业负责人 | | 沈振森 | |  | | | |  | |  | | 审 定 | | 沈振森 | |  | | | |  | |  | | 校 对 | | 高晓康 | |  | | | |  | | 审 核 | | 颜其林 | |  | |  |  |  | |  |  | | 设 计 | | 沈振森 | |  | | | |  | | 建设单位：  靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司 | | | | | | | |  | |  | | 工程名称：  渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目 | | | | | | | |  | |  | | 图名：  平面布置图（2/2） | | | | | | | |  | | 工程编号 | SZ2025001 | | 专 业 | | JS | | |  | | 版 次 | 初版 | | 日 期 | | 2025.07 | | |  | | 设计阶段 | 施工图 | | 图 号 | | 02 | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 设计单位：          资质证书编号: A352010382  环境工程专业乙级 风景园林专业乙级  建筑行业乙级  市政行业乙级 | | | | | |  | | 图纸专用章： | | | | | |  | | 注册章： | | | | | |  | | 项目负责人 | | 沈振森 | |  | |  | | 专业负责人 | | 沈振森 | |  | |  | | 审 定 | | 沈振森 | |  | |  | | 校 对 | | 高晓康 | |  | |  | | 审 核 | | 颜其林 | |  | |  | | 设 计 | | 沈振森 | |  | |  | | 建设单位：  靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司 | | | | | |  | | 工程名称：  渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目 | | | | | |  | | 图名：  砼渠道典型断面图 | | | | | |  | | 工程编号 | SZ2025001 | | 专 业 | | JS |  | | 版 次 | 初版 | | 日 期 | | 2025.07 |  | | 设计阶段 | 施工图 | | 图 号 | | 03 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   注册章：  设计单位：            资质证书编号: A352010382  环境工程专业乙级 风景园林专业乙级  建筑行业乙级 市政行业乙级  图纸专用章：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项目负责人 | 沈振森 |  | | | 专业负责人 | 沈振森 |  | | | 审 定 | 沈振森 |  | | | 校 对 | 高晓康 |  | | | 审 核 | 颜其林 |  | | | 设 计 | 沈振森 |  |  |   建设单位：  靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司  工程名称：  渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目  图名：  管道安装典型剖面图   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 工程编号 | SZ2025001 | 专 业 | JS | | 版 次 | 初版 | 日 期 | 2025.07 | | 设计阶段 | 施工图 | 图 号 | 04 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 高1m~2m内田埂恢复剖面图①  高2m~5m内田埂恢复剖面图② | | 设计单位：          资质证书编号: A352010382  环境工程专业乙级 风景园林专业乙级  建筑行业乙级  市政行业乙级 | | | | | |  | | 图纸专用章： | | | | | |  | |  | |  | | 注册章： | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 项目负责人  专业负责人 | | 沈振森  沈振森 | |  | |  | |  | | 审 定 | | 沈振森 | |  | |  | |  | | 校 对 | | 高晓康 | |  | |  | | 审 核 | | 颜其林 | |  | |  | | 设 计 | | 沈振森 | |  | |  | | 建设单位：  靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司 | | | | | |  | | 工程名称：  渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目 | | | | | |  | | 图名：  田埂恢复剖面图 | | | | | |  | | 工程编号 | SZ2025001 | | 专 业 | | JS |  | | 版 次 | 初版 | | 日 期 | | 2025.07 |  | | 设计阶段 | 施工图 | | 图 号 | | 05 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 设计单位：          资质证书编号: A352010382  环境工程专业乙级 风景园林专业乙级  建筑行业乙级  市政行业乙级 | | | | | |  | | 图纸专用章： | | | | | |  | | 注册章： | | | | | |  | | 项目负责人 | | 沈振森 | |  | |  | | 专业负责人 | | 沈振森 | |  | |  | | 审 定 | | 沈振森 | |  | |  | | 校 对 | | 高晓康 | |  | |  | | 审 核 | | 颜其林 | |  | |  | | 设 计 | | 沈振森 | |  | |  | | 建设单位：  靖州苗族侗族自治县九苓经济建设 投资有限公司 | | | | | |  | | 工程名称：  渠阳镇横江桥、爱国村提质增效项目 | | | | | |  | | 图名：  工程量表 | | | | | |  | | 工程编号 | SZ2025001 | | 专 业 | | JS |  | | 版 次 | 初版 | | 日 期 | | 2025.07 |  | | 设计阶段 | 施工图 | | 图 号 | | 06 |  | |