附件一:

- 空气净化器主要技术参数

1、安装方式：移动式；

2、额定电压：AC 220V；

3、额定频率：50Hz；

4、额定功率：≤100W；

5、循环风量：三挡可调；

6、过滤效率：甲醛、苯TVOC去除率≥90%；

7、高亮度LCD显示屏：实时显示设备运行过程中的各项数据，具有定时功能及过滤器更换报警，具有断电记忆功能；

8、控制方式：遥控+触屏。