## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030409001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kv 4*35+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~ 换:电力电缆 WDZ-YJY-1kv 4*35+1*16; | m | 110
2 | 030409001002 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kv 4*25+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35; | m | 288
3 | 030408001001 | 电力电缆 照明线路 | 1.管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 4~ 换:BV-4.0mm2; 2.圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 300; 3.单相明插座 15A 5孔; | m | 150
4 | 030411001001 | 配管 PVC阻燃管φ40 | 1.硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 40; | 基 | 328
5 | 030408006001 | 电力电缆头 4*35+1*25 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下） 35; | 个 | 3
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下） 35; | 个 | 7
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 半周长（m） 1.5; | 台 | 1
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 半周长（m） 1.5; | 台 | 3
9 | 011210001001 | 锅炉房隔断 | 1.隔断 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙; 2.夹板、卷材基层 细木工板基层; | m2 | 84.32
10 | 030411001002 | 配管 PPR 气管 Φ32 | 1.室外管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32~ 换:室外塑料给水管热熔管件Φ32; | m | 150
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030411001003 | 配管 PVC 水管 Φ25 | 1.室外管道安装 塑料给水管(胶粘连接) 公称外径(mm以内) 32~ 换:室外塑料给水粘接管件Φ25; | m | 93
12 | 031001002001 | 设备加固 | 1.设备加固; | 项 | 1
13 | 031001002002 | 不锈钢漏料斗 | 1.不锈钢漏料斗 ; | 个 | 4
14 | 031001002003 | 洁净车间传送带风叶帘 | 1.传送带风叶帘; | 个 | 4
15 | 031001002004 | 水量计量表 | 1.水量计量表; | 个 | 2
16 | 031001001001 | 钢管 壁厚5MM Φ80 | 1.室内管道安装 不锈钢管(电弧焊接) 公称直径(mm以内) 80; | m | 29.8
17 | 031001001002 | 定制钢制楼梯 | 1.定制钢制楼梯 高2.7米；长1.7米；宽0.7米; | 座 | 1
18 | 031102021001 | 人工 | 1.人工; | 日 | 15
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。