
安乡县第五中学理化生实验室改造工程
工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为安乡县第五中学理化生实验室改造工程，主要包括上通风化学实验室（2间）天棚吊600*600矿棉吸音板顶，安装600*600LED平板灯；三、六层准备室新做轻质隔断（采用轻钢龙骨，双面九夹板基层、石膏板面层，内嵌50厚岩棉板），每层安1樘木质门带套；实验室原地面开槽，安装给排水及电管，面做2.0mm厚实验室专用环保PVC地胶；准备室、仪器室增安五孔插座及120cm*20cm3.8cm黑/白色边框LED长条灯；所有实验室内墙面、天棚刷乳胶漆二遍，具体详见工程量清单。

二、编制依据

该实验楼原竣工图、本次改造方案图及现场踏勘；

湘建科函〔2025〕150 号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

湘建科函〔2025〕151 号湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
湘建价[2021]238号关于印发2021年《湖南省房屋改造加固及维修消耗量标准》的通知；
湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知；
常德市建设工程造价管理站常建价[2025]第12号《关于发布常德市二0二五年第九期建筑工程材料价格的通知》、常建价[2025]8号 关于公布常德市二〇二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知及市场询价；              
                                    二0二五年十一月二十八日                    
