附件：安乡县城区扩建污水处理厂污泥储泥池设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | （1）BLD13-23-5.5kw （2）304不锈钢材质 | 台 | 4 | 双桨叶 |
| 2 | 污泥提升泵 | （1）4kw-80m³/h，一用一备（2）304不锈钢材质 | 台 | 2 |  |
| 3 | 气动阀 | （1）DN125 （2）304不锈钢材质 | 个 | 3 |  |
| 4 | 手动阀 | （1）DN200 （2）304不锈钢材质 | 个 | 3 |  |
| 5 | 手动阀 | （1）DN100 （2）304不锈钢材质 | 台 | 4 |  |
| 6 | 软接头 | DN2OO | 台 | 2 |  |
| 7 | 软接头 | DN1OO | 台 | 4 |  |
| 8 | 电控柜 | 尺寸：1700*700*380 | 套 | 1 |  |
| 9 | 铜电缆 | 3*16+2*10 | 米 | 70 |  |
| 10 | 铜电缆 | 4*6 | 米 | 200 |  |
| 11 | 铜电缆 | 4*1.0 | 米 | 200 |  |
| 12 | PE管材 | Φ125 | 米 | 60 |  |
| 13 | PE弯头 | Φ125 | 个 | 5 |  |
| 14 | PE三通 | Φ125 | 个 | 2 |  |
| 15 | PE法兰头 | Φ125 | 个 | 6 |  |
| 16 | PE管材 | Φ250 | 米 | 50 |  |
| 17 | PE法兰头 | Φ250 | 个 | 10 |  |
| 18 | PE三通 | Φ250 | 个 | 3 |  |
| 19 | PE弯头 | Φ250 | 个 | 4 |  |
| 20 | PE管材 | Φ110 | 米 | 30 |  |
| 21 | PE弯头 | Φ110 | 个 | 8 |  |
| 22 | PE法兰头 | Φ110 | 只 | 12 |  |
| 23 | PE三通 | Φ110 | 只 | 3 |  |
| 24 | PVC加药管及气动阀用管 | / | 项 | 1 |  |
| 25 | 人工费吊机费 | / | 项 | 1 |  |
| 26 | 无人机 | 大疆无人机 | 台 | 2 |  |