## sheet-0
清单报价表
工程名称：室外安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
|  |  |  | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | m3 | 33.664
2 | 回填砂 | m3 | 25.248
3 | 回填土 | m3 | 8.42
4 | 配管CPVC50 | m | 210.4
5 | 电力电缆:YJV3*2.5 | m | 242.4
6 | 庭院灯50W 4m | 套 | 16
7 | 草坪灯20W 0.6m | 套 | 9
8 | 成套配电箱 | 台 | 1
注：综合单价报价为全费用单价。