中国共产党长沙历史馆高低压设备预防性试验检测及维护项目询价公告详情

中国共产党长沙历史馆拟以询价方式采购高低压设备预防性试验检测及维护项目，欢迎符合条件的供应商报价。现将有关事项说明如下：

一、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3个配电箱季度巡检 | 项 | 1 | 室内环境、温湿度、五防、防小动物封堵、接线外观、风机、仪表、消防、台账记录，4次/年 | 日常运维巡检 |
| 2 | 10kv母线检测 | 段 | 3 | 绝缘检测、耐压试验 | 绝缘检测、耐压试验 |
| 3 | 干式变压器预防性试验 | 台 | 3 | 绝缘电阻、直流电阻、变比、绕组交流耐压、温控系统校验、风机功能检测 | 3台干式变全项试验 |
| 4 | 高压开关柜试验 | 台 | 4 | 绝缘电阻、交流耐压、带电显示、五防闭锁检查 | 成套柜整体打包检测 |
| 5 | 低压柜及电容柜检测 | 台 | 7 | 绝缘电阻、接线紧固、电容器容量测试、无功投切试验 | 含低压母线、抽屉柜、补偿柜 |
| 6 | 电缆检测 | 段 | 3 | 主绝缘电阻、外护套绝缘电阻、内层绝缘电阻 | 绝缘检测 |
| 7 | 接地系统检测 | 组 | 3 | 配电室接地网接地电阻、设备接地测试 | 接地合规性检测 |
| 8 | 检测报告编制 | 项 | 1 | 试验数据整理、隐患分析、整改建议、出具正规盖章检测报告 | 用于验收、财评、备查 |

（二）采购方式

询价采购。

（三）相关标准

严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）等国家、行业及地方现行规定。

- （四）服务内容

- 供应商为本馆高低压配电系统提供全过程预防性试验检测及全年季度巡检服务，包括但不限于：配电箱全年4次季度巡检；10kV母线、干式变压器、高低压开关柜、电缆、接地系统等全项试验检测；隐患排查分析、出具正规盖章检测报告、资料归档移交；质保期内复测，报告整改等。

（五）服务期限

1.预防性试验检测：采购人通知进场后20个工作日内完成并提交正式检测报告。

2.季度巡检：服务周期1年，全年开展4次常态化巡检。

二、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任能力的企业法人。

2.持有国家能源局颁发、有效期内承装（修、试）电力设施许可证（承试类四级及以上）。

3.作业人员持有效期内的高压电工证、电气试验特种作业操作证。

4.具有良好的商业信誉，近3年（2023年1月1日至今）无重大违法经营、失信、重大税收违法、重大安全生产违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

5.近三年（2023年1月1日至今）具有高低压配电设备检测和维保的同类业绩；项目负责人与团队专业配套、相对固定。

6.本项目不接受联合体，严禁转包、违法分包；

7.符合《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的其他条件。

三、需提供的资料（加盖公章）

1.法定代表人资格证明文件或其授权书。

2.法定代表人或授权代理人身份证复印件。

3.营业执照、承装（修、试）电力设施许可证复印件。

4.作业人员高压电工证、电气试验特种作业操作证复印件。

5.近三年（2023年1月1日至今）类似业绩合同关键页或中标通知书复印件。

6.报价函（按附件模板填写签字）。

7.信用查询截图：“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）信用记录查询结果截图。

四、报价要求

1.报价为一次性固定总价包干，不得超过预算27000元，包含劳务、设备、食宿、交通、检测、报告、税金、质保、人员保险等安全文明施工过程需要的全部费用。

2.报价不得拆分、漏项，超出预算报价无效。

3.本项目采购人不统一组织踏勘，由投标人自行踏勘。

五、评审原则

最低评标价法，在满足全部采购需求、资格合规前提下，有效最低报价为成交供应商；如遇报价相同的情况，则由采购领导小组根据供应商资质、业绩、履约能力等因素综合评定。

六、递交要求

1.报价截止时间：2026年6月2日12:00。

2.投标文件：需装订密封完好，封面及骑缝加盖公章。

3.提交地点：递交或邮寄至中国共产党长沙历史馆安保部（长沙市开福区八一路538号）。

4.联系人：杨岚；电话：19313059580。

附件：

中国共产党长沙历史馆高低压设备预防性试验检测及维护项目询价函

一、投标报价表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 备注 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3个配电箱季度巡检 | 项 | 1 | 室内环境、温湿度、五防、防小动物封堵、接线外观、风机、仪表、消防、台账记录，4次/年 | 日常运维巡检 |  |
| 2 | 10kv母线检测 | 段 | 3 | 绝缘检测、耐压试验 | 绝缘检测、耐压试验 |  |
| 3 | 干式变压器预防性试验 | 台 | 3 | 绝缘电阻、直流电阻、变比、绕组交流耐压、温控系统校验、风机功能检测 | 3台干式变全项试验 |  |
| 4 | 高压开关柜试验 | 台 | 4 | 绝缘电阻、交流耐压、带电显示、五防闭锁检查 | 成套柜整体打包检测 |  |
| 5 | 低压柜及电容柜检测 | 台 | 7 | 绝缘电阻、接线紧固、电容器容量测试、无功投切试验 | 含低压母线、抽屉柜、补偿柜 |  |
| 6 | 电缆检测 | 段 | 3 | 主绝缘电阻、外护套绝缘电阻、内层绝缘电阻 | 绝缘检测 |  |
| 7 | 接地系统检测 | 组 | 3 | 配电室接地网接地电阻、设备接地测试 | 接地合规性检测 |  |
| 8 | 检测报告编制 | 项 | 1 | 试验数据整理、隐患分析、整改建议、出具正规盖章检测报告 | 用于验收、存档、备查 |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  | （小写）： |  |  |

二、服务地点：八一路538号中国共产党长沙历史馆

三、质量承诺：严格按照国家、行业规范及采购人要求执行，数据真实、报告规范、维保排查全面。

四、售后承诺：按合同及询价要求提供全流程服务，因检测失误遗留安全隐患、设备损坏等，24小时内免费整改；按时移交全套纸质及电子检测报告，每季度提交巡检台账；在供应商服务期间内因测试检测或巡检过程中造成的仪器设备损坏，由供应商承担赔偿责任。

五、合法性承诺：我方无重大违法违规及失信记录，所提供资料真实有效，若有虚假，自愿放弃成交资格并承担相应责任。

六、报价有效期：本报价自递交之日起90天内有效。

投标人名称（盖章）：          授权代表（签字）：

投标人地址：

办公电话：                        手机：

报价时间：   年    月     日

询价须知：

1.最低价中标，如遇投标价相同的情况，则由采购领导小组根据供应商资质、业绩等因素综合评定。

2.询价函须打印，且内容须一致。

3.供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。

4.报价方须在截至2026年6月2日12:00前密封装袋并送达报价资料，未密封或密封袋未盖章的视作无效报价。

5.询价结束后将通过电话通知中标方，请投标单位保持电话通畅。

6.采购人名称：中国共产党长沙历史馆。 地址：八一路538号 。

联系人： 杨岚。  电话：   19313059580   。