中国共产党长沙历史馆2026年度公共区域空调系统清洗维保项目询价公告

中国共产党长沙历史馆拟以询价方式采购2026年度公共区域空调系统清洗维保项目，欢迎符合条件的供应商报价。现将有关事项说明如下：

- 采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术业务用房中央空调清洗保养、年度维护 | 项 | 1 | 1.系统冷媒压力检测、查漏，补充调整至厂家标准范围；2.运行电流、电压、系统压力检测，温控系统校验，风机功能检测，电气安全专项检查；3.室外机换热器、叶轮、电气部件深度清洁除尘维护；4.室内机换热器、接水盘、风轮、滤网深度消杀清洗；5.冷凝水管深度疏通清洗，投放专用缓蚀保护药剂；6.年度系统运行状态综合排查，出具运行建议。。 | 室外机3台、室内机26台，格力品牌，含年度全系统清洗保养与专业点检 |
| 2 | “湘区丰碑”中央空调清洗保养、年度维护 | 项 | 1 | 1.系统冷媒压力检测、查漏，补充调整至厂家标准范围；2.运行电流、电压、系统压力检测，温控系统校验，风机功能检测，电气安全专项检查；3.室外机换热器、叶轮、电气部件深度清洁除尘维护；4.室内机换热器、接水盘、风轮、滤网深度消杀清洗；5.冷凝水管深度疏通清洗，投放专用缓蚀保护药剂；6.年度系统运行状态综合排查，出具运行建议 | 室外机6台、室内机41台，海尔品牌，含年度全系统清洗保养与专业点检 |
| 3 | “基本陈列馆”中央空调（含新风）年度维护 | 项 | 1 | 1.全年开展4次常态化季度巡检，覆盖主机、内机、新风全系统；2.设备运行电流、电压、压力检测，温控系统校验，风机功能检测，电气安全检查；3.空调自控系统检测、参数校准、功能调试优化；4. 全系统隐患排查分析，出具整改建议与运维台账；5.提供全年7×24 小时技术支持与应急响应 | 室外机18台、室内机88台、新风设备10台，大金品牌，含年度维保与自控系统运维 |
| 4 | 馆内分体空调清洗 | 项 | 1 | 1.室外机换热器、外壳、电气部件深度清洁除尘维护；2.室内机换热器、接水盘、风轮、滤网深度消杀清洗；3.冷凝水管疏通养护，投放专用抑菌保护药剂；4.设备运行状态检测、电气安全检查，出具运行确认报告。 | 柜机8台、挂机5台，含深度清洗消毒与运行状态检测 |

（二）采购方式

询价采购。

（三）相关标准

- 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）、《空调通风系统运行管理标准》（GB 50365-2019）、《家用和类似用途电器售后服务 第1部分：通用要求》（GB/T 22766.1-2022）等国家、行业及地方安全生产、暖通运维、文物环境保护相关规定与技术标准现行规定。

- （四）服务内容

供应商为本馆空调系统提供全过程专业保养及全年季度巡检服务，包括但不限于：技术业务用房及“湘区丰碑”区域空调清洗保养、年度维护；基本陈列馆中央空调（含新风）年度维护，全年4次季度巡检；公区部分分体式柜机、挂机内外机清洗保养；自控系统维护；隐患排查分析、4次巡检记录等项目台账资料；项目资料归档、移交。

（五）服务期限

1.清洗保养：采购人通知进场后15个工作日内完成。

2.年度维护：服务周期1年，全年开展4次常态化巡检。每次巡检提前1个工作日报备甲方同意后实施，完工后形成巡检台账。

二、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任能力的企业法人。

2.具有安全生产许可证。

3.作业人员须持有焊接与热切割作业证、高处作业证、制冷与空调作业证。

4.具有良好的商业信誉，近3年（2023年1月1日至今）无重大违法经营、失信、重大税收违法、重大安全生产违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

5.近三年（2023年1月1日至今）具有中央空调系统维保和清洗的类似业绩；项目负责人与团队专业配套、相对固定。

6.具备专业空调清洗设备和专用清洗药剂，能够提供标准化、专业化的空调维保服务。

7.本项目不接受联合体，严禁转包、违法分包；

8.符合《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的其他条件。

三、需提供的资料（加盖公章）

1.法定代表人资格证明文件或其授权书。

2.法定代表人或授权代理人身份证复印件。

3.营业执照复印件。

4.作业人员持有的焊接与热切割作业证、高处作业证、制冷与空调作业证复印件。所有证件有效期须覆盖项目服务全过程。

5.专业空调清洗设备（含型号）和专用清洗药剂清单。

6.近三年（2023年1月1日至今）类似业绩合同及验收单关键页。

7.报价函（按附件模板填写签字）。

8.信用查询截图：“信用中国”网站，信用记录查询结果截图。(https://www.creditchina.gov.cn/）

四、报价要求

1.报价为一次性固定总价包干，不得超过预算39290元，总价包干包含全部设备、人工、清洗药剂、人员保险（含意外保险）、交通、税金、应急维修、巡检台账资料、现场安全防护等安全文明施工过程需要的全部费用。

2.报价不得拆分、漏项，超出预算报价无效。

3.本项目采购人不统一组织踏勘，由投标人自行踏勘。投标人自行踏勘期间发生人身、设备损害等，由投标人自行承担。

五、评审原则

最低评标价法，在满足全部采购需求、资格合规前提下，有效最低报价为成交供应商；如遇报价相同的情况，则由采购领导小组根据供应商资质、业绩、履约能力等因素综合评定。

六、递交要求

1.报价截止时间：2026年7月6日12:00。

2.投标文件：需装订密封完好，封面及骑缝加盖公章。

3.提交地点：递交或邮寄至中国共产党长沙历史馆安保部（长沙市开福区八一路538号）

4.联系人：杨岚 电话：0731-89861927。

附件：

中国共产党长沙历史馆空调系统保养及年度维护项目询价函

| 序号 | 地点 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 备注 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术业务用房中央空调（格力）： 清洗保养 年度维护 | 办公室系统冷媒修正 | 次 | 1 | 对办公室空调系统冷媒压力检测、查漏、补充调整至标准范围 | 系统冷媒平衡调试 |  |
| 2 |  | 空调系统全面点检 | 项 | 1 | 运行电流、电压、压力检测，温控系统校验，风机功能检测，电气安全检查 | 全系统专业检测 |  |
| 3 |  | 办公室格力室外机清洗 | 台 | 3 | 室外机换热器、叶轮、电气部件深度清洁维护 | 专业设备清洗 |  |
| 4 |  | 办公室格力室内机清洗 | 台 | 26 | 室内机换热器、接水盘、风轮、滤网深度消杀清洗 | 专业设备深度清洗 |  |
| 5 |  | 办公室格力室内机疏通清洗 | 台 | 26 | 冷凝水管深度疏通清洗，投放专用保护药剂 | 管道疏通养护 |  |
| 6 | 基本陈列馆中央空调含新风（大金）： 年度维护 | 陈列馆年度大金空调及新风系统维护费 | 台 | 29 | 全年4次季度巡检、系统点检、人工费及交通费减免 | 年度系统维保19台主机88台内机，10台新风 |  |
| 7 | 湘区丰碑中央空调（海尔）： 清洗保养 年度维护 | 湘区丰碑系统冷媒修正 | 次 | 1 | 对湘区丰碑区域空调系统冷媒压力检测、查漏、补充调整 | 系统冷媒平衡调试 |  |
| 8 |  | 湘区丰碑海尔室外机清洗 | 台 | 6 | 室外机换热器、叶轮、电气部件深度清洁维护 | 专业设备清洗 |  |
| 9 |  | 湘区丰碑海尔室内机清洗 | 台 | 41 | 室内机换热器、接水盘、风轮、滤网深度消杀清洗 | 专业设备深度清洗 |  |
| 10 |  | 湘区丰碑海尔室内机疏通清洗 | 台 | 41 | 冷凝水管深度疏通清洗，投放专用保护药剂 | 管道疏通养护 |  |
| 11 | 馆内分体空调清洗 | 柜机空调清洗 | 台 | 8 | 含深度清洗消毒与运行状态检测 | 专业设备深度清洗 |  |
| 12 |  | 挂机空调清洗 | 台 | 5 |  | 专业设备深度清洗 |  |
| 13 | 技术业务用房、湘区丰碑、分体空调 | 品牌专用清洗药剂 | 瓶 | 15 | 原厂专供空调清洗消毒药水，环保无腐蚀 | 原厂专用药剂 |  |
| 14 | 技术业务用房、基本陈列馆、湘区丰碑智控 | 自控系统维护 | 次 | 1 | 空调自控系统检测、参数校准、功能调试 | 智控系统维护 |  |
| 合计金额（人民币）： 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

一、投标报价表

二、服务地点：八一路538号中国共产党长沙历史馆

三、质量承诺：严格按照国家、行业规范及采购人要求执行，使用原厂专用设备和药剂，清洗消毒彻底，维保检测专业，服务质量达到空调厂家标准。

四、售后承诺：按合同及询价要求提供全流程服务，因服务质量问题遗留安全隐患、设备损坏等，24小时内免费整改；每季度提交巡检台账；在供应商服务期间内因作业过程中造成的设备损坏，因漏检、未按期上报隐患造成空调设备损坏，由供应商承担赔偿责任；提供全年7×24小时技术支持服务。

五、合法性承诺：我方无重大违法违规及失信记录，所提供资料真实有效，若有虚假，自愿放弃成交资格并承担相应责任。

六、报价有效期：本报价自递交之日起90天内有效。

投标人名称（盖章）：          授权代表（签字）：

投标人地址：

办公电话：                    手机：

报价时间：   年    月     日

询价须知：

1.最低价中标，如遇投标价相同的情况，则由采购领导小组根据供应商资质、业绩等因素综合评定。

2.询价函须打印，且内容须一致。

3.供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。

4.报价方须在2026年7月6日12:00前将报价资料密封装袋并送达，未密封或密封袋未盖章的视作无效报价。

5.询价结束后，将通过电话通知中标方，请投标单位保持电话通畅。

6.采购人名称：中国共产党长沙历史馆 ；地址：八一路538号。

联系人：杨岚 电话：   0731-89861927  。