## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安乡县城北小学学生食堂改扩建项目（改造工程） 标段： | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 土建改造工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:综合楼4轴、1-6/E轴及台阶; | m3 | 26.55
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:雨蓬; | m3 | 1.155
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:室内面砖墙裙上0.3m; | m2 | 75.78
4 | 011610002001 | 金属门拆除 | 卷闸门 | m2 | 23.2
5 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 铝合金窗 | m2 | 15.2
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾外运5km | m3 | 29.221
7 | 011101004001 | 磨石地面补整 | 1、30厚1:2白水泥白石子内掺5%颜料磨光、酸洗打蜡； 2、素水泥浆一遍； 3、18厚（最薄处）掺防水剂的防水砂浆； | m2 | 2.675
8 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 墙面水泥砂浆补整 | m2 | 4.5
9 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.面层材料品种、规格:全瓷墙面砖 300×600; | m2 | 24.96
10 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 原墙面、天棚清理、刷乳胶漆 二遍 | m2 | 685.466
A2 |  | 室外电气
11 | 040504001001 | 弱电井(详图集12D101-5/140~164) |  | 座 | 1
12 | 040504001002 | 电缆井(详图集12D101-5/140~164) |  | 座 | 3
13 | 030412001001 | 配管 UPVC70 | 1. UPVC70塑料管埋地 | m | 289.9
14 | 030412001002 | 配管 UPVC40 | 1.塑料管埋地(承插箍胶粘接口) 公称直径（mm以内） 50; | m | 71.5
15 | 030409001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | m | 222.2
16 | 030409001002 | 电力电缆 WDZ-YJY-5X16 |  | m | 91.89
17 | 030409003001 | 电力电缆头 WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | 个 | 4
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安乡县城北小学学生食堂改扩建项目（改造工程） 标段： | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 37.04
19 | 010102007001 | 回填方 |  | m3 | 37.04
A3 |  | 室外排水
20 | 031001008001 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管（克拉管）DN200 | 1.安装部位:室外埋地; 2.连接形式:胶圈接口; 3.10mm砂垫层； 4.180度砂敷管 | m | 46.07
21 | 031001008002 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管（克拉管）DN300 | 1.安装部位:室外埋地; 2.连接形式:胶圈接口; 3.10mm砂垫层； 4.180度砂敷管 | m | 55.02
22 | 031001008003 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管（克拉管）DN400 | 1.安装部位:室外埋地; 2.连接形式:胶圈接口; 3.10mm砂垫层； 4.180度砂敷管 | m | 89.14
23 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.装配式塑料检查井安装 DN450系列 井深0.9m; 2.非定型检查安装井 混凝土井盖、座; | 座 | 4
24 | 040504002001 | 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m以内 |  | 座 | 5
25 | 040504010001 | 单箅铸铁雨水口(680×380) 井深1.0m |  | 座 | 4
26 | 040504009001 | GY-3S隔油池 详图集23S519 |  | 座 | 1
27 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 167.271
28 | 040103003001 | 余方弃置 |  | m3 | 50.572
29 | 010102007002 | 回填土方 |  | m3 | 116.699
A4 |  | 消防改造
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安乡县城北小学学生食堂改扩建项目（改造工程） 标段： | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | 1.安装部位:埋地安装; 2.介质:消防给水; 3.规格、压力等级:1.0MPa; 4.连接形式:电熔连接; 5.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100; 6.管道压力试验 公称直径(mm以内) 100; | m | 218.1
31 | 031001002001 | 镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:埋地安装; 2.介质:消防给水; 3.规格、压力等级:1.0MPa; 4.连接形式:沟槽连接; 5.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100; 6.管道压力试验 公称直径(mm以内) 100; | m | 249.08
32 | 031001002002 | 镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:埋地安装; 2.介质:消防给水; 3.规格、压力等级:1.0MPa; 4.连接形式:沟槽连接; 5.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100; 6.管道压力试验 公称直径(mm以内) 100; | m | 113.91
33 | 031301005001 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10~ 换:角钢; | kg | 253.212
34 | 031301003001 | 穿墙套管 DN65 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 65; | 个 | 19
35 | 031301003002 | 穿墙套管 DN100 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100; | 个 | 9
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安乡县城北小学学生食堂改扩建项目（改造工程） 标段： | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 031002007001 | 波纹补偿器 DN100 | 1.规格、压力等级:1.0MPa; 2.材质:不锈钢; 3.连接形式:法兰链接; | 个 | 2
37 | 031002001001 | 闸阀DN100 | 1.规格、压力等级:1.0MPa; 2.连接形式:沟槽法兰连接; | 个 | 22
38 | 031002001002 | 蝶阀 DN100 | 1.规格、压力等级:1.0MPa; 2.连接形式:沟槽法兰连接; | 个 | 11
39 | 031002001003 | 蝶阀 DN65 | 1.规格、压力等级:1.0MPa; 2.连接形式:沟槽法兰连接; | 个 | 7
40 | 031002001004 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 1
41 | 030901010001 | 室内薄型单栓带消防卷盘消火栓箱 | 1.箱体1800x700x180, 2、含QZ19水枪1支,DN65衬胶水带(25m)1条 3、含JPS1.6-19消防软管卷盘一套(含Φ19mm、L=30m消防软管一条,Φ6直流喷雾喷枪一支) | 套 | 25
42 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 台 | 1
43 | 030910002001 | 灭火器箱 含2*MF/ABC5 |  | 个 | 25
44 | 040504001003 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径100mm 井内径1200mm 井深1.85m |  | 座 | 7
45 | 010102002003 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 83.07
46 | 010102007003 | 回填土方 |  | m3 | 83.07
47 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 25
48 | 031301004001 | 侧抗震支架 |  | 套 | 13
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安乡县城北小学学生食堂改扩建项目（改造工程） 标段： | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 031301004002 | 纵抗震支架 |  | 套 | 8
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安乡县城北小学学生食堂改扩建项目（改造工程） 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安乡县城北小学学生食堂改扩建项目（改造工程） 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 255000 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安乡县城北小学学生食堂改扩建项目（改造工程） 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 基础排障 | 20000
2 | 地上式一体化消防泵站 | 235000
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。