
安乡县下渔口中学教学楼建设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为安乡县下渔口中学教学楼建设项目，三层框架结构，建筑面积为1569.99m2，层高均为3.9m。钢筋混凝土有梁式条形基础；楼地面为水磨石分隔调色；成品木质门，断桥铝合金Low-E中空玻璃(6高透光双银Low-E+12Ar+6透明玻璃)推拉窗；外墙内外保温，外墙真石漆面层；室内、梯间及走廊墙面贴1.2m高300*600墙面砖，其上及天棚为石粉类涂料；屋面棚式隔热、天沟卷材防水；附属道路及配套的水电安装工程等，具体详见施工图及工程量清单。
编制依据

湖南作唐规划建筑设计院设计的安乡县下渔口中学教学楼建设项目施工图、有关标准图集及异议问题回复；

湘建科函〔2025〕150 号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
湘建科函〔2025〕151 号湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知；
常德市建设工程造价管理站常建价[2026]第4号《关于发布常德市二0二六年第四期建筑工程材料价格的通知》、常建价[2025]17号《关于公布常德市二〇二五年第二期安装工程材料市场综合价的通知》及市场询价；
三：相关说明：

余土外运，运距按3km考虑。

三楼F轴楼面梁按二层F轴楼面梁配筋，截面200x400，配筋上下各2根16，箍筋8@200（2）。
二层楼面板E-F轴交1~17轴楼面板均按LB4配筋，LB4：底筋双向8@200，板面支座筋x向未注明的按8@200,Y向有标注按标注配筋，无标注按8@200。
天沟防水面层浅色涂料取消，楼面保温未计算。

二三层教室讲台按11J934-2图集预算。

水磨石地面做法为15厚1∶2白水泥白石子浆内掺5%颜料，分格调色、磨光、酸洗打蜡。

敞开式栏板内侧及压顶贴300*600面砖，敞开式外走廊顶棚装饰同教室天棚。
电气电源WDZ-YJY-4*70+1*35/UPVC100由校内箱变引入。
弱电系统只计算预埋管，其它弱电线和弱电设备未计算。
直饮水系统、光伏发电未计算。
室外污水按化粪池后排入校区主污水管网内。
消防道路做法按干铺8cm厚碎石、浇15cm厚C30混凝土，养护、间距4m锯缝、灌油。
二0二六年六月十八日                                      
