## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安乡县围庵小学学生食堂建设项目（附属工程） 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 室外电气
1 | 040504001001 | 弱电井(详图集12D101-5/140~164) |  | 座 | 2
2 | 040504001002 | 电缆井(详图集12D101-5/140~164) |  | 座 | 2
3 | 030412001001 | 配管 UPVC100 |  | m | 342.46
4 | 030412001002 | 配管 UPVC70 | 1.塑料管埋地(承插箍胶粘接口) 公称直径（mm以内） 100; | m | 171.07
5 | 030412001003 | 配管 UPVC40 | 1.塑料管埋地(承插箍胶粘接口) 公称直径（mm以内） 50; | m | 171.08
6 | 030409001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | m | 362.3
7 | 030409001002 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m | 182.56
8 | 030409001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-5X6 |  | m | 182.56
9 | 030409003001 | 电力电缆头 WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | 个 | 4
10 | 030409003002 | 电力电缆头 WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | 个 | 4
11 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 37.224
12 | 010102007001 | 回填方 |  | m3 | 37.224
A2 |  | 室外排水
13 | 031001008001 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管（克拉管）DN200 | 1.安装部位:室外埋地; 2.连接形式:胶圈接口; 3.10mm砂垫层； 4.180度砂敷管 | m | 43.97
14 | 031001008002 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管（克拉管）DN300 | 1.安装部位:室外埋地; 2.连接形式:胶圈接口; 3.10mm砂垫层； 4.180度砂敷管 | m | 195.22
15 | 040504002001 | 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m以内 |  | 座 | 5
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安乡县围庵小学学生食堂建设项目（附属工程） 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040504002002 | 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m以内 |  | 座 | 3
17 | 040504010001 | 单箅铸铁雨水口(680×380) 井深1.0m |  | 座 | 4
18 | 040504009001 | GY-3SF隔油池 详图集23S519 |  | 座 | 1
19 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 190.926
20 | 040103003001 | 余方弃置 |  | m3 | 54.683
21 | 010102007002 | 回填土方 |  | m3 | 136.243
A3 |  | 消防道路
22 | 040101001001 | 挖一般土方、外运5km | 1.土类别:普通土; 2.挖土深度:0.28m; | m3 | 284.48
23 | 040201001001 | 路床整形碾压 | 路床整形碾压 | m2 | 1016
24 | 040202010001 | 碎石 | 1.厚度:8cm; | m2 | 1016
25 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、15cm厚C30混凝土，养护； 2、锯缝机锯缝间距4m，灌塑料油膏； | m2 | 1016
26 | 040203003001 | 透层 | 乳化沥青 油量(1.0kg/㎡) | m2 | 1016
27 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:商品改性沥青混凝土 AC-13; 2.厚度:5cm; | m2 | 1016
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：安乡县围庵小学学生食堂建设项目（附属工程） 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A3 |  | 消防道路
1 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青混凝土摊铺机 | 项 | 1
2 | 041201012002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机 | 项 | 1
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安乡县围庵小学学生食堂建设项目（附属工程） 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安乡县围庵小学学生食堂建设项目（附属工程） 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 20000 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安乡县围庵小学学生食堂建设项目（附属工程） 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 基础排障、外运 | 20000
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。