中国共产党长沙历史馆2026年消防设施和电气防火检测项目询价公告详情
中国共产党长沙历史馆拟以询价方式采购2026年消防设施和电气防火检测项目，欢迎符合条件的供应商报价。现将有关事项说明如下：
一、采购需求
（一）项目内容
	序号
	项目名称
	服务名称
	面积

	1
	2026年消防设施和电气防火检测项目
	消防设施检测
	15645.05平方米

	2
	
	电气防火检测
	15645.05平方米

	备注：
1、检测完毕后出具符合国家、地方现行规范要求的正式检测报告。
2、根据所委托的建筑性质匹配相应检测技术规范，对文物建筑与其他建筑分别出具检测结论。
3、根据检测发现的问题，制定详细整改方案，确保采购单位依照方案整改到位后所有消防设施和电气设备能满足消防法规要求。


（二）采购方式
询价采购。
（三）相关标准
1.本项目需根据建筑性质匹配检测技术规范，对文物建筑与其他建筑适用标准进行有效区分。严格遵守相关法律、法规，检测工作技术规范、严格参照国家技术标准，涉及文物保护单位的应优先参照文物行业标准及相关规范和规定。
（四）服务内容
本项目消防设施检测围绕火灾核心风险要素，对建筑本体（含地下车库）及室外场地实施全覆盖检测，涵盖馆内全部既有消防系统与配套设施，由检测单位据实识别现场设备开展检测；严禁仅做外观巡检，以仪器实测、功能联动试验为主，核验设施符合现行消防规范，检测区域包含文物库房、展厅、机房、配电室、办公等全部室内外场所。展厅、文物库房等敏感区域优先采用模拟测试，放水、吹风类作业安排在闭馆时段并落实文物防护措施后实施。
电气检测覆盖低压配电柜出线端至建筑内部全部用电终端完整电气链路，包含变配电低压部分、各级配电箱、电缆桥架竖井、分支线路、漏电保护、接地等电位、浪涌保护器、消防电气、展陈照明、动力、插座及临展配电系统等。
检测完成后开展隐患分析，出具正式盖章检测报告并完成资料移交归档，服务商需对检测数据及隐患判定的真实、规范性承担责任；交付报告后提供免费技术咨询、隐患答疑及重大隐患现场复查服务；服务商应充分考虑近现代文物史迹建筑物的特殊性，在报告编制时加以区分，避免文物建筑结论与民用建筑结论混为一谈，检测结论应分类别出具。
（五）服务期限
本项目检测服务：采购人通知进场后20个工作日内完成并提交正式检测报告。
二、供应商资格条件
1.供应商须符合应急管理部7号令《社会消防技术服务管理规定》消防设施维护保养检测机构从业条件，完成社会消防技术服务信息系统机构备案登记，可公开查询，投标文件提供系统查询截图。
2.仪器与管理体系：配齐项目所需检测设备，全部仪器计量检定/校准有效；建立完善检测质量管理体系，可针对过热、漏电、过载、接触不良、绝缘失效、谐波过热开展实测检测。
3.项目业绩：近3年（2023年1月1日至今）有博物馆、纪念馆、文保建筑消防或电气防火检测同类服务业绩。
4.现场作业配置：项目负责人1名（一级注册消防工程师，统筹项目全流程、技术审核）；检测工程师，具备消防设施操作员（中级及以上）、低压电工证，承担现场仪器实测工作；现场安全员1名，负责作业安全管控、现场协调、文物防护及应急处置。上述人员为本单位在职人员，注册执业单位与投标单位一致。
三、需提供的资料（加盖公章）
1.法定代表人资格证明文件或其授权书；
2.法定代表人或授权代理人身份证复印件；
3.营业执照复印件（经营范围包含消防设施维护保养检测相关业务）；
4.社会消防技术服务信息系统机构备案查询截图复印件；
5.项目团队：项目负责人一级注册消防工程师证书、执业注册截图；现场检测人员提供消防设施操作员（中级及以上）职业资格证书，电气检测作业人员提供低压电工特种作业操作证；项目人员均提供本单位社保缴纳证明复印件；
6.近三年（2023年1月1日至今）博物馆/纪念馆/文保建筑消防设施或电气防火检测同类业绩合同关键页或中标通知书复印件；
7.报价函（按附件模板填写签字）；
8.信用查询截图：“信用中国”
（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网信用记录查询结果（响应文件递交截止时间前五个工作日内）截图复印件，书面承诺无重大违法记录。
四、报价要求
1.报价为一次性固定总价包干，不得超过该项目预算。消防检测为23467.58元，电气防火检测为23467.58元，合计最高限价为46935.16元，包含劳务、设备、食宿、交通、检测、报告、税金、人员保险、复检及安全文明施工过程需要的全部费用。
2.报价不得拆分、漏项，超出预算报价无效。
3.本项目采购人不统一组织踏勘，由投标人自行踏勘。
五、评审原则
本项目为最低价中标。在满足全部采购需求、资格合规前提下，有效最低报价为预成交供应商；如遇报价相同情况，则由采购领导小组根据供应商资质、业绩、履约能力等因素综合评定。
六、递交要求
1.报价截止时间：2026年9月10日 14:00。
2.投标文件：需装订密封完好，封面及骑缝加盖公章。
3.提交地点：递交或邮寄至中国共产党长沙历史馆安保部（长沙市开福区八一路538号）。
4.联系人：杨岚；电话：0731-89861927。

附件：
中国共产党长沙历史馆2026年消防设施和电气防火检测项目询价函
一、投标报价表
	序号
	项目名称
	服务内容
	面积
	单价元/㎡
	总价（元）

	1
	中国共产党长沙历史馆2026年消防设施和电气防火检测项目
	消防设施检测
	15645.05平方米
	
	

	2
	
	电气防火检测
	15645.05平方米
	
	

	合计总价：



二、服务地点：八一路538号中国共产党长沙历史馆
三、质量承诺：严格按照国家、行业规范及采购人要求执行，数据真实、报告规范、排查全面。
四、售后承诺：按合同及询价要求提供全流程服务，因检测失误遗留安全隐患、造成采购人设备、文物损坏等，24小时内响应并免费重检，并承担由此造成的损失赔偿责任；按时移交全套纸质及电子检测报告；在供应商服务期间造成的仪器设备损坏、安全事故纠纷等，由供应商承担责任及赔偿。
五、合法性承诺：我方无重大违法违规及失信记录，所提供资料真实有效，若有虚假，自愿放弃成交资格并承担相应责任。
六、报价有效期：本报价自递交之日起90天内有效。
投标人名称（盖章）：        授权代表（签字）：
投标人地址：
办公电话：                  手机：
报价时间：  年   月   日

询价须知：
1.最低价中标，如遇投标价相同的情况，则由采购领导小组根据供应商资质、业绩等因素综合评定。
2.询价函须打印，且内容须一致。
3.供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。
4.报价方须在截至2026年9月10日14:00前密封装袋并送达报价资料，未密封或密封袋未盖章的视作无效报价。
[bookmark: _GoBack]5.开放时间9:00-17:00（16:00停止进馆），周一（遇国家法定节假日顺延）闭馆。
6.询价结束后将通过电话通知中标方，请投标单位保持电话通畅。
7.采购人名称：中国共产党长沙历史馆。地址：八一路538号。
联系人：杨岚。电话：0731-89861927。
