附件1

韶山毛泽东同志纪念馆馆内直饮水机组年度

维保服务项目清单

| 设备名称 | 材料名称 | 数量 | 每年更换次数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1净水机 | 10寸滤芯 | 16 | 4次 | 水邦 | PP加碳 |
| 商用净水机 | 商用PP | 5 | 4次 | 水邦 | 单支价格 |
| 商用净水机 | 碳纤维滤芯 | 3 | 4次 | 水邦 | 单支价格 |
| 世纪丰源 | 10寸滤芯 | 4 | 4次 | 水邦 | PP+碳 |
| 欧派净水机 | 快接滤芯 | 1 | 4次 | 水邦 | 1支PP加2支碳 |
| 海状元净水机 | E50 | 1 | 4次 | 水邦 | 1支PP+1支复合滤芯 |
| 海状元金典 | 快接滤芯 | 1 | 4次 | 水邦 | 1支PP加2支碳 |
| 制冰机 | 10寸滤芯 | 1 | 4次 | 水邦 | PP+碳 |
| 三级净水机 | 商用滤芯 | 1 | 4次 | 水邦 | 1支PP加2支碳 |